Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№94 от 01 ноября 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту

лестничной клетки, кабинетов №2 и№14 по ул.Веденеева,86а, города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Веденеева,86а.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 15.12.2011г.

Требования к производству работ:

Согласование с заказчиком всего списка используемых материалов, цвета,  фактуры, размеров. Материалы, используемые при выполнении работы, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Работы по настоящему контракту выполнять в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметным расчетом, а также с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Обеспечение качественного выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение  выполнения безопасной и бесперебойной работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.

Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки у  здания.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ, производится запуск системы отопления.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Лестничная клетка. |  |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0,01 |  |
| 3 | Укрепление дверных коробок: без конопатки | 100 | 0,01 |  |
| 4 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,045 |  |
| 5 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 | 0,03 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,185 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |  |
| 8 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок: | 100 м2 | 0,15 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,25 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,51 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,12 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,028 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03 |  |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,6 |  |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,39 |  |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,22 |  |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконной доской: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,091 |  |
| 18 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м | 0,012 |  |
| 19 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,02 |  |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,083 |  |
| 21 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0,004 |  |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,017 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,175 |  |
| 24 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,175 |  |
| 25 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |  |
| 26 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 0,1 |  |
| Раздел 2. Кабинет№2. |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0,01 |  |
| 29 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |  |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с москитной сеткой | 100 м2 | 0,05 |  |
| 31 | Блок оконный пластиковый 3-хстворчатый с поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2,с москитной сеткой | м2 | 5 |  |
| 32 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,025 |  |
| 33 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,5 |  |
| 34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,027 |  |
| 35 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,02 |  |
| Раздел 3. Кабинет №14. |  |  |  |  |
| 36 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,02 |  |
| 37 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 38 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |  |
| 39 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,0456 |  |
| 40 | Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт | шт. | 24 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 43 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1" | шт. | 4 |  |
| 44 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4" | шт. | 2 |  |
| 45 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 46 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 47 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0,02 |  |
| 48 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,02 |  |
| Раздел 4. Разные работы. |  |  |  |  |
| 49 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,2 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,2 |  |
| 51 | Установка люков в коробах из ГКЛ | 1 шт. | 5 |  |