Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «01» ноября 2011 г.

Техническое задание

Измеритель степени пучинистости грунтов

УПГ-МГ4 «Грунт» по ГОСТ 28622-90 или, Эквивалент

| Техническая характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| 1.Диапозон показаний температуры образца и термостабилизированных плит, ºС | -9,9…30,0 |
| 2. Температура стабилизации верхней термостабилизированной плиты, ºС | -4±0,2 |
| 3. Температура стабилизации нижней термостабилизированной плиты, ºС | 1±0,2 |
| 4. Диапазон измеряемых температур образца грунта, ºС | 0±0,2 |
| 5. Пределы абсолютной погрешности измерения и поддержания температуры, ºС | ±0,2 |
| 6. Диапазон нагружения образца грунта, Н | 0…500 |
| 7. Предел относительной погрешности измерения силы, % | ±1 |
| 8. Диапазон измерения вертикальной деформации образца грунта, мм | 0…20 |
| 9. Предел абсолютной погрешности измерения деформации, мм | ±0,1 |
| 10. Объем архивируемой информации, значений | 100х20 |
| 11. Связь с ПК | Интерфейс USB |
| 12. Электропитание | Сеть 220В/50Гц |
| 13. Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
| 14. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более - блок управления -технологический блок -силовая рама | 235х210х97 200х240х310 230х230х510 |
| 15. Масса, кг, не более | 8,5 |

В комплект поставки прибора должно входить:

- кабель USB

- CD программным обеспечением

- кабель для подключения блока управления к основанию силовой рамы

- кабель для подключения верхней термостабилизированной  плиты к основанию силовой рамы.

- комплект документации на бумажном носителе;

- транспортировка оборудования до Заказчика;

- год выпуска не ранее 2010;

- гарантийные обязательства не менее 12 месяцев со дня подписания акта;

Срок поставки оборудования не более 100 рабочих дней со дня подписания контракта.