Общество с ограниченной ответственностью АУДИТПРОЕКТСТРОЙ

Юр. адрес: 614051 г. Пермь, ул. Юрша,60-311.

ОГРН 1085906008737, ИНН 5906087730, КПП 590601001

р/с № 40702 810 5 4952 000 18 85 в Пермском отделении № 5294 Сбербанка России ОАО к/с 30101 810 9 000 000 00 603

Тел./факс (342) 2-095-059,  тел.8-919-485-69-68

e-mail: AUDITPROEKT@yandex.ru, www.aps-perm.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на  капитальный ремонт системы вентиляции (автоматизация приточных систем) здания роддома МУЗ МСЧ №7 по адресу: г.Пермь, ул. Писарева, 56 (лит. Л)

г.Пермь 2011г.

Пояснительная записка к сметной документации.

Капитальный ремонт  системы вентиляции (автоматизация приточных систем) здания  роддома МУЗ МСЧ №7.

1. Здание  роддома  расположено  по адресу: г.Пермь, ул. Писарева, 56 (лит. Л)

2. Обоснование стоимости ремонтных работ.

Сметная стоимость ремонтных работ определена на основании сборников:

ФЕРм  Сборник № 8 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»

ФЕРм  Сборник № 11 «ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

в базисных ценах и пересчитана в текущие цены по состоянию на 3 Квартал 2011 г. (СНБ-2009) с применением коэффициентов пересчета к ФЕР,  утвержденных Федеральным центром  по ценообразованию в строительстве (Пермский филиал):

Больницы:

Фонд оплаты труда – 11,44;

Эксплуатация машин и механизмов – 5,43;

Сметная стоимость материалов – 3,95;

Стоимость материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ определена на основании  коммерческого предложения ООО «Глобал» КП №CRM11-029095 от 28.09.2011г. и прайс-листа ООО «Квин». Сметная стоимость материалов и оборудования учитывает заготовительно-складские расходы  и перевозку до 30км.

Накладные расходы начислены по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-33.2004 с применением коэффициента К=0,85 согласно письму Минрегиона от 21 февраля 2011 г. № 3757-КК/08.

Сметная прибыль начислена по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-25.2001 с применением коэффициента К=0,8 в соответствии с письмом Минрегиона от 21 февраля 2011 г. № 3757-КК/08.

.

3. Предполагаемые сроки выполнения ремонтных работ – 2 недели.

4. Сметная стоимость  автоматизации приточных систем  по состоянию на 3 квартал 2011г. составляет (Объектная смета № 1): 729 027 рублей 53 копейки (Семьсот двадцать девять тысяч двадцать семь рублей  53 копейки), В том числе НДС  18% 111 207рублей 59 копеек (Сто одиннадцать тысяч двести семь рублей 59 копеек).

Стоимость работ включает все расходы на выполнение технического задания, налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении работ.

Директор

ООО «АУДИТПРОЕКТСТРОЙ»________________________ М.Д.Волик