Приложение №1

Техническое задание

на медицинское оборудование

| № п/п | Технические требования | Наличие характеристик или величина параметра, требуемой продукции | Наличие характеристик или величина параметра предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Электрокардиограф |  |
|  | Модель | ЭК1Т-1/3-07 или эквивалент |  |
|  | Синхронный ввод (каналов) | 12 |  |
|  | Ширина бумаги, мм | 58 |  |
|  | Скорость движения бумаги, мм/с | 25;50 |  |
|  | Термопринтер | Наличие |  |
|  | Количество выводимых каналов на печать | 1 или 3 |  |
|  | Буквенно-цифровой ЖК дисплей | Наличие |  |
|  | Режим работы | ручной, автоматический |  |
|  | Время установления рабочего режима | Не более 1 мин. |  |
|  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений | от 30 до 240 ударов за 1 мин. |  |
|  | Тип питания | Комбинированное |  |
|  | Возможность передачи данных на ПК через порт RS-232 | Наличие |  |
|  | Наличие программного обеспечения в базовой комплектации | Наличие |  |
|  | Регистрация не менее 60 ЭКГ при полностью заряженной батарее | Наличие |  |
|  | Защита от импульсов дефибриллятора с энергией до 360 Дж | Наличие |  |
|  | Наличие цифрового режекторного фильтра | Наличие |  |
|  | Звуковая сигнализация сердечного ритма и аварийных ситуаций | Наличие |  |
|  | Средний срок службы | Не менее 5 лет |  |
|  | Электробезопасность | Класс II тип BF |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 296x217x66 |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | указать |  |
|  | Комплект поставки: удобная сумка для переноски прибора и принадлежностей, комплект электродов, Сетевой блок, Кабель отведений | Наличие |  |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 24. | Пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию | Наличие |  |
| 25. | Инструктаж персонала Заказчика правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 26. | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 27. | Поставка товара | В течение 25 календарных дней с момента подписания договора |  |
| 28. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |