УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля

_______________    Грязнов В.Н.

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку медицинских перчаток для Муниципального  учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул.Кирова, 230 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул.Кирова, 228 |
| Адрес электронной почты |  | gkb_2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 236-81-20, 244-73-11 |
| Контактное лицо |  | Шмырина Ольга Юрьевна, Копытова Марина Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить договор на поставку материалов хирургических, средств перевязочных специальных для МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» |
| Количество поставляемого товара |  | 123 930 условных единиц . |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2 089 737,00 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать семь руб. 00 коп. ) руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 36 , аптека (цокольный этаж урологического корпуса) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии товара в объеме 20 % по каждой позиции технического задания, с 01 по 10 декабря 2011г., поставка следующих партий осуществляется в первую декаду каждого месяца равными долями. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика. Срок поставки может быть изменен при отсутствии потребности в товаре по обоюдному согласию Заказчика и Поставщика. Дата и время поставки каждой партии согласуются с Заказчиком. Окончание поставок – до 10 апреля 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара. (сертификат соответствия или декларация о соответствии ). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. |
| Источник финансирования заказа |  | Внебюджетные средства (ОМС, предпринимательская деятельность, бюджет, субвенции) |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена товара должна быть указана с учетом следующих расходов: расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать : |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией (по форме Приложения № 4). |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара, которые могут быть подготовлены по форме Приложения № 3 (форма является рекомендуемой). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложениями |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «08» ноября 2011 г. «12» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «09» ноября 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «14» ноября 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку медицинских перчаток для МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2011  года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику медицинских перчаток (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ____________

(__________________________________________________________________) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии товара в объеме 20 % по каждой позиции технического задания, с 01 по 10 декабря 2011г., поставка следующих партий осуществляется в первую декаду  каждого месяца равными долями. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика.

Срок поставки может быть изменен при отсутствии потребности в товаре по обоюдному согласию Заказчика и Поставщика.

Дата и время поставки каждой партии согласуются с Заказчиком. Окончание поставок – до 10 апреля 2012 года.

4.1.1. Место поставки – Пермский край, город Пермь, ул.Плеханова, 36 (Аптека).

    - Объем поставки указан в приложении к настоящему Договору.

    - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.2 Заказчик вправе сделать заявку на досрочную поставку товара по согласованию с Поставщиком.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:  сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

5.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.3. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы:  сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и подписания накладных:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора;

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (за нарушение сроков поставки товара (партии товара) полностью или его части, за отказ от поставки товара (партии товара) полностью или его части, за поставку товара не надлежащего качества, за не соответствие требованиям, установленным в договоре по наименованию, количеству, комплектности и остаточного срока годности товара),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ____________________________________________________________

контактный тел.:____________________________________.

13.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 (спецификация).

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614068, г. Пермь, ул.Кирова, 228 тел. (342) 236-81-20 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ Грязнов В.Н. | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |

- Приложение №1 к  договору

от «___» _______20__г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставку медицинских перчаток

для МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

| № п/п | Наименование, производитель | Характеристики, их параметры, потребительские свойства товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена 1 ед.товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Стоимость  составляет:_____________________________________ рублей

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ «ГКБ №2» ___________________/Грязнов В.Н./ | ПОСТАВЩИК ___________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (выполнение работ, оказание услуг)

Участник размещения заказа предлагает поставить товар, а именно: ____________________________________________

название предмета договора

| Согласие на поставку товаров соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Согласен/Не согласен (указать) |
| --- | --- |