## Приложение 3
Приложение №3
к документации об аукционе в электронной форме
Конткретные показатели товара (рекомендуемая форма)
№ поз. | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара | Предлагаемые показатели товара в рамках установленных (указать)
1 | 1 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9
| 29 | Количество, набор | 6
2 | 1 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5
| 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0
| 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0
| 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0
| 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 23 | Количество, уп. | 16
3 | 1 | Тест-система сывороток крови человека, содержащих и не содержащих иммуноглобулины класса G к цитомегаловирусу
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем для выявления IgG к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 36
| 6 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 200
| 7 | Состав набора:
| 8 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 20
| 9 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 16
| 10 | -инструкция по применению | Наличие
| 11 | -паспорт на серию | Наличие
| 12 | -приложения | Наличие
| 13 | Количество, набор | 1
4 | 1 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 5
5 | 1 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0
| 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12
| 30 | Количество, набор | 13
6 | 1 | Тест-система сывороток крови человека, содержащих и не содержащих IgG к вирусу простого герпеса I и II типов
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности наборов реагентов для иммуноферментного выявления IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | Наличие
| 5 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 36
| 6 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 200
| 7 | Состав набора:
| 8 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 20
| 9 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 16
| 10 | -инструкция по применению | Наличие
| 11 | -паспорт на серию | Наличие
| 12 | -приложения | Наличие
| 13 | Количество, набор | 1
7 | 1 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи.
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9
| 29 | Количество, набор | 6
8 | 1 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи.
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9
| 29 | Количество, набор | 6
9 | 1 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0
| 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3
| 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16
| 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12
| 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9
| 32 | Количество, набор | 11
10 | 1 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5
| 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0
| 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100
| 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не более, МЕ/мл | 0.05
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5
| 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие
| 28 | Количество, набор | 10
11 | 1 | Тест-система для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами мыши к HBsAg , лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа , фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5
| 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл.х мл. | 1 х 0,8
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0
| 12 | -раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg (РПА), фл. х мл | 1 х 1,5
| 13 | -раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО), фл. х мл | 1 х 21,0
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 15 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 200
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 1 не более, мин | 90
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 2 не более, мин | 150
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 3 не более, мин | 150
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5
| 29 | Количество, набор | 4
12 | 1 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С.
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Состав набора:
| 4 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 5 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0
| 6 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0
| 7 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1
| 8 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 9 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11
| 24 | Количество, набор | 10
13 | 1 | Анти-ВГС-подтверждающий, тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0
| 9 | -коньюгат (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1
| 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11
| 26 | Количество, набор | 4
14 | 1 | Тест-система для экспресс-диагностики ротавирусных заболеваний человека
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | - диагностикум эритроцитарный ротавирусный иммуноглобулиновый жидкий , фл.х мл. | не менее 1 х 30,0
| 6 | -иммуная асцитная жидкость против ротавируса , фл. х мл. | не менее 1 х 15,0
| 7 | -антиген ротавируса жидкий, фл. х мл. | не менее 1 х 0,5
| 8 | Количество определений | не менее 100
| 9 | Чувствительность, не менее нг | 1
| 10 | Метод определения:
| 11 | -реакция непрямой гемагглютинации | Наличие
| 12 | -реакция торможения непрямой гемагглютинации | Наличие
| 13 | Количество, компл. | 2
15 | 1 | Тест-система для экспресс-диагностики аденовирусных заболеваний человека
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | - диагностикум эритроцитарный аденовирусный иммуноглобулиновый жидкий , фл.х мл. | не менее 1 х 30,0
| 6 | -иммуная асцитная жидкость против аденовируса , фл. х мл. | не менее 1 х 15,0
| 7 | -антиген аденовируса жидкий, фл. х мл. | не менее 1 х 0,5
| 8 | Количество определений | не менее 100
| 9 | Чувствительность, не менее нг | 1
| 10 | Метод определения:
| 11 | -реакция непрямой гемагглютинации | Наличие
| 12 | -реакция торможения непрямой гемагглютинации | Наличие
| 13 | Количество, компл. | 2
16 | 1 | Тест-система для экспресс-диагностики реовирусных заболеваний человека
| 2 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения * | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | - диагностикум эритроцитарный реовирусный иммуноглобулиновый жидкий , фл.х мл. | не менее 1 х 30,0
| 6 | -иммуная асцитная жидкость против реовируса , фл. х мл. | не менее 1 х 15,0
| 7 | -антиген реовируса жидкий, фл. х мл. | не менее 1 х 0,5
| 8 | Количество определений | не менее 100
| 9 | Чувствительность, не менее нг | 1
| 10 | Метод определения:
| 11 | -реакция непрямой гемагглютинации | Наличие
| 12 | -реакция торможения непрямой гемагглютинации | Наличие
| 13 | Количество, компл. | 2
*- данная позиция не обязательна для заполнения