Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

от «02» ноября 2011 года  № 54

Обоснование максимальной цены договора

| Наименование | Ед. измер | Кол-во | №1 | №2 | №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка в комплектации: | шт | 1 | 497800 | 500000 | 498950 |
| Инструментальный блок врача Шарнирное крепление блока на поворотном пантографическом плече с регулировкой высоты и положения Подводка оптики и электропитания (3 В – 32 В) ко всем инструментам панели врача: 5 инструментов Верхняя подача инструментальных шлангов Возможность нижней подачи инструментальных шлангов Все инструментальные шланги электрифицированы (Midwest 4/6 стандарт ISO), с предотвращением перекручивания, для подключения пневмо- и электро- инструментов с оптикой Пистолет 3-х позиционый, прямой, автоклавируемый Шланг для турбины с оптикой, разъем Midwest 4/6 Шланг для пневмо/электромотора с оптикой, Midwest 4/6 Два инструментальных места свободны Инструментальный поднос на поворотно-выдвижном кронштейне Кнопки сенсорного управления креслом пациента и плевательницей Контроль управления вода/воздух и скоростью вращения пневмомотора Автономная система управления электромикромотором: скорость / реверс Антибактериальное силиконовое покрытие инструментальной панели, съемное, стерилизуемое Автономная фильтр-система сбора масла и очистки отработанного воздуха из инструментальных шлангов, съёмная Автоматическая система дезинфекции инструментальных шлангов Педаль управления инструментами с регулировкой скорости вращения инструментов, регулировкой подачи воды, воздуха, функцией продувки инструментов Самодиагностика функциональных узлов всего комплекса при включении питания с выводом кодов ошибок на дисплей. Все корпусные части установки сделаны из нержавеющих металлов с антикоррозийным покрытием и ABS-пластика (peek-plastic), устойчивому к воздействию дезинфекционных химических средств Звуковой контроль функционального управления. Турбинный наконечник с подсветкой по технологии LED, керамические подшипники, тройной спрей, кнопка, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, с 4-х канальным соединением Ritter-Midwest, встроенный генератор источника оптики. Угловой наконечник 1:4,5, повышающий, с подсветкой по технологии LED, встроенный генератор источника оптики, тройной спрей, кнопочный зажим, для турбинных боров MC 3LK мотор электрический, с оптикой, с внутренним спреем (Midwest 4/6) Инструментальный блок ассистента ANATOM Шарнирное крепление инструментального блока на поворотной консоли, крепление снизу плевательницы Анатомическая форма рабочего блока Инструментальный блок на 4 (четыре) инструмента Легкосъёмный шланг пылесоса, двойной, армированный, с разъёмным фильтром грубой очистки Легкосъёмный шланг слюноотсоса, двойной, армированный Свободное блок-место для подключения дополнительных инструментов, в т.ч. видеокамеры, фотополимеризационной лампы, пр. Негатоскоп Сенсорные кнопки функционального управления плевательницей, негатоскопом и креслом пациента Автоматическая система включения аспирационных шлангов, регулируемая мощность отсоса Автоматическая система дезинфекции аспирационных шлангов Операционный светильник Vision Шарнирное крепление светильника на поворотной пантографической стойке Регулировка высоты и положения Отражатель бестеневой Уровень освещенности 16 000 – 26 000 люкс Съёмный защитный экран Съёмные автоклавируемые ручки Система плавной регулировки освещенности Блок плевательницы навесной LUX Плевательница: антикоррозионная, съемная подъёмно-поворотная верхняя крышка, фиксация положения, эмалированная сталь, в цвет гидроблока Быстросъёмная задняя панель для сервисного доступа, на защёлках Автономная система подачи чистой воды (пистолет, инструменты, стакан) Автотаймер дозированной подачи воды на омыв чаши и наполнение стакана Вакуумная система аспирации, раздельные линии отсоса Автоматический сброс в дренаж под давлением Встроенный водо-воздушный сепаратор Фильтры тонкой и грубой очистки Автотаймер подогрева воды на пистолет и наполнение стакана Возможность левостороннего крепления плевательницы Блок плевательницы синхронно перемещается вместе с креслом пациента и операционным светильником Стоматологические кресло Кресло интегрировано с гидроблоком Электромеханическое, программируемое 2 мотора х 24В: один- на подъём кресла, второй - на положение спинки кресла 8 программ Дисплей с выводом программ и кодов ошибок на лифте кресла, звуковой контроль Нулевое положение кресла Положение «Хирургический стол» - угол Тренделенбурга минус 9º Сидение и спинка кресла пациента выполнено из отдельных металлических каркасов со съёмными мягкими чехлами не имеет пластиковых или фанерных частей 2 поворотно-съёмных подлокотника Съёмные чехлы из кожзаменителя - шовные Кожзаменитель выполнен на особопрочной натуральной тканевой основе Съёмное защитное покрытие подножки Подголовник анатомический подковообразный, артикуляционный, из композитного материала Фиксация шеи пациента с помощью гибких пластин внутри подголовника-подковы Съемная подушка подголовника «пломба» в чехле из кожзаменителя Независимая регулировка подголовника по высоте Независимая регулировка положения подголовника, фиксация в любой плоскости Широкая анатомическая спинка кресла не менее 57 см х 42 см Ручная регулировка спинки кресла по высоте независимо от сидения с помощью сенсорной кнопки на задней стороне спинки, фиксация высоты Автоматическая регулировка кресла в положении пациента сидя/лёжа Вертикальное положение спинки 90° Угол сгиба коленей (подножки) 90° Раскладка кресла в горизонтальном положении 90° -180º Раскладка кресла в хирургический стол 189º Двойная аварийная автоблокировка движения кресла при препятствии Блокировка управления креслом при работе инструментов Блокировка движения кресла в критической точке высоты подъёма Грузоподъёмность кресла: в движении не менее 200 кг при фиксированной высоте не менее 350 кг Регулируемая длина кресла 150 см- 210 см Высота подъёма кресла 20 см -110 см Кнопки сенсорного управления креслом на инструментальной панели врача и ассистента Возможность комплектации кресла детским местом - трансформером не менее 40 см х 41 см Возможность ножного управления креслом с помощью джойстиков на основании кресла: со стороны врача, ассистента/ или с двух сторон Монтажный бокс входных подводов Напольный, гибкие подводы: вода магистральная, раздельные линии вакуумной аспирации, пусковой кабель, компрессионный воздух, дренаж. Редукторы с фильтрами и регуляторами давления воды и воздуха Манометры Конденсатосборник Входное питание 220В Понижающий трансформатор Кнопка включения, световой индикатор, звуковой сигнал Мощность потребления стоматологической установки не более 600 Вт Класс 1B по стандарту ISO Защита IPX 1 по стандарту ISO Стул врача Dental Регулировка и фиксация высоты U-образное сидение Металлическое основание с 5 колёсами Регулировка угла сидения Анатомическая спинка с шарнирным креплением, независимо регулируется по высоте Движение спинки вперёд-назад Аспирационный двигатель для одной установки Вакуумный мотор, отдельный, в кожухе. Объем 800л/мин Номинальное напряжение 220В |  |  |  |  |  |

*Максимальная цена договора определяется, как средняя арифметическая из цены коммерческих предложений поставщиков на данный вид закупки.

*Данные коммерческих предложений являются коммерческой тайной поставщика и хранятся в документации у заказчика.