Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «02» ноября 2011 года  № 54

Техническое задание.

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Стоматологическая установка |  |
|  | Год выпуска | Указать |  |
| 2 | Тип/Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | Срок гарантийного обслуживания | не менее 12 месяцев |  |
|  | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Объем гарантии | 100% |  |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Количество | 1 штука |  |
| Инструментальный блок врача |  |  |  |
| 1 | Шарнирное крепление блока на поворотном пантографическом плече с регулировкой высоты и положения | Наличие |  |
| 2 | Подводка оптики и электропитания (3 В – 32 В) ко всем инструментам панели врача: 5 инструментов | Наличие |  |
| 3 | Верхняя подача инструментальных шлангов | Наличие |  |
| 4 | Возможность нижней подачи инструментальных шлангов | Наличие |  |
| 5 | Все инструментальные шланги электрифицированы (Midwest 4/6 стандарт ISO), с предотвращением перекручивания, для подключения пневмо- и электро- инструментов с оптикой | Наличие |  |
| 6 | Пистолет 3-х позиционый, прямой, автоклавируемый | Наличие |  |
| 7 | Шланг для турбины с оптикой, разъем Midwest 4/6 | Наличие |  |
| 8 | Шланг для пневмо/электромотора с оптикой, Midwest 4/6 | Наличие |  |
| 9 | Два инструментальных места свободны | Наличие |  |
| 10 | Инструментальный поднос на поворотно-выдвижном кронштейне | Наличие |  |
| 11 | Кнопки сенсорного управления креслом пациента и плевательницей | Наличие |  |
| 12 | Контроль управления вода/воздух и скоростью вращения пневмомотора | Наличие |  |
| 13 | Автономная система управления электромикромотором: скорость / реверс | Наличие |  |
| 14 | Антибактериальное силиконовое покрытие инструментальной панели, съемное, стерилизуемое | Наличие |  |
| 15 | Автономная фильтр-система сбора масла и очистки отработанного воздуха из инструментальных шлангов, съёмная | Наличие |  |
| 16 | Автоматическая система дезинфекции инструментальных шлангов | Наличие |  |
| 17 | Педаль управления инструментами с регулировкой скорости вращения инструментов, регулировкой подачи воды, воздуха, функцией продувки инструментов | Наличие |  |
| 18 | Самодиагностика функциональных узлов всего комплекса при включении питания с выводом кодов ошибок на дисплей. | Наличие |  |
| 19 | Все корпусные части установки сделаны из нержавеющих металлов с антикоррозийным покрытием и ABS-пластика (peek-plastic), устойчивому к воздействию дезинфекционных химических средств | Наличие |  |
| 20 | Звуковой контроль функционального управления. | Наличие |  |
| 21 | Турбинный наконечник с подсветкой по технологии LED, керамические подшипники, тройной спрей, кнопка, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, с 4-х канальным соединением Ritter-Midwest, встроенный генератор источника оптики. | Наличие |  |
| 22 | Угловой наконечник 1:4,5, повышающий, с подсветкой по технологии LED, встроенный генератор источника оптики, тройной спрей, кнопочный зажим, для турбинных боров | Наличие |  |
| 23 | MC 3LK мотор электрический, с оптикой, с внутренним спреем (Midwest 4/6) | Наличие |  |
| Инструментальный блок ассистента ANATOM |  |  |  |
| 24 | Шарнирное крепление инструментального блока на поворотной консоли, крепление снизу плевательницы | Наличие |  |
| 25 | Анатомическая форма рабочего блока | Наличие |  |
| 26 | Инструментальный блок на 4 (четыре) инструмента | Наличие |  |
| 27 | Легкосъёмный шланг пылесоса, двойной, армированный, с разъёмным фильтром грубой очистки | Наличие |  |
| 28 | Легкосъёмный шланг слюноотсоса, двойной, армированный | Наличие |  |
| 29 | Свободное блок-место для подключения дополнительных инструментов, в т.ч. видеокамеры, фотополимеризационной лампы, пр. | Наличие |  |
| 30 | Негатоскоп | Наличие |  |
| 31 | Сенсорные кнопки функционального управления плевательницей, негатоскопом и креслом пациента | Наличие |  |
| 32 | Автоматическая система включения аспирационных шлангов, регулируемая мощность отсоса | Наличие |  |
| 33 | Автоматическая система дезинфекции аспирационных шлангов | Наличие |  |
| Операционный светильник Vision |  |  |  |
| 34 | Шарнирное крепление светильника на поворотной пантографической стойке | Наличие |  |
| 35 | Регулировка высоты и положения | Наличие |  |
| 36 | Отражатель бестеневой | Наличие |  |
| 37 | Уровень освещенности | 16 000 – 26 000 люкс |  |
| 38 | Съёмный защитный экран | Наличие |  |
| 39 | Съёмные автоклавируемые ручки | Наличие |  |
| 40 | Система плавной регулировки освещенности | Наличие |  |
| Блок плевательницы навесной LUX |  |  |  |
| 41 | Плевательница: антикоррозионная, съемная подъёмно-поворотная верхняя крышка, фиксация положения, эмалированная сталь, в цвет гидроблока | Наличие |  |
| 42 | Быстросъёмная задняя панель для сервисного доступа, на защёлках | Наличие |  |
| 43 | Автономная система подачи чистой воды (пистолет, инструменты, стакан) | Наличие |  |
| 44 | Автотаймер дозированной подачи воды на омыв чаши и наполнение стакана | Наличие |  |
| 45 | Вакуумная система аспирации, раздельные линии отсоса | Наличие |  |
| 46 | Автоматический сброс в дренаж под давлением | Наличие |  |
| 47 | Встроенный водо-воздушный сепаратор | Наличие |  |
| 48 | Фильтры тонкой и грубой очистки | Наличие |  |
| 49 | Автотаймер подогрева воды на пистолет и наполнение стакана | Наличие |  |
| 50 | Возможность левостороннего крепления плевательницы | Наличие |  |
| 51 | Блок плевательницы синхронно перемещается вместе с креслом пациента и операционным светильником | Наличие |  |
| Стоматологические кресло |  |  |  |
| 52 | Кресло интегрировано с гидроблоком | Наличие |  |
| 53 | Электромеханическое, программируемое | Наличие |  |
| 54 | 2 мотора х 24В: один- на подъём кресла, второй - на положение спинки кресла | Наличие |  |
| 55 | 8 программ | Наличие |  |
| 56 | Дисплей с выводом программ и кодов ошибок на лифте кресла, звуковой контроль | Наличие |  |
| 57 | Нулевое положение кресла | Наличие |  |
| 58 | Положение «Хирургический стол» - угол Тренделенбурга минус 9º | Наличие |  |
| 59 | Сидение и спинка кресла пациента выполнено из отдельных металлических каркасов со съёмными мягкими чехлами не имеет пластиковых или фанерных частей | Наличие |  |
| 60 | 2 поворотно-съёмных подлокотника | Наличие |  |
| 61 | Съёмные чехлы из кожзаменителя - шовные | Наличие |  |
| 62 | Кожзаменитель выполнен на особопрочной натуральной тканевой основе | Наличие |  |
| 63 | Съёмное защитное покрытие подножки | Наличие |  |
| 64 | Подголовник анатомический подковообразный, артикуляционный, из композитного материала | Наличие |  |
| 65 | Фиксация шеи пациента с помощью гибких пластин внутри подголовника-подковы | Наличие |  |
| 66 | Съемная подушка подголовника «пломба» в чехле из кожзаменителя | Наличие |  |
| 67 | Независимая регулировка подголовника по высоте | Наличие |  |
| 68 | Независимая регулировка положения подголовника, фиксация в любой плоскости | Наличие |  |
| 69 | Широкая анатомическая спинка кресла | не менее 57 см х 42 см |  |
| 70 | Ручная регулировка спинки кресла по высоте независимо от сидения с помощью сенсорной кнопки на задней стороне спинки, фиксация высоты | Наличие |  |
| 71 | Автоматическая регулировка кресла в положении пациента сидя/лёжа | Наличие |  |
| 72 | Вертикальное положение спинки | 90° |  |
| 73 | Угол сгиба коленей (подножки) | 90° |  |
| 74 | Раскладка кресла в горизонтальном положении | 90° -180º |  |
| 75 | Раскладка кресла в хирургический стол | 189º |  |
| 76 | Двойная аварийная автоблокировка движения кресла при препятствии | Наличие |  |
| 77 | Блокировка управления креслом при работе инструментов | Наличие |  |
| 78 | Блокировка движения кресла в критической точке высоты подъёма | Наличие |  |
| 79 | Грузоподъёмность кресла: в движении | не менее 200 кг |  |
|  | при фиксированной высоте | не менее 350 кг |  |
| 80 | Регулируемая длина кресла | 150 см- 210 см |  |
| 81 | Высота подъёма кресла | 20 см -110 см |  |
| 82 | Кнопки сенсорного управления креслом на инструментальной панели врача и ассистента | Наличие |  |
| 83 | Возможность комплектации кресла детским местом - трансформером | не менее 40 см х 41 см |  |
| 84 | Возможность ножного управления креслом с помощью джойстиков на основании кресла: со стороны врача, ассистента/ или с двух сторон | Наличие |  |
| Монтажный бокс входных подводов |  |  |  |
| 85 | Напольный, гибкие подводы: вода магистральная, раздельные линии вакуумной аспирации, пусковой кабель, компрессионный воздух, дренаж. | Наличие |  |
| 86 | Редукторы с фильтрами и регуляторами давления воды и воздуха | Наличие |  |
| 87 | Манометры | Наличие |  |
| 88 | Конденсатосборник | Наличие |  |
| 89 | Входное питание | 220 В |  |
| 90 | Понижающий трансформатор | Наличие |  |
| 91 | Кнопка включения, световой индикатор, звуковой сигнал | Наличие |  |
| 92 | Мощность потребления стоматологической установки | не более 600 Вт |  |
| 93 | Класс | 1B по стандарту ISO |  |
| 94 | Защита | IPX 1 по стандарту ISO |  |
| Стул врача Dental |  |  |  |
| 95 | Регулировка и фиксация высоты | Наличие |  |
| 96 | U-образное сидение | Наличие |  |
| 97 | Металлическое основание с 5 колёсами | Наличие |  |
| 98 | Регулировка угла сидения | Наличие |  |
| 99 | Анатомическая спинка с шарнирным креплением, независимо регулируется по высоте | Наличие |  |
| 100 | Движение спинки вперёд-назад | Наличие |  |
| Аспирационный двигатель для одной установки |  |  |  |
| 101 | Вакуумный мотор, отдельный, в кожухе. | Наличие |  |
| 102 | Объем | 800 л/мин |  |
| 103 | Номинальное напряжение | 220 В |  |

- вспомогательные услуги: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП