Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 28.10.2011г.

Техническое задание

| № п.п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во общее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало носовое стерильное одноразовое | шт | 1000 |  |
| 2 | Воронка ушная стерильная одноразовая диаметр 4,6 мм, длина 35 мм | шт | 1000 |  |
| 3 | Термометр медицинский ртутный | шт | 50 |  |
| 4 | Наконечник аспирационный гинекологический из полимерного материала стерильный диаметр 6 мм одноразовый | шт | 200 |  |
| 5 | Наконечник аспирационный из полимерного материала стерильный диаметр 4 мм одноразовый | шт | 200 |  |
| 6 | Цитощетка стерильная одноразовая | шт | 1000 |  |
| 7 | Зонд урогенитальный тип А универсальный стерильный одноразовый | шт | 500 |  |
| 8 | Шпатель терапевтический из полимерных материалов стерильный одноразовый | шт | 2000 |  |
| 9 | Насадка на ректовагинальный датчик ( презерватив) для УЗИ о/р | шт | 500 |  |