## спец
Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок
от 02.11.2011г
№ п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед изм | Кол-во | Цена | Сумма | Сумма 2 | Итого
1 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | упак. | 4 | 196.83 | 787.32 |  | #REF!
2 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | упак. | 3 | 268.4 | 805.2
3 | Гематологический контроль, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус и МЕК 6410 ,RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней. | фл | 3 | 1288.63 | 3865.89 | #REF!
4 | Гематологический контроль, 16 параметров, низкий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус и МЕК 6410,RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | фл | 3 | 1288.63 | 3865.89 | #REF!
5 | Референтная нормальная пулированная плазма | Лиофильно высушенная смесь бедной тромбоцитами цитратной плазмы, полученной не менее, чем от 20 здоровых людей. Флакон содержит 1,0 мл лиофилизированной РНП-плазмы. | набор | 10 | 105.1 | 1051
Назначение: для стандартизации биологических реактивов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также оценке качества анализов. используется в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время, АПТВ, тромбиновое время, определение концентрации фибриногена (кинетический и гравиметрический метод).
Время использования после разведения - 3 часа, срок хранения - 12 мес.
6 | Набор для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический | набор | 7 | 3678.43 | 25749.01
БИРЕАКТИВ (рабочий реагент сохраняет свою стабильность в течение 6 месяцев при 2-8°C)
Линейность до 1590 Е/л 405 нм 500 мл(5x80 мл+1x100 мл)
7 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочий реагент сохраняет свою стабильность в течение 4 недель при 2-8 С) Линейность до 280 Е/л 340, Hg 334, Hg 365 нм 500мл (5х80мл+1х100мл) | набор | 3 | 2386.03 | 7158.09 | #REF!
8 | Набор для определения железа | Метод с ференом, без депротеинизации, колориметрический, конечная точка. БИРЕАКТИВ. Линейность до 1000мкг/дл Стандарт 100мкг/дл (17.9 мкмоль/л) 600нм, Hg 595 нм 500мл (5х80мл Р1 + 1х100мл Р2 + 2х3мл стандарт) | набор | 2 | 2522.36 | 5044.72 | #REF!
9 | Набор для определения креатинина | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 160 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 6 | 1076.77 | 6460.62 | #REF!
10 | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический, | набор | 6 | 1095.79 | 6574.74 | #REF!
кинетика по двум точкам.
Биреактив. Линейность от 35,4 до 1062 мкмоль/л, Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 (490 – 510) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт).
11 | Набор для определения холестерина | 100 мл. Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Время реакции 10 минут Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм | набор | 4 | 1237.05 | 4948.2
12 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ. Линейность до 2400 Е/л 340нм, Hg 365нм, Hg 334нм 500 мл | набор | 1 | 706.47 | 706.47 | #REF!
13 | Набор для определения триглицеридов | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | упак. | 8 | 5724.31 | 45794.48 | #REF!
14 | Набор для определения тимоловой пробы | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации –10 %, 500 мл. | набор | 3 | 171.6 | 514.8 | #REF!
15 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка. МОНОРЕАКТИВ. Линейность до 400мг/дл. Время реакции 10 минут. Стандарт 100мг/дл (5.55 ммоль/л) 500нм, Hg 546нм 1000мл | набор | 4 | 710.65 | 2842.6 | #REF!
16 | Набор для определения глюкозы ГО методом | Объем рабочего раствора 1000 мл. Состав набора -Таблетированная ферментная смесь. Таблетированная буферно-субстратная смесь. Таблетированная антикоагуляционная смесь. Калибратор (раствор глюкозы 10ммоль/лл). Линейность - от 1 до 30 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Время анализа - 20мин | набор | 3 | 461.18 | 1383.54 | #REF!
17 | Набор для определения щелочной фосфатазы | Метод, рекомендуемый DGKC**, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочий реагент сохраняет свою стабильность в течение 4 недель при 2-8 С) Линейность до 700 Ед/л Hg 405, (400 – 420)нм, 500мл (5х80мл + 1х100мл) | набор | 3 | 2236.88 | 6710.64 | #REF!
18 | СРБ -латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | уп. | 2 | 697.13 | 1394.26 | #REF!
19 | Набор для определения протромбинового времени | Плазма и венозная кровь, стандарт. по МИЧ 1.0-1.3, 100-200 опр Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма.Общий срок годности - 12 мес., время использования после вскрытия - 1 мес. | уп. | 3 | 587.53 | 1762.59
20 | Набор для определения содержания фибриногена | Для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (по Clauss) 2 флакона тромбина (2X500 NIH ед.); - 1 флакон растворителя для тромбина (1X10,5 мл); - 1 флакон стандарт-плазмы (1X1,0 мл); - 1 флакон концентрированного (20:1) буфера трис-HCl (1X10,0 мл) | уп. | 3 | 1467.21 | 4401.63
21 | Набор для определения белка в моче | состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл. Линейный диапазон определения общего белка до 4 г/л. Время инкубации проб – 10 мин. Срок годности калибратора после вскрытия флакона - до 3 месяцев при 4-8оС | уп. | 4 | 425.43 | 1701.72 | #REF!
22 | Набор для определения Билирубина общего | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 30 мг/дл, нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой, 546 (540 – 560) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 3 мл Р2 + 3 x 100 мл Р3 +1 x 1 мл стандарт) | набор | 2 | 2249.36 | 4498.72 | #REF!
23 | Набор для определения Билирубина прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 30 мг/дл, нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой, 546 (540 – 560) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 3 мл Р2 + 3 x 100 мл Р3 +1 x 1 мл стандарт) | набор | 2 | 2249.36 | 4498.72 | #REF!
24 | Набор для определения Общего белка | Метод биуретовый. Монореактив. Линейность до 15г/дл. Стандарт 5.0 г/дл, 550нм, Hg 546нм, 1000мл (1х1000мл + 1х10мл стандарт) | набор | 4 | 333.05 | 1332.2 | #REF!
25 | Набор для определения -ПСА-общего | 8×12, стрипированный. | набор | 8 | 1551.61 | 12412.88 | #REF!
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.
Чувствительность 0,3 нг/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин.
|  | Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. |  |  | 3233.14 | 0
|  | Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. |  |  | 1496.4 | 0 | #REF!
|  | Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. |  |  | 1126.21 | 0 | #REF!
|  | Объем сыворотки для исследования 25 мкл. |  |  | 3001.29 | 0 | #REF!
|  | Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. |  |  | 1711.48 | 0 | #REF!
|  | Наличие калибровочного бланка в наборе. |  |  | 2062.43 | 0 | #REF!
|  | Срок годности набора 13 месяцев. |  |  | 1998.75 | 0 | #REF!
|  | Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток |  |  | 702 | 0 | #REF!
26 | Набор для определения СА-125 общего | 8×12, стрипированный. | набор | 8
Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.
Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.
Чувствительность 0,3 нг/мл.
Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин.
Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл.
Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл.
Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл.
Объем сыворотки для исследования 25 мкл.
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл.
Наличие калибровочного бланка в наборе.
Срок годности набора 13 месяцев.
Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток
27 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | 12х8 анализов; ИФА, двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой, объем исследуемого образца не более 20 мкл; конечное разведение в 5 раз; цветовая индикация внесения реагентов; хранение рабочего раствора ТМБ не менее 3х часов; наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; общее время реакции не более 1 ч. 30 мин; срок годности набора не менее 12 месяцев; | набор | 4
28 | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке (плазме) крови человека при скрининговой диагностике сифилиса, а так же при контроле эффективности лечения | Форма выпуска: неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле | набор | 6
Количество анализов-500
Время анализа -10 минут
Срок годности –18 месяцев
29 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе | Формат теста - (96х5, стрипированный) | набор | 4
Количество анализируемого образца - не более 10 мкл
Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный
Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %,
Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес.
Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением
Постановка без предварительной промывки
Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл)
Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл)
Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин
Срок годности тест-системы 12 месяцев
Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С
Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С
Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа
Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников
Наличие штрих-кода на реагентах
Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток.
Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи
Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности
Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
30 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человка | Формат теста -96 определений (12х8) | набор | 3
Количество анализируемого образца - не более 10 мкл
Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный
Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %,
Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес.
Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением
Постановка без предварительной промывки
Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл)
Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл)
Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин
Срок годности тест-системы 12 месяцев
Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С
Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С
Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа
Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников
Наличие штрих-кода на реагентах
Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток.
Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи
Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности
31 | Набор для определения Мочевой кислоты | Метод уриказный - ТВНВА, ферментативный, конечная точка | набор | 2
БИРЕАКТИВ
Линейность до 20 мг/дл
Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л)
550 нм, Hg 546 нм 500 мл
(5 x 80 мл Р1 +
1 x 100 мл Р2 +
2 x 3 мл стандарт
32 | Микрокюветы к коагулометру | Назначение : предназначены для использования с коагулометром АПГ4-02-П Объем кюветы 250 мкл Объем биопробы 50мкл Кювета изготовлена из полипропилена Наличие шарика изготовленного из стали ШХ-14 Количество в упаковке 1000 шт | упак. | 4
33 | Микропробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения гематологических исследований. | Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак. | 100
34 | Пробирки для гематологических исследований | Вакуумные пробирки с ЭДТА-К3 (в концентрации 0,00411-0,006843 моль/литр на 1 мл крови), 2 мл, 13*75 мм, 100шт/уп. | упак. | 15 | 6.19 | 92.85
35 | Пробирки для биохимических исследований | Вакуумные для биохимических исследований с активатором свертывания,13х75 мм , 9мл, 100шт/уп | упак. | 15 | 7.4 | 111
36 | Тест полоски для совместного определения Общего холестерина и Глюкозы в крови | Для использования в приборе CardioChek PA. Аналог не предусмотрен. 25шт/уп | упак. | 25 | 2437.5 | 60937.5 | #REF!
37 | Антиген кардиолипиновый для РМП | раствор для диаг.целей,амп.2мл №10 в комп.с70%раст.холин-хлорида,фл.5мл №2 | набор | 4 | 476.7 | 1906.8
38 | Изотонический разбавитель (170),10 л/уп | Объём флакона 10 л. | упак. | 15
рН реагента, в пределах 7±0,1
Натрия хлорид 8 г/л
Калия хлорид 0,15 г/л
Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л
Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л
Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л
Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость
Срок годности, не менее 1 года
39 | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека | Формат теста - (96х5, стрипированный) |  | 3
Количество анализируемого образца – не менее 150 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный
Чувствительность 0,1 МЕ/мл (термостат), 0,05 МЕ/мл (шейкер)
Наличие слабопозитивного контроля с концентрацией HBsAg 0,1 МЕ
Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес.
Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением
Постановка с предварительной промывкой -3 раза
Отмывка 5 раз (380-400мкл)
Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 40 мин (шейкер)
Срок годности тест-системы 12 месяцев
Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С
Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С
Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников
Наличие штрих-кода на реагентах
Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 120,0 мл
Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток.
Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Чувствительность (ОСО-42-28-311-06П) не менее0,1 МЕ/мл ,
специфичность 100 %,
Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности тест-системы
Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
40 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. | Формат теста – 96х5 стрипированный | набор | 3
Количество анализируемого образца – не менее 70 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный
чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %,
Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес.
Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением
Постановка без предварительной промывки
Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл)
Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл)
Суммарное время инкубации – 2 часа (термостат)
Срок годности тест-системы 24 месяца
Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С
Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С
Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев
Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа
Адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников
Наличие штрих-кода на реагентах
Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток.
Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи
Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности
Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития