Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «03» ноября 2011 года  № 55

Техническое задание

| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аттачмены рельсовые | Набор: 7 патриц +7 матриц | Набор | 5 |
| Провикол, или эквивалент | Цемент для временной фиксации без эвгенола. Комплектация: 25г база, 25г катализатор. | Уп. | 6 |
| Боры SSW GW-2, или эквивалент | Боры для разрезания коронок. Комплект 10 шт. | Компл. | 20 |
| SILAGUM LIGHT, или эквивалент | Оттискный материал на основе А силикона, сокращенное рабочее время и время отверждения, высокая точность, более мягкая консистенция, облегченное извлечение из полости рта. Набор :база 2 по 262 мл, коррегирующий слой картридж 2 по 50 мл | Набор | 20 |
| Bisico S1 Soft Superhydrophil базовый материал или эквивалент | А-силиконовый мягкий супергидрофильный базовый слепочный материал для сэндвич- техники, цвет -серо-голубой, твердость 64, максимальная усадка 0,1%, время смешивания 30 сек, время обработку 2,2 мин, время затвердевания 3 мин уп. 900 г | Уп. | 2 |
| Bisico S2 Superhydrophil коррегирующий или эквивалент | А-силиконовый мягкий супергидрофильный коррегирующий слепочный материал средней текучести в картриджах, среднетекучий, цвет - шоколадный, твердость 55, максимальная линейная усадка 0,1%, время обработки 2,3-2,5 мин, время затвердевания 3 мин в уп. 3 х48 мл + 24 смесителя +10 канюль | Уп. | 2 |
| SPEEDEX, или эквивалент | Оттискный материал на силиконовой основе, поливинилсилоксановый материал для двойных оттисков. Набор: базовый слой - 910мл, коррегирующий слой -140мл, активатор - 60мл. | Набор | 30 |
| Насадки желтые | Для смешивания пистолета – диспенсера. Желтые, упаковка-50шт. Упаковка. | Уп. | 6 |
| Репин, или эквивалент | Цинкокись эвгеноловая масса для изготовления слепков с беззубых челюстей в индивидуальной ложке. Упаковка: 300 г белая паста, 125 г. коричневая паста. | Уп. | 10 |
| Uniclip kit (0,8mm), или эквивалент | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (108,208,308), дриля калибровки - 3 шт (108,208,308), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 108, 40 шт Х 208, 40 шт Х 308) | Набор | 1 |
| Uniclip kit (1,0mm), или эквивалент | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (110,210,310), дриля калибровки - 3 шт (110,210,310), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 110, 40 шт Х 210, 40 шт Х 310) | Набор | 1 |
| Ложка для снятия слепков металлическая ЛС № 1 | Металлическая слепочная ложка с отверстиями верх | Шт | 30 |
| Ложка для снятия слепков металлическая ЛС № 2 | Металлическая слепочная ложка с отверстиями низ | Шт | 30 |
| Отделитель гипса проточный ОГП 2.0 | Разделение водной смеси: осаждение, сбор гипса и песка для последующей утилизации, сброс осветленной воды в канализацию. Комплектация: накопительный бункер 18 л., присоединительный размер патрубков 40 мм. Габаритные размеры, мм: не более 350х530. Масса: не более 2,7 кг. | Шт | 2 |
|  | Итого, руб.: |  |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП