ЗАДАНИЕ

выполнение проектно-изыскательских работ по

строительству системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы, в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция набережной реки Камы»

|  | Место расположение объекта |  | Ленинский район г. Перми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Вид строительства |  | Строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | Запроектировать очистные сооружения для очистки поверхностных дождевых и талых вод, собираемых ливневым коллектором по ул. Сибирская; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной Некоммерческим партнёрством «Строители Урала» с использованием программного комплекса «Гранд Смета»; |
|  | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами; |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | Выполнить инженерно – геодезические изыскания, инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для принятия и обоснования корректировки проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами. Материалы изысканий согласовать с владельцами инженерных коммуникаций и департаментом планирования и развития территории города Перми; |
|  | Разработка разделов проекта «Защита окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» |  | Предусмотреть разработку раздела в необходимом и достаточном объёме, в том числе для согласования в Роспотребнадзоре; |
|  | Особые условия |  | - Строительство очистных сооружений в районе пересечения ул. Сибирская и ул. Орджоникидзе; - Обосновать проектом объём очистных сооружений с учётом развития системы ливневой канализации; - Осуществить разработку проекта с учётом Генерального плана города Перми, утверждённого решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми», обосновывающих материалов к нему и Стратегического мастер-плана, разработанного компанией КСАР; - Согласовать с Управлением по экологии и природопользованию и Заказчиком место размещения очистных сооружений, выпусков очищенных сточных вод; - Согласовать размещение элементов благоустройства территории с эскизными решениями с архитектурно-планировочным управлением администрации города Перми; - Предусмотреть проектом мероприятия по сохранности инженерных сетей и коммуникаций; - Обосновать проектом и согласовать с Заказчиком необходимость переноса (переустройства) инженерных сетей и коммуникаций; - Выполнять без дополнительной оплаты сбор исходных данных, в том числе технических условий; - Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. - Предусмотреть при разработке проекта мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов в условиях градостроительного пространства города; - Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; - Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; - Вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию без дополнительной оплаты; - Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, действующий на момент выдачи заключения государственной экспертизы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08); |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - Составить ведомость дефектов по проезжей части, тротуарам, газонам, зелёным насаждениям, бортовым камням, дорожным знакам и прочим существующим инженерно-техническим элементам участка улицы, с указанием рекомендации по устранению; - Составить акт обследования зелёных насаждений; - Продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
|  | Земельный отвод |  | - Установить границы земельных участков на местности и определить координаты поворотных точек; - Подготовить примерную схему и все сопутствующие документы для обращения с заявлением о выборе земельного участка в орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления земельных участков; - Оформить схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории в соответствии с постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 №108. - Согласовать схему расположения земельных участков на кадастровом плане и акт о выборе земельных участков; - Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане и акт о выборе земельных участков органом местного самоуправления, наделенным такими полномочиями; - Подготовить межевой план земельных участков в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 24.11.2008 №412; - Осуществить постановку на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ; - Подготовить документацию для обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган местного самоуправления. - Сформировать пакет документов для оформления градостроительного плана на основании приказа департамента планирования и развития территории города Перми от 29.04.2009 № 41-о; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - Принять состав и оформление проекта с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Разработать в проекте раздел «Организация содержания улицы»; - Оформить материалы проекта в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - Представить материалы инженерных изысканий в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - Представить заказчику для ознакомления, выдачи замечаний комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде. После прохождения государственной экспертизы Заказчику передаются 4 экземпляра проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в электронном виде; - Документы по земельному отводу, передаваемые Заказчику: - Акт о выборе земельных участков - Схема расположения земельного участка на кадастровом плане - Распоряжение о предварительном согласовании места размещения; - Межевой план земельных участков; - Кадастровый план земельных участков; - Распоряжение о предоставлении земельного участка; - Градостроительный план земельного участка; |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
|  | Срок сдачи проектной документации в Экспертизу |  | Не позднее 23 марта 2012 г. |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Не позднее 02 июля 2012 г. |