Разъяснения положений

документации об открытом аукционе в электронной форме

| 1. Способ размещения заказа и предмет закупки |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер (код) закупки | 0156300008711000207 |
| Название закупки | Выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети на 41 рабочее место и монтажу телефонной сети на 31 рабочее место на 4 этаже здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Предмет контракта | Выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети на 41 рабочее место и монтажу телефонной сети на 31 рабочее место на 4 этаже здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Дата и номер протокола открытого аукциона в электронной форме |  |
| 2. Сведения об участнике размещения заказа |  |
| Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) |  |
| Место нахождения (Место жительства) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| 3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме (пункт, раздел), которые требуют разъяснения | Вопрос |
| Вопрос по кабелю UTP 5E категории. | Вопрос: Просьба разъяснить целесообразность применения для проведения работ кабеля UTP 5 пар. В документации указано - Кабель UTP 5х2х0.53 мм 2 категории 5Е, позиция №2 в локальном сметном расчёте. В тоже время используемое оборудование (коммутаторы, коннекторы RJ-45) расчитано на использование 4-х парного кабеля. Ответ: Для монтажа сегмента локально-вычислительной сети на сорок одно рабочее место, допускается применение кабелей марки UTP категории 5E парностью в диапазоне от 4х2х0,53 мм2 до 10х2х0,53 мм2 |

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми                                                                                           А.Г.Пантелеев