Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Кушетка смотровая |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно - эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Несущая конструкция | из квадратной стальной профильной трубы не менее 30*30 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. |
| 5. | Ножки имеют наконечники из пластикового материала | Соответствие |
| 6. | Покрытие каркаса экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской ГОСТ 9.410-88, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |
| 7. | Толщина верхней части кушетки, мм. | не менее 50 |
| 8. | Ложе кушетки | имеет основу из деревянной панели, набивка из пенополиуретана литьевого формованного |
| 9. | Плотность пенополиуретана | не менее 45 кг/м. куб. |
| 10. | Показатель жесткости пенополиуретана | Не менее 50 |
| 11 | Обтяжка кушетки | Искусственная кожа |
| 12. | Подголовник | Регулировка подголовника ступенчатая, количество ступеней не менее 9 |
| 13. | Требование к качеству | Соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 14. | Номинальная нагрузка, кг. | не менее 200 |
| 15. | Размеры, мм. | Не более 1950 х 660 х 555 |
| 16. | Масса, кг | не более 35 |
| 17. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи |