Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту на размещение     клинико-диагностической лаборатории, в том числе работающей с микроорганизмами III-IV            группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней  по адресу                       ул. Муромская, 24 для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №5».

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и данных |
| --- | --- |
| Заказчик, и его адрес: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5», 614010, г.Пермь, ул.Куйбышева ,111. |
| Стадийность проектирования: | Провести обследование на возможность привязки помещений существующей клинико-диагностической лаборатории. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту на размещение лаборатории в помещениях по адресу ул. Муромская, 24 площадью не менее 200 м2. Локальный сметный расчет на организацию лабораторий должен учесть перепланировку помещений, отделку стен, пола и потолка в соответствии с нормами СНиП и СанПиН , вентиляции, электромонтажные работы, размещение технологического оборудования и другие работы. |
| Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Технический паспорт БТИ. Площадь здания по адресу ул.Муромская, 24 – 2135,8 кв.м., объем – 6300,6 м3. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | Проектные работы выполнить в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, МДС, ВСН и другими нормативными документами; При выполнении рабочего проекта предусмотреть привязку к существующим документам; при необходимости учесть работы по замене сантехнических сетей и оборудования, обследовать электрические сети, разместить технологическое оборудование и др. Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком; При необходимости устранения замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель проводит самостоятельно; Проектно-сметная документация должна быть согласована с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, с организацией выполняющей технический надзор за капитальным ремонтом и др. |
| Исходные данные для проектирования | Технические паспорта БТИ. |

Главный врач МУЗ «ГКП №5»                                                 О.В.Сластихина