Извещение №0856300000211000020 от «07» ноября 2011 года

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Адрес электронной почты | mku-permddd@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-47-51 |
| Контактное лицо | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| Предмет контракта | Содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми |
| Объем оказываемых услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием - Приложение №1 и условиями контракта, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме – Приложение №3 |
| Место оказания услуг | В месте нахождения оборудования, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением согласно контракту (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 5 311 861 руб. 80 коп. (Пять миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 80 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта являются локальные ресурсные сметные расчеты по содержанию единицы оборудования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением с учетом количества оборудования, указанного в сводной таблице (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «28» ноября 2011 года 09:00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «02» декабря 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «05» декабря 2011 года |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «ПермДДД»

_______________ /М.Л. Кис/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Адрес электронной почты |  | mku-permddd@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-47-51 |
| Контактное лицо |  | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 5 311 861 руб. 80 коп. (Пять миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 80 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта являются локальные ресурсные сметные расчеты по содержанию единицы оборудования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением с учетом количества оборудования, указанного в сводной таблице (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем оказываемых услуг |  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием - Приложение №1 и условиями контракта, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме – Приложение №3. |
| Требования к оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с техническим заданием - Приложение №1 и условиями контракта, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме – Приложение №3. |
| Место оказания услуг |  | В месте нахождения оборудования, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением согласно контракту (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | Срок оказания услуг по Контракту: со дня заключения Контракта по 30.11.2012. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуг |  | Исполнитель гарантирует, что качество материалов, применяемых им для оказания услуг по Контракту, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. Гарантийный срок на услуги, оказанные Исполнителем по Контракту, в части ремонта оборудования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми составляет 1 (Один) год. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Оплата услуг по Контракту осуществляется в следующем порядке: - оплата аванса в размере 30 % стоимости Контракта в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счета Исполнителем; - за отчетный период в размере, составляющем 1/4 от разницы между ценой Контракта и авансом, за вычетом примененных штрафов и неустоек за отчетный период, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период, счета-фактуры, счета, в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Отчетным периодом являются три календарных месяца, начиная с декабря 2011 г. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем всех обнаруженных недостатков. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов, комплектующих, запасных частей к элементам комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителями |  | Рубль РФ |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №1* для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме в соответствии с техническим заданием - приложение №1, условиями контракта – приложение №3. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 265 593 руб. 09 коп. (Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 09 копеек) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» ноября 2011 года 09:00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» декабря 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «05» декабря 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 593 558 руб. 54 коп. (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят восемь рублей 54 копейки) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий Исполнитель должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта, банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала Исполнителя по контракту, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. - Необходимо установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта и признания участника аукциона, с которым заключается контракт, уклонившимся от заключения контракта. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «ПермДДД» лицевой счет 04945018892). ИНН; 5906107231. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение пл; тежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2011 № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

от «07» ноября 2011 г. №0856300000211000020

(Приложение №1 к муниципальному контракту от «___» ___________ 2011 г. №__________)

Техническое задание

на оказание услуг по содержанию комплекса технических средств 
видеонаблюдения и управления дорожным движением

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание разработано с целью оказания услуг по содержанию комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – КТСВ и УДД).

            - 1.2. Содержание КТСВ и УДД проводится для:

- обеспечения диагностики и контроля технического состояния КТСВ и УДД;

- поддержания оборудования КТСВ и УДД в исправном состоянии, предупреждения отказов в работе и продления заложенного ресурса;

- выявления и устранения неисправностей КТСВ и УДД;

- проведение необходимой настройки элементов КТСВ и УДД, поверки измерительного оборудования, входящего в состав КТСВ и УДД;

- обеспечение размещения, надлежащего хранения, доступа к серверному оборудованию и автоматизированным рабочим местам КТСВ и УДД;

- обновление программного обеспечения;

- предоставление отчетных и аналитических данных о функционировании КТСВ и УДД;

- анализа эффективности и обобщение сведений о результатах оказанных услуг, разработки мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания КТСВ и УДД.

- 2. Состав КТСВ и УДД

- Состав и расположение на улично-дорожной сети г. Перми подсистем КТСВ и УДД, 
содержание которых производится в рамках муниципального контракта, приведен в Приложении № 2, перечень оборудования, относящегося к КТСВ и УДД – в Приложении № 3 к муниципальному контракту.

- Обязательства Исполнителя по содержанию КТСВ и УДД сохраняются в случае изменении места дислокации оборудования. Исполнитель вправе принимать участие в приемке работ по изменению места дислокации оборудования, исполненными третьими лицами.

- 3. Требования к оказанию услуги 
по обеспечению функционирования КТСВ и УДД (объем оказываемых услуг)

3.1. Диагностика и контроль технического состояния, работоспособности КТСВ и УДД:

3.1.1. Диагностика и контроль технического состояния, работоспособности подсистемы автоматизированного управления дорожным движением (далее – АСУДД):

- Контроль наличия связи со светофорными объектами;

- Мониторинг сообщений  об ошибках и неисправностях АСУДД «Спектр»;

- Контроль поступления данных с ИК-детекторов;

- Контроль наличия видеосигнала с камер;

- Визуальная оценка качества изображения (четкость изображения, отсутствие помех, засветки и т.д.);

- Контроль работоспособности дистанционного управления купольными камерами;

- Контроль работоспособности дистанционного управления контроллерами;

- Контроль работы системного и специализированного ПО сервера АСУДД;

- Контроль серверов подсистемы АСУДД, в т.ч. дисковой подсистемы сервера;

- Контроль работы системного и специализированного ПО сервера подсистемы видеонаблюдения АСУДД;

- Контроль работы АРМ системы АСУДД;

- Контроль работоспособности мультиэкранов;

- Контроль работоспособности сетевого оборудования, каналов связи.

3.1.2. Диагностика и контроль технического состояния, работоспособности подсистемы видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

- Контроль наличия связи с вычислительным модулем ПТИК «Одиссей»;

- Контроль наличия видеосигнала с камер, подключенных к вычислительному модулю ПТИК «Одиссей»;

- Визуальная оценка качества изображения (четкость изображения, отсутствие помех, засветки и т.д.);

- Контроль работы специализированного программного обеспечения (далее – ПО) вычислительного модуля;

- Контроль распознавания знаков государственной регистрации автотранспорта;

- Контроль работы ПО сервера хранения и обработки информации;

- Контроль работы сервера накопления данных о транспортных средствах, прошедших через зоны контроля ПТИК «Одиссей».

- Контроль дисковой подсистемы сервера;

- Контроль работы АРМ системы ПТИК «Одиссей»;

- Контроль работы печатного, франкировального и конвертовального оборудования;

- Контроль работоспособности сетевого оборудования.

3.1.3. Диагностика и контроль технического состояния, работоспособности комплексов контроля абонентских терминалов:

- Контроль связи с комплексами контроля абонентских терминалов;

- Контроль работоспособности комплексов контроля абонентских терминалов.

3.1.4. Диагностика и контроль технического состояния, работоспособности подсистемы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий:

- Контроль наличия видеосигнала с камер, подключенных к вычислительным модулям ПТИК «Одиссей»;

- Визуальная оценка качества изображения (четкость изображения, отсутствие помех, засветки и т.д.);

- Визуальная оценка корректности настройки зоны контроля видеокамер на объектах;

- Контроль работоспособности дистанционного управления купольными камерами;

- Контроль работы специализированного ПО серверов системы обеспечения безопасности массовых мероприятий и системы архивирования видеоданных;

- Контроль работы серверов, в т.ч. дисковой подсистемы серверов;

- Выборочный контроль целостности архива видеоданных;

- Контроль работы системного и специализированного ПО АРМ оператора системы обеспечения безопасности массовых мероприятий;

- Контроль работоспособности сетевого оборудования.

3.2. Поддержание  оборудования КТСВ и УДД в исправном состоянии, предупреждения отказов в работе и продления заложенного ресурса:

3.2.1. Регламентные работы подсистемы автоматизированного управления дорожным движением (далее – АСУДД):

- Общий внешний осмотр оборудования,   проводов шлейфов,  электрической проводки системы;

- Внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов  электрической проводки системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, запыления, загрязнения технических средств, целостности маркировки;

- Визуальная проверка отсутствия загрязнения стекла гермокожуха видеокамеры, проверка надежности механического крепления видеокамеры, отсутствие запотевания. В случае загрязнения герметичного кожуха видеокамеры необходимо осторожно очистить стекло от грязи или снега. Чистку стекла необходимо производить только мягкой салфеткой  соответствующие ГОСТ 4644-75 с соответствующими характеристиками: (не имеют ворса и влажных пятен; не оставляют мокрых разводов; впитывают масляные жидкости, воду и водные растворы), обильно смоченной водой и протирать сухой мягкой салфеткой;

- Визуальная проверка шкафа с оборудованием на предмет повреждения;

- Визуальная проверка отсутствия загрязнения внутри шкафа с оборудованием, проверка надежности механического крепления шкафа;

- Визуальная проверка ИК-датчиков на предмет повреждения, проверка надежности механического крепления;

- Визуальный осмотр провисания кабелей;

- Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы оборудования, выявленных в процессе мониторинга либо визуального осмотра оборудования;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.2. Регламентные работы подсистемы видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

- Общий внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов,  электрической проводки системы;

- Внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов, электрической проводки системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, запыления, загрязнения технических средств, целостности маркировки;

- Визуальная проверка отсутствия загрязнения стекла гермокожухов  видеокамер и светоизлучающей поверхности ИК-прожектора, проверка надежности механического крепления видеокамер и ИК-прожектора, отсутствие запотевания стекла видеокамер.  В случае загрязнения герметичного кожуха видеокамеры и светоизлучающей поверхности прожектора необходимо осторожно очистить стекло от грязи или снега. Чистку стекла необходимо производить только мягкой салфеткой соответствующие ГОСТ 4644-75 с соответствующими характеристиками: (не имеют ворса и влажных пятен; не оставляют мокрых разводов; впитывают масляные жидкости, воду и водные растворы), обильно смоченной водой и протирать сухой мягкой салфеткой;

- Визуальная проверка вандалозащищенного шкафа на предмет повреждения, проверка работы замка;

- Визуальная проверка отсутствия посторонних предметов, загрязнения и атмосферных осадков внутри шкафа, проверка надежности механического крепления шкафа;

- Визуальная проверка вычислительного модуля на предмет повреждения, осмотр и замена при необходимости воздушных фильтров, проверка надежности механического крепления, осмотр кабелей разъемов и модуля коммутации. Работы выполняются с использованием фильтра воздушного ФВН-1 из нетканого материала или эквивалентом с соответствующими характеристиками (плотность 60 г/м2, производительность 67 м3/ч, средняя эффективность 85%, термостойкость -40 - + 800 С);

- Визуальный осмотр провисания кабелей и целостности сигнальных и силовых разъемов, с проведением при необходимости замены разъемов сигнальных CD-09BFFM-SL6A02, CD-09BFMM-SL6A02 и силового CB-04BFMM-SL6A02 со следующими характеристиками: для   CD-09BFFM-SL6A02, CD-09BFMM-SL6A02 (номинальный ток 2А, рабочая температура  - 40 - + 800 С, степень защиты IP66, рабочих циклов не менее 3000, материал корпуса нейлон со стекловолокном), для CB-04BFMM-SL6A02 (номинальный ток 10А, рабочая температура  - 40 - + 800 С, степень защиты IP66, рабочих циклов не менее 3000, материал корпуса нейлон со стекловолокном);

- Проверка коммуникации и автоматических выключателей питания, с проведением при необходимости замены автоматических выключателей Legrand LR 1P 10А тип С и LR 2P 25А тип С со следующими характеристиками: для LR 1P 10А тип С (полюсов 1, номинальное напряжение - 240 В, допустимое кратковременное напряжение - 500 В, номинальный ток - 10A, характеристика срабатывания - тип С, отключающая способность - 6 кА) и для LR 2P 25А тип С (полюсов 2, номинальное напряжение - 240 В, допустимое кратковременное напряжение - 500 В, номинальный ток - 25A, характеристика срабатывания - тип С, отключающая способность - 6 кА);

- Снятие показаний приборов учета электроэнергии, предоставление данных Заказчику;

- Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы оборудования, выявленных в процессе мониторинга либо визуального осмотра оборудования;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.3. Регламентные работы комплексов контроля абонентских терминалов:

- Визуальный осмотр и проверка надежности механического крепления модуля контроля абонентских терминалов;

- Визуальный осмотр антенно-фидерного устройства на предмет повреждений и надежности механического крепления;

- Проверка работоспособности системы резервного питания;

- Продувка модуля контроля абонентских терминалов (1 раз в 3 месяца).  Продувку производить инвертным сжатым воздухом баллонным “Fellowers” FS-99795 или эквивалентом со следующими характеристиками (для чистки труднодоступных зон, не содержит гидрофтор-смол (HFC), не наносит вред озоновому слою);

- Проверка работоспособности системы микроклимата для комплексов уличного исполнения;

- Снятие показаний приборов учета электроэнергии, предоставление данных Заказчику;

- Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы оборудования, выявленных в процессе мониторинга либо визуального осмотра оборудования;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.4. Регламентные работы подсистемы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий:

- Общий внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов, электрической проводки системы;

- Внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов,  электрической проводки системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, запыления, загрязнения технических средств, целостности маркировки;

- Визуальная проверка отсутствия загрязнения стекла гермокожуха видеокамеры, проверка надежности механического крепления видеокамеры, отсутствие запотевания. В случае загрязнения герметичного кожуха видеокамеры необходимо осторожно очистить стекло от грязи или снега. Чистку стекла необходимо производить только мягкой салфеткой соответствующие ГОСТ 4644-75 с соответствующими характеристиками: (не имеют ворса и влажных пятен; не оставляют мокрых разводов; впитывают масляные жидкости, воду и водные растворы), обильно смоченной водой и протирать сухой мягкой салфеткой;

- Визуальная проверка шкафа с оборудованием на предмет повреждения;

- Визуальная проверка отсутствия загрязнения внутри шкафа с оборудованием, проверка надежности механического крепления шкафа;

- Визуальный осмотр провисания кабелей;

- Снятие показаний приборов учета электроэнергии, предоставление данных Заказчику;

- Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы оборудования, выявленных в процессе мониторинга либо визуального осмотра оборудования;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.5. Регламентные работы с серверным и периферийным оборудованием:

3.2.5.1. Общие требования:

- Визуальный осмотр серверов;

- Проверка системы кондиционирования в серверной;

- Проверка работоспособности жестких дисков штатными средствами ОС;

- Анализ системных журналов на предмет сбоев в работе ОС и аппаратного обеспечения, а также попыток несанкционированного доступа к системе.

- Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы серверов, программного обеспечения, баз данных, отчетных форм и т.п., выявленных в процессе проверки Исполнителем или Заказчиком.

3.2.5.2. Серверы АСУДД «Спектр»:

- Проверка серверов верхнего и нижнего уровня АСУДД «Спектр» согласно инструкции по эксплуатации

- Проверка работоспособности модуля обработки данных, полученных с ИК-детекторов;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического  состояния системы.

3.2.5.3. Серверы подсистемы видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

3.2.5.3.1. Сервер фотовидеофиксации нарушений ПДД:

- Анализ журналов ядра системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на предмет сбоя специализированного ПО и попытки несанкционированного доступа;

- Проверка корректности ведения видеоархива  специализированного ПО;

- Проверка целостности  видеоархива путем выборочного просмотра записей за весь период хранения;

- Анализ журналов службы получения данных с вычислительных модулей «Одиссей» на предмет сбоя специализированного ПО;

- Анализ журналов службы обработки информации поступающей с вычислительных модулей «Одиссей»;

- Анализ журналов сервера СУБД;

- Анализ журналов службы выгрузки данных административной практики;

- Проверка наличия достаточного свободного дискового пространства;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.5.3.2. Сервер накопления данных о транспорте, прошедшем через точки установки системы видеофиксации г. Перми:

- Проверка наличия достаточного свободного дискового пространства;

- Анализ журналов сервера СУБД;

- Анализ журналов специализированного ПО накопления данных о транспорте, прошедшем через точки установки системы;

- Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния системы.

3.2.5.4. Серверы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий:

- Анализ журналов ядра системы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий на предмет сбоя специализированного ПО и попытки несанкционированного доступа;

- Проверка корректности ведения видеоархива  специализированного ПО;

- Проверка целостности  видеоархива путем выборочного просмотра записей за весь период хранения;

3.2.5.5. Обслуживание печатного, франкировального и конвертовального оборудования производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

3.2.6. Регламентное техническое обслуживание необходимо осуществлять не реже 1 (одного) раза в месяц по каждой из единиц оборудования, либо чаще, если этого требует ее состояние.

3.2.7. Исполнитель осуществляет маркировку обслуживаемого оборудования с помощью закрепленных влагозащищенных табличек с указанием инвентарного номера единицы оборудования и его балансодержателя.

3.3. Устранение неисправностей КТСВ и УДД:

3.3.1. Исполнителем в течение всего срока обслуживания проводится устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования и программного обеспечения, выявленных в ходе мониторинга работоспособности, проверок и регламентных работ Исполнителем или Заказчиком. Выполнение указанных услуг, приобретение необходимых материалов и комплектующих производится Исполнителем. Информация о выполнении и перечне оказанных услуг заносится Исполнителем в журнал технического состояния системы.

Исполнитель не обязан производить ремонт оборудование, повреждение которого произошло вследствие умышленных или неумышленных действий третьих лиц.

3.3.2. Устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования выполняется в сроки, согласованные сторонами, но не более пяти календарных дней, кроме оборудования имеющего длительный срок поставки.

3.3.3. В рабочее время (будние дни с 8.00 до 20.00) при получении от Заказчика информации о неработоспособности серверного оборудования или АРМ Исполнитель обеспечивает прибытие к месту размещения оборудования работника, исполняющего функции системного администратора, в течение 2 часов.

В выходные и праздничные дни при получении от Заказчика информации о неработоспособности серверного оборудования или АРМ Исполнитель обеспечивает прибытие к месту размещения оборудования работника, исполняющего функции системного администратора, в течение 24 часов.

3.3.4. В случае выполнения ремонтных работ в отчетном периоде Исполнитель представляет соответствующие сметы Заказчику.

3.4. Настройка элементов КТСВ и УДД, поверка измерительного оборудования:

3.4.1. Исполнитель обеспечивает настройку оборудования КТСВ и УДД, необходимость которой для обеспечения функционирования КТСВ и УДД выявлена в процессе диагностики Исполнителем или Заказчиком.

3.4.2. Исполнитель по требованию Заказчика обеспечивает перенастройку оборудования КТСВ и УДД, связанную с принятыми решениями об изменении организации дорожного движения в зоне действия КТСВ и УДД, изменению зон контроля видеокамер, изменениями действующих правовых актов и др. Указанные работы производятся в сроки, согласованные сторонами, но не более пяти рабочих дней.

Сроки перенастройки оборудования КТСВ и УДД могут быть изменены вследствие неблагоприятных погодных условий, препятствующих проведению необходимых работ.

3.4.3. Исполнитель организует и обеспечивает проведение необходимых очередных и внеочередных  метрологических поверок оборудования, относящегося к средствам измерения, согласно методике поверки ТЦБД.466534.001МП. Расходы, связанные с проведением метрологических поверок несет Исполнитель.

3.5. Требования к размещению, хранению, доступу к серверному оборудованию и автоматизированным рабочим местам КТСВ и УДД:

3.5.1. В период действия контракта Исполнитель обеспечивает размещение, коммутацию к каналам связи Заказчика, электроснабжение, круглосуточную работу  предоставленного ему Заказчиком серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования. Электроснабжение указанного оборудования производится за счет Исполнителя.

3.5.2. При размещении серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования должны быть соблюдены технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники, правила устройства электроустановок, нормы пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, установленные правовыми актами Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами в частности:

3.5.3.Помещение, используемое для размещения серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования для обеспечения работы сотрудников Заказчика, использующих указанное оборудование для исполнения своих функциональных обязанностей, должно быть оборудовано доступом к сети интернет с АРМ, телефонной связью (не менее трех телефонных точек). Оплата услуг телефонной связи и доступа в интернет производится Исполнителем.

3.5.4. Размещение, коммутация к каналам связи Заказчика, электроснабжение, настройка и обеспечение функционирования серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования должно быть обеспечено не позднее 5 календарных дней с момента заключения контракта.

3.5.5. В период действия контракта Исполнитель обеспечивает ответственное хранение предоставленного ему серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования. Размещение серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования совместно с оборудованием, не принадлежащим Заказчику, не допускается.

3.5.6. Исполнитель обеспечивает ограничение доступа к серверному оборудованию, оборудованию АРМ, периферийному оборудованию, системе кондиционирования, принадлежащим Заказчику, следующими лицами:

- работниками Заказчика (в соответствии с перечнем лиц и точек доступа, предоставляемым Заказчиком);

- работниками Исполнителя или привлеченных им субподрядных организаций, доступ которых к оборудованию Заказчика необходим для оказания услуг по настоящему контракту;

- работникам субподрядных организаций, выполняющих работы по ремонту, модернизации КТСВ и УДД по контрактам с Заказчиком (доступ предоставляется на основании письменного обращения Заказчика с указанием лиц и точек доступа);

- служащими правоохранительных органов, регулярно использующими информацию КТСВ и УДД для решения должностных задач (в соответствии с перечнем, предоставляемым Заказчиком с указанием лиц и точек доступа).

Доступ указанных выше лиц на территорию размещения серверного оборудования, оборудования АРМ, периферийного оборудования, системы кондиционирования, принадлежащих Заказчику, обеспечивается круглосуточно в любой день (включая выходные и праздничные дни).

Доступ прочих лиц к оборудованию Заказчика должен быть исключен.

3.6. Обслуживание КТСВ и УДД в части обновления программного обеспечения:

Исполнитель осуществляет обновление программного обеспечения и эксплуатационной документации по мере выхода новых версий программного обеспечения для ПТИК «Одиссей», в частности обновления программного обеспечения всех ПТИК «Одиссей» до версии 2.3, а также для программного обеспечения подсистем АСУДД и подсистемы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий.

3.7. Предоставление отчетных и аналитических данных о функционировании КТСВ и УДД:

Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет нестандартные отчетные формы на основании данных, содержащихся в базах данных КТСВ и УДД.

3.8. Исполнитель предоставляет Заказчику первичные и обобщенные сведения об оказанных услугах, их результатах, предлагает мероприятия по совершенствованию форм и методов технического обслуживания КТСВ и УДД.

4. Условия оказания услуг

4.1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать действующие на правовые акты, ГОСТы, инструкции и методические указания.

4.2. Исполнитель обеспечивает выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при оказании услуг.

4.3. При необходимости для оказания услуг провести земляные работы производить их в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.

4.4. При оказании услуг на проезжей части обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», разработать схему организации движения транспорта в местах оказания услуг, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, Заказчиком, Отделом ГИБДД Управления МВД России по г.Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми.

5. Дополнительные требования к Исполнителю

5.1. Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками, а также работниками привлекаемых субподрядных организаций, условий конфиденциальности в отношении информации, содержащейся в базе данных КТСВ и УДД, не допускает ее несанкционированного копирования и передачи.

5.2. Вследствие того, что в состав КТСВ и УДД включены комплексы контроля абонентских терминалов и комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, используемые в оперативно-розыскной деятельности подразделений МВД РФ и ФСБ РФ в соответствии с п.4 ст.5 раздела II закона РФ «О государственной тайне» Исполнитель (либо привлекаемые им по согласованию с Заказчиком третьи лица) при оказании услуг, связанных с доступом к указанному оборудованию и каналам связи, должен иметь соответствующую лицензию (лицензии):

- лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

- лицензию на осуществление деятельности по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;

- лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных средств, предназначенных для, негласного получения информации.

Приложение № 2 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

от  «07» ноября 2011 г. №0856300000211000020

Обоснование цены

(прилагается отдельно файлом архива)

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

от  «07» ноября 2011 г. №0856300000211000020

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми

г. Пермь		                                                    	                                                                 «___»  __________20_ г.

Муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол аукциона №___ от «____»________ 20__ г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по содержанию комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением города Перми (далее – КТСВ и УДД), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и обеспечить оплату по Контракту.

1.2. Исполнитель выполняет обязательства в соответствии с технической документацией, требованиями действующего законодательства, ГОСТов, СНиПов, а также условиями настоящего Контракта.

1.3. Срок оказания услуг по Контракту: со дня заключения Контракта по 30.11.2012.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________________ (_________________), в том числе НДС.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов, комплектующих, запасных частей к элементам КТСВ и УДД, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата услуг по Контракту осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. оплата аванса в размере 30 % стоимости Контракта в размере _______________ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счета Исполнителем;

2.3.2. за отчетный период в размере, составляющем 1/4 от разницы между ценой Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и авансом, указанным в п.2.3.1 Контракта, за вычетом примененных штрафов и неустоек за отчетный период, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период, счета-фактуры, счета, в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

Отчетным периодом являются три календарных месяца, начиная с декабря 2011 г.

2.4. Источник финансирования Контракта  – средства бюджета города Перми.

2.5. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем всех обнаруженных недостатков.

Оплата по Контракту производится на счет Исполнителя, указанный в контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. При исполнении Контракта Заказчик вправе:

3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательства по содержанию КТСВ и УДД, за соблюдением сроков выполнения, а также качеством материалов и оборудования.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением соответствующих регламентных работ, необходимых для исполнения обязательства, не освобождает Исполнителя от ответственности за правильность их исполнения.

3.1.2. Осуществлять плановые и внеплановые выездные проверки на место дислокации оборудования, выполнения регламентных работ с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с исполнением обязательств по Контракту.

3.1.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем объектам КТСВ и УДД, выполняемым видам регламентных работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта, вправе давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

3.2. При осуществлении контроля за исполнением Исполнителем условий Контракта, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.3. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

3.3.1. Выдавать предписания об устранении недостатков, отступлений от условий настоящего Контракта, выявленных в результате проведения выездных проверок, контролировать их исполнение.

3.3.2. Осуществлять приемку оказанных услуг согласно разделу 5 Контракта.

3.3.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. При исполнении Контракта Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать услуги, выполнять регламентные работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), настоящим Контрактом, требованиями, обеспечивающими эксплуатационное состояние КТСВ и УДД с подтверждением качества оказываемых услуг и применяемых материалов.

4.1.2. Осуществлять обслуживание комплексов контроля абонентских терминалов и комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также  каналов связи, после предъявления Заказчику соответствующих лицензий, выданных в установленном порядке (п.5.2. Технического задания).

4.1.3. Самостоятельно и за свой счет производить заготовку материалов, в объемах, необходимых для оказания услуг по содержанию КТСВ и УДД, и в сроки, обеспечивающие своевременное оказание услуг.

При исполнении Контракта использовать материалы, оборудование соответствующие требованиям энергетической эффективности.

4.1.4. Использовать при оказании услуг только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, подтверждающие их качество, прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику по его требованию.

4.1.5. Исполнять обязательства с использованием техники и оборудования, обеспечивающих выполнение всего комплекса услуг по Контракту с соблюдением сроков, требуемого качества, необходимых условий охраны труда и экологической безопасности.

4.1.6. Обеспечить в ходе оказания услуг по настоящему Контракту безопасное движение транспортных средств по улично-дорожной сети города Перми, выполнение правил охраны труда в соответствии с методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территорий и земли.

4.1.7. Устранять неисправности, некорректную работу, поломки оборудования и программного обеспечения, выявленные в ходе мониторинга работоспособности, проверок и регламентных работ Исполнителем или Заказчиком.

Выполнение указанных работ, приобретение необходимых материалов и комплектующих производится за счет Исполнителя. Информация о выполнении и перечне работ заносится Исполнителем в журнал технического состояния системы.

Устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования выполняется в сроки, согласованные сторонами, но не более пяти календарных дней.

4.1.8. При обнаружении либо получении информации о причинении повреждений элементам КТСВ и УДД, незамедлительно проинформировать Заказчика и провести документальное фиксирование повреждений с фотофиксацией повреждения.

4.1.9. Проводить обследование элементов КТСВ и УДД с периодичностью, необходимой для их содержания в нормативном эксплуатационном состоянии.

4.1.10. Представлять Заказчику все объемы регламентных работ и документацию, для приемки оказанных услуг не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.1.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.12. Обеспечить ответственное хранение элементов КТСВ и УДД в период действия Контракта.

4.1.13. Обеспечить оказание услуг по содержанию элементов КТСВ и УДД специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

4.1.14. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений.

4.2. При исполнении Контракта Исполнитель вправе: привлечь для исполнения своих обязанностей с письменного согласия Заказчика других лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным Техническим заданием (Приложение №1) и настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими лицами, предусмотренную разделом 6 настоящего Контракта.

5. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Заказчик назначает своего представителя для осуществления приемки оказанных услуг, который от его имени по уведомлению Исполнителя осуществляет приемку предъявленных Исполнителем оказанных услуг за отчетный период.

В случае установления Заказчиком при приемке оказанных услуг несоответствия качества или объемов оказанных Исполнителем услуг, акты о приемке оказанных услуг  не подписываются до момента устранения Исполнителем выявленных нарушений.

5.2. Приемка оказанных объемов услуг  производится до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с предоставлением Исполнителем Заказчику необходимой исполнительной документации, оформлением актов о приемке оказанных услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Качество оказанных Исполнителем услуг и выполненной работы должно соответствовать условиям Контракта и действующему законодательству РФ. В случае несоблюдения качества услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранение недостатков в сроки, согласованные сторонами.

6.4. При нарушении обязательств по Контракту Заказчик вправе взыскать с Исполнителя:

- за нарушение срока начала оказания услуг, установленного Контрактом, более чем на 1 день по вине Исполнителя – 1 %  от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического начала исполнения обязательств;

- за неисполнение обязательств по устранению недостатков, выявленных Заказчиком, в сроки, указанные в предписании об устранении недостатков – 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.5. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

6.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебного разбирательства, Исполнитель возмещает потерпевшей Стороне ущерб в полном объеме.

6.7. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, полную материальную ответственность за несохранность вверенного Исполнителю оборудования.

6.8. Исполнитель несет перед третьими лицами полную материальную ответственность за вред, причиненный личности или имуществу, в результате неисправных элементов КТСВ и УДД, обслуживание которых осуществляется по настоящему Контракту.

6.9. Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов, техники, оборудования и инструментов Исполнителя.

6.10. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, которыми причинен вред элементам КТСВ и УДД, а также не возмещает убытки, не осуществляет ремонт, вызванный данными действиями.

6.11. Разногласия и споры, возникшие между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникающие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающемуся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение, и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявление эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территорий, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Исполнитель гарантирует, что качество материалов, применяемых им для оказания услуг по Контракту, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

8.2. Гарантии качества распространяются на весь объем, выполненный Исполнителем по Контракту, в части текущего ремонта оборудования КТСВ и УДД.

8.3. Гарантийный срок на услуги, оказанные Исполнителем по Контракту, в части ремонта оборудования КТСВ и УДД составляет 1 (Один) год.

8.4. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о приемке оказанных услуг за отчетный период, в котором были оказаны услуги на конкретном объекте, и заканчивается по истечении срока, установленного Контрактом.

8.5. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, установленные двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя, либо по заключению квалифицированной организации, Исполнитель обязан устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

8.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения Исполнителем выявленных недостатков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня заключения Контракта и действует по 30.11.2012, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения обязательств сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств, принятых сторонами в течение срока его действия, в том числе гарантийных обязательств.

9.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении Контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Заказчику, один - Исполнителю.

10.2. Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, и являются его неотъемлемой частью.

10.3. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Техническое задание (Приложение № 1);

Состав и расположение на улично-дорожной сети г. Перми подсистем КТСВ и УДД, 
содержание которых производится в рамках настоящего Контракта (Приложение № 2);

Перечень оборудования КТСВ и УДД, содержание которого производится в рамках настоящего Контракта (Приложение № 3).

10.4. При выполнении Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а, тел./факс 212-47-51 В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 |  |

Подписи представителей сторон:

| Заказчик: ____________________ М.П. | Исполнитель: _____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2011 г. №__________

Состав и расположение на улично-дорожной сети г. Перми подсистем КТСВ и УДД, 
содержание которых производится в рамках настоящего Контракта

1. Подсистема автоматизированного управления дорожным движением:

1.1. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Революции – бул. Гагарина;

1.2. Оборудование АСУДД перекрестка бул. Гагарина – Южная дамба;

1.3. Оборудование АСУДД перекрестка бул. Гагарина – ул. Ушинского;

1.4. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Уральская – ул. Крупской;

1.5. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Попова – ул. Орджоникидзе;

1.6. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Попова – ул. Петропавловская;

1.7. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Попова – ул. Екатерининская;

1.8. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Попова – ул. Луначарского;

1.9. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Попова – ул. Пушкина;

1.10. Оборудование АСУДД перекрестка ул. Пушкина – площадь ЦКР;

1.11. Оптическая воздушная линия связи по бул. Гагарина от бул. Гагарина, 8б до ул. Старцева;

1.12. Оптическая воздушная линия связи ул. Ленина – ул. Островского – ул. Уральская;

1.13. Серверное оборудование системы АСУДД;

1.14. Видеомониторы системы АСУДД;

1.15. АРМ операторов системы АСУДД;

1.16. Дублирующий сервер управления системы АСУДД;

1.17. Дублирующие видеомониторы системы АСУДД;

1.18. Дублирующие АРМ операторов системы АСУДД.

2. Подсистема видеофиксации нарушений правил дорожного движения

2.1. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Ленина – ул. Сибирская;

2.2. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Ленина – Комсомольский проспект

2.3. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Сибирская – ул. Луначарского

2.4. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на регулируемом пешеходном переходе на ул. Чкалова на участке от ул. Г.Хасана до бул. Гагарина.

2.5. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на ул. Чкалова на участке от ул. Г.Хасана до бул. Гагарина;

2.6. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на ул. Революции на участке от бул. Гагарина до ул. Островского;

2.7. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке Северная дамба;

2.8. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке Южная дамба;

2.9. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на ул. Ленина (со стороны Комсомольского проспекта в сторону ул. Газеты «Звезда»);

2.10. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Екатерининская Большевистская – ул. Хохрякова;

2.11. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на пешеходном регулируемом переходе на ул. Окулова в районе пересечения с ул. Петропавловской;

2.12. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на парковке по ул. Куйбышева (от ул. Ленина до ул. Петропавловская);

2.13. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на парковке на перекрестке ул. Ленина и ул. Сибирской;

2.14. Серверное оборудование системы фотовидеофиксации нарушений ПДД;

2.15. АРМ операторов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД;

2.16. Видеомониторы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

3. Подсистема видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий

3.1. IP-камеры;

3.2. Обзорные видеокамеры;

3.3. Купольные видеокамеры;

3.4. Видеосерверы системы обеспечения безопасности массовых мероприятий;

3.5. Видеосерверы системы архивирования видеоданных;

3.6. Видеомониторы системы видеонаблюдения  и обеспечения безопасности массовых мероприятий.

Приложение №3

к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2011 г. №__________

Перечень оборудования КТСВ и УДД, 
содержание которого производится в рамках настоящего Контракта

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sunrise Besto Pro Автоматизированное рабочее место | шт. | 4 |
| 2 | Принтер цветной HP Color LaserJet CP2025dn | шт. | 1 |
| 3 | Принтер черно-белый HP LaserJet P2055dn | шт. | 3 |
| 4 | Жидкокристаллическая панель Samsung LE-52 B620 R3W | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор сетевой Planet GSD-802PS | шт. | 1 |
| 6 | Стойка для сервера шкаф напольный 42U | шт. | 1 |
| 7 | Мебель для персонала и оргтехники | шт. | 1 |
| 8 | Вычислительный модуль подсистемы идентификации ТС и фотовидеофиксации нарушений | шт. | 2 |
| 9 | Видеосервер подсистемы обеспечения массовых мероприятий с предустановленным ПО | шт. | 3 |
| 10 | Видеосервер подсистемы архивирования видеоданных с предустановленным ПО SecurOS | шт. | 9 |
| 11 | Оборудование передачи видеосигнала | шт. | 7 |
| 12 | Система кондиционирования | шт. | 1 |
| 13 | Купольная видеокамера | шт. | 6 |
| 14 | IP камера высокого разрешения | шт. | 14 |
| 15 | Стационарная видеокамера подсистемы обеспечения массовых мероприятий и системы | шт. | 23 |
| 16 | Вычислительный модуль | шт. | 21 |
| 17 | Видеокамера обзорная | шт. | 17 |
| 18 | Видеокамера детализирующая | шт. | 52 |
| 19 | Видеокамера купольная | шт. | 4 |
| 20 | Датчик сигналов светофора | шт. | 7 |
| 21 | Блок передачи данных ВОЛС | шт. | 15 |
| 22 | Прожектор инфракрасный | шт. | 17 |
| 23 | Блок питания прожектора | шт. | 17 |
| 24 | Устройство позиционирования | шт. | 69 |
| 25 | Оборудование по обеспечению перекрестка ул. Революции – Бульвара Гагарина автоматизированной системой адаптивного управления дорожным движением | комплект | 1 |
| 26 | Оборудование для обеспечения перекрестков г.Перми АСУДД Спектр: Бульвар Гагарина – Южная дамба, ост. Макаренко, ост. ул. Ушинского | комплект | 1 |
| 27 | Оборудование для обеспечения перекрестков г.Перми АСУДД Спектр: Бульвар Гагарина – ул. Ушинского | комплект | 1 |
| 28 | Оборудование для обеспечения перекрестков г.Перми АСУДД Спектр: ул. Попова. | комплект | 1 |
| 29 | Оборудование по обеспечению перекрестка ул. Уральская – ул. Крупской автоматизированной системой адаптивного управления дорожным движением | комплект | 1 |
| 30 | Оптическая воздушная линия связи по бул. Гагарина от бул. Гагарина, 8б до ул. Старцева |  |  |
| 31 | Оптическая воздушная линия связи ул. Ленина – ул. Островского – ул. Уральская |  |  |

Форма №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» контракта на _____________________________________________(название контракта)

1. Изучив документацию об   аукционе,   а   также   действующие нормативно - правовые  акты   по   предмету   проводимого   аукциона, сообщаем  о  своем согласии  на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Настоящей  заявкой    подтверждаем,    что    в    отношении нас не проводится процедура ликвидации, решение арбитражного  суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии конкурсного производства отсутствует, деятельность не приостановлена в порядке,  предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об административных правонарушениях на день подачи настоящей заявки,  размер задолженности по начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня  или  государственные внебюджетные фонды  за   прошедший   календарный   год   по   данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов, сведения о  отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом.

3. Настоящим гарантируем достоверность  представленной  нами  в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не  противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в  уполномоченных  органах  власти  и  у упомянутых в нашей заявке юридических и физических  лиц  информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае признания нас победителем  аукциона,  мы  берем  на себя обязательства подписать контракт  с  муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» на_________________________________________________________________________________________________

(название контракта)

в соответствии   с   требованиями   документации   об аукционе в срок 5 дней  со  дня  получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

Форма №2 к документации

об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВКИ - ЗАЯВКА (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» контракта на  __________________________________________________________________________________

(название контракта)

______________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование,  сведения  об  организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для  юридического  лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество,  паспортные  данные,  сведения  о месте жительства   (для   физического   лица),   номер   контактного телефона.)

в лице________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического  лица)

Приложения:

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. (Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.)

* рекомендуемые формы для участников размещения заказа не являются обязательными.