Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 61ЭА

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник НУПМ -40 с поворотной защелкой | - для терапевтических и ортопедических работ; - внутренняя система охлаждения; - число оборотов – 40000 об/мин; - уровень шума - не более 65 дБА; - поворотный зажим под боры для углового наконечника диаметром 2,35 мм, - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 25 |
| 2 | Наконечник НПМ -40 -02 с поворотной защелкой | - внутренняя система охлаждения; - число оборотов – 40000 об/мин; - уровень шума - не более 60 дБА; - поворотный зажим под боры для прямого наконечника диаметром 2,35 мм, - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 10 |

4

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова