Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт тамбура в поликлинике №3  МУЗ «ГКП №4»

по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д. 12

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
| 3 | Технические характеристики работ | Указаны в Дефектной ведомости (Приложение 1 к Техническому заданию) |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированные помещения в поликлинике №3 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина ,12. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации. |
| 5 | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек). |
| 6 | Особые условия | РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ! Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Основные работы: - по ремонту покрытий полов всех видов, облицовке внутренних стен различными материалами, оштукатуриванию стен и потолков, подшивка потолков, а также облицовочные, малярные, обойные, стекольные, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия); - монтаж сетей электроснабжения – по СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты); - установка дверей, дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции). СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности) |

ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

1. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

16. Срок выполнения работ 15 календарных дней.

17. Гарантия качества выполнения работ распространяется на весь товар не менее чем на 3 года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки, согласно дефектной ведомости на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в дефектной ведомости, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по гражданско-правовому договору. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График выполнения работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров, в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ:

1. Дверные блоки из ПВХ ГОСТ 30970-2002, (наружные блоки должны иметь теплый алюминиевый порог высотой 15 мм, профиль EXPROF* 3-х камерный, толщина сэндвич-панели 32 мм, тип дверной ручки «скоба», замок, дверной доводчик GEZE TS-2000);

2. Краска водно-дисперсионная  на основе латекса (фасадная);

3. Грунтовка «Knauf – Betokontakt»;

4. Плитка керамическая (размер, цвет, фактуру согласовать с Заказчиком);

5. Плитка керамогранит (размер, цвет, фактуру согласовать с Заказчиком);

6. Сухие смеси растворные на основе гипса марок «Rotband»;

7. Сухие смеси растворные на основе цемента марки «Unis».

* Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент»

ЭСКИЗЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!

Приложение №1

к Техническому заданию

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт тамбура в поликлинике №3  МУЗ «ГКП №4»

по адресу г. Пермь, ул. Куфонина, д. 12

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных блоков | 1м2 проема | 6,28 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 3 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 стяжки | 0,152 |  |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт | 5 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,01 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 5мм оконных и дверных откосов плоских | 100м2 | 0,1082 |  |
| 7 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,1082 |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |
| 8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100м2 | 0,125 |  |
| 9 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100м2 | 0,125 |  |
| 11 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора: из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 покрытия | 0,125 |  |
| 12 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м плинтуса | 0,0732 |  |
| Раздел 3. Стены и потолок |  |  |  |  |
| 1 | Заделка отверстий по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу из ПС и ПН профилей гипсокартонными листами в один слой ( С 625) | 100м2 | 0,024 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 5мм: потолков | 100м2 | 0,125 |  |
| 3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленными под окраску | 100м2 | 0,125 |  |
| 4 | Грунтование поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1раз стен | 100м2 | 0,323 |  |
| 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,323 |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 46 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 тонна | 1,3 |  |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: класс груза 1 | 1 тонна | 1,3 |  |