## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | Автоклав для стерилизации стоматологических наконечников | Автоклав класса B стоматологический для стерилизации медицинских инструментов и тканей с тройным циклом предвакуума и вакуумной сушкой, жидкокристаллическим дисплеем. Камера из нержавеющей стали объемом не менее 12 литров. Программы стерилизации: не менее 3. Температура стерилизации: 121 °С, 134 °С. Лотки для инструментов из нержавеющей стали: не менее 3 шт. Подставка для лотков из нержавеющей стали. Механический замок запирания в виде полусферы поворотной формы на фронтальной части автоклава. Микропроцессорное автоматическое управление. Возможность постановки режима укороченного цикла. Габаритные размеры камеры: диаметр не менее 210 мм, глубина не менее 290 мм. Возможность подключения микропринтера через разъем на задней стороне автоклава. Вес не более 45 кг. Звуковой сигнал при недостаточном количестве воды. Встроенный ЮСБ-порт. | 1