Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на капитальный ремонт регистратуры в здании поликлиники №5 МУЗ «ГКП №4»

по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
| 3 | Технические характеристики работ | Указаны в Дефектной ведомости (Приложение №1 к Техническому заданию) |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ Заказчик должен получить отремонтированные помещения в поликлинике №5 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации. |
| 5 | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.) , а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Особое внимание обратить на СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» |
| 6 | Особые условия | РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ! Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Основные работы по ремонту покрытий полов всех видов, облицовке внутренних стен различными материалами, оштукатуриванию стен и потолков, подшивка потолков, а также облицовочные, малярные, обойные, стекольные, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения – по СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты); установка дверей, дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции). СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности) |

ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

1. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

16. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 8 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

17. Гарантия качества выполнения работ распространяется на весь товар не менее чем на 3 года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком локальныс сметным расчетом, дефектной ведомостью и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектной ведомости, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в дефектной ведомости, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по гражданско-правовому договору. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График выполнения работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании локального сметного расчета, технического задания и дефектной ведомости, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ.

1. Краска водно-дисперсионная на основе латекса (фасадная), устойчивая к влажной уборке;

2. Грунтовка «Knauf – Betokontakt»*;

3. Масляная краска МА-15;

4. Плиточный клей «Unis»;

5. Шпаклевка «Knauf Fugenfuller»;

6. Шпаклевка  финишная «Vetonit»;

7. Листы гипсокартонные «Knauf» толщиной 12,5 мм;

8. Цементно-известковый раствор М-100;

9. плинтус ПВХ

* Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент».

Приложение №1

к Техническому заданию

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт регистратуры в здании поликлиники № 5 МУЗ «ГКП №4»                                                        по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора | 100 м плинтуса | 0,09 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытия | 0,3368 |  |
| 3 | Грунтование поверхности пола грунтовкой «Knauf – Betokontakt»* | 100м2 стяжки | 0,3368 |  |
| 4 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора: из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 покрытия | 0,3368 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтуса | 0,18 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,07 |  |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,3205 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 8 | Облицовка стен по системе «Knauf» по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ( С625) | 100м2 | 0,3167 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску | 100м2 | 0,3167 |  |
| 10 | Грунтование поверхности стен грунтовкой «Knauf – Betokontakt» | 100м2 | 0,18 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Vetonit») толщиной до 3мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100м2 | 0,18 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, подготовленными под окраску | 100м2 | 0,18 |  |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности стен, ранние окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,06 |  |
| 14 | Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления стальных труб ( диаметром 25-32) за 2 раза | 100м2 | 0,045 |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 тонна | 1,9258 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера: класс груза 1 | 1 тонна | 1,9258 |  |

* Все товарные марки читать в редакции «или эквивалент».