Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен № 0356300000611000202 от 09.11.2011 г.

Техническое задание

Подгузники MoliСare® Comfort extra / Моликар Комфорт экстра или эквивалент

| Функциональные характеристики, потребительские свойства, и качественные характеристики товара | Размеры изделия: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроницаемые (дышащие) трехслойные подгузники анатомической формы для людей, страдающих средней и тяжелой степенью недержания мочи и кала. Имеют специальные защитные бортики против протекания, внутренний слой с суперабсорбентом, быстро поглощающую и распределяющую влагу во внутренние слои сухую зону Dry Plus, индикатор наполнения. Боковые панели (боковые части подгузника) выполнены из специального нетканого материала, свободно пропускающего воздух и способствующего испарению излишней жидкости, обеспечивают «дыхание» кожного покрова, препятствуют увеличению температуры кожи, предотвращают парниковый эффект, защищают от покраснений, опрелостей, раздражения кожи. Защитные бортики. Удерживают большое количество жидкости, выделившейся одновременно. Внешний слой – белая полиэтиленовая пленка Нетканый материал внутри, прошит двумя сточками, края загнуты внутрь для более плотного прилегания к коже, полипропиленовый материал снаружи для дополнительной защиты от протекания, прошит тремя строчками. Дышащие боковые панели в зоне бедер представляют собой полиэтиленовую водонепроницаемую пленку в центральной части подгузника по всей длине, с индикатором наполнения по центру. Застежки-липучки многоразовые неэластичные Впитывающая подушка – трехслойная с антибактериальным эффектом: 1 слой – термически обработанная закрученная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования хлора, оказывает антибактериальный эффект, поддерживает благоприятный для кожи рН фактор кожи 5,5, предотвращает раздражение кожи. 2 слой – распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования хлора, суперабсорбент High Dry SAP (равномерно распределен, высокая концентрация, эффект магнита – удерживает внутри жидкость и запах - максимальная защита от протекания). 3 слой - распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования хлора. Количество в упаковке – 30 шт. | средний – объем талии от 90 до 120 см. Маркировка М (medium) Впитываемость изделия не менее 2245 мл. | упак. | 224 |

* Эквивалентность товара по всем позициям определяются  в соответствии со всеми пунктами технического задания.

* Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 %.