Приложение №1 к извещению

о запросе котировок  № 0356300149511000023

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла корневая | Граненые для медикаментозной обработки каналов зуба (моляров и премоляров). Выпускается по 500штук в упаковке. | шт | 1000 |
| 2. | Каналонаполнитель №20 (0112) | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов | шт | 400 |
| 3. | Каналонаполнитель №25 (0112) | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов | шт | 400 |
| 4. | Каналорасширитель угловой | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналоа Машинные для углового наконечника. | шт | 600 |
| 5. | Каналорасширитель ручной (дрильбор) корневой (K-Reamer) №15 ( 0211) | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов. | шт | 300 |
| 6. | Каналорасширитель ручной (дрильбор) корневой (K-Reamer) №20 (0211) | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов. | шт | 600 |
| 7. | Каналорасширитель ручной (дрильбор) корневой (K-Reamer) №25 ( 0211) | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов. | шт | 600 |
| 8. | Каналорасширитель ручной (дрильбор) корневой (K-Reamer) №30 ( 0211) | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов. | шт | 300 |
| 9. | Напильник корневой (бурав) (тип Н) №15 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. | шт | 300 |
| 10. | Напильник корневой (бурав) (тип Н) №20 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. | шт | 600 |
| 11. | Напильник корневой (бурав) (тип Н) №25 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. | шт | 600 |
| 12. | Напильник корневой (бурав) (тип Н) №30 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. | шт | 300 |
| 13. | Пульпоэкстрактор короткий | Применяется для обработки каналов зуба. Длина 30мм. ПЭ «КМИЗ». | шт | 1000 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук