УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

_______________  А.В.Ронзин

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку медицинских расходных материалов

для Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Место нахождения |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Адрес электронной почты |  | hosp4perm@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 260-46-76 |
| Контактное лицо |  | Зубова Ольга Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить договор на поставку медицинских расходных материалов для муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1). |
| Начальная (максимальная) цена |  | 517 374,25 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании мониторинга цен по ранее заключенным договорам и коммерческого предложения поставщика (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж) до экспедиционной |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется в течение 5-и календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и регистрационное удостоверение. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки товара в полном объеме и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» ноября 2011 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» ноября 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «24» ноября 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Игла инъекционная |  |
| 1.1 | Материал | нержавеющая сталь |
| 1.2 | Трехгранная заточка иглы | Наличие |
| 1.3 | Ультразвуковая шлифовка острия | Наличие |
| 1.4 | Покрытие специальным любрикантом | Наличие |
| 1.5 | Соединению Luer и Luer-Lok | Наличие |
| 1.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 1.7 | Длина иглы | 80 мм |
| 1.8 | Диаметр иглы | 1,2 мм |
| 1.9 | Количество, шт. | 200 |
| 2 | Игла инъекционная |  |
| 2.1 | Материал | нержавеющая сталь |
| 2.2 | Трехгранная заточка иглы | Наличие |
| 2.3 | Ультразвуковая шлифовка острия | Наличие |
| 2.4 | Покрытие специальным любрикантом | Наличие |
| 2.5 | Соединению Luer и Luer-Lok | Наличие |
| 2.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 2.7 | Длина иглы | 40 мм |
| 2.8 | Диаметр иглы | 1,2 мм |
| 2.9 | Количество, шт. | 2500 |
| 3 | Катетер урологический женский |  |
| 3.1 | Однократного применения | Наличие |
| 3.2 | Материал | ПВХ |
| 3.3 | Длина | Не менее 150 мм |
| 3.4 | Воронкообразный коннектор | Наличие |
| 3.5 | Закрытый закругленный дистальный конец | Наличие |
| 3.6 | Цветовая и числовая маркировка размера изделия на коннекторе | Наличие |
| 3.7 | Размер | СН 12 мм |
| 3.8 | Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |
| 3.9 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 3.10 | Количество, шт. | 150 |
| 4 | Электроды для длительного мониторирования |  |
| 4.1 | Основа | микропористая |
| 4.2 | Коннектор – никелированная кнопка | Наличие |
| 4.3 | Электропроводный слой - твердый гель | Наличие |
| 4.4 | Размер в диаметре | Не менее 48 мм |
| 4.5 | Эффективное время функционирования | Не менее 48 часов |
| 4.6 | Упаковка | Не менее 50 шт. |
| 4.7 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 4.8 | Количество, упаковок | 100 |
| 5 | Набор для катетеризации центральных вен |  |
| 5.1 | Катетер: | 1 шт. |
| 5.2 | Материал катетера | Термолабильный,антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| 5.3 | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем | Наличие |
| 5.4 | Наружный диаметр катетера | не менее 2,1 мм, но не более 2,2 мм. |
| 5.5 | Длина катетера | Не менее 30 см |
| 5.6 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон. | 1 шт. |
| 5.7 | Дилататор пластиковый, цельнолитой. | 1 шт. |
| 5.8 | Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | 1 шт. |
| 5.9 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | Наличие |
| 5.10 | Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |
| 5.11 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 5.12 | Количество, наборов | 400 |
| 6 | Натронная известь |  |
| 6.1 | Назначение | Нещелочная абсорбция углекислого газа в закрытых, открытых, полуоткрытых, полузакрытых, реверсивных дыхательных контурах при низкопоточных, ингаляционных анестезиях |
| 6.2 | Химический состав | гидрооксид кальция, силикагель, индикатор щелочности – кислотности среды, фенолфталеин, буферные соединения: производные цеолита, минеральный пигмент. |
| 6.3 | Не содержит соединений щелочных металлов; натрия, калия, лития, цезия, рубидия, франция | Наличие |
| 6.4 | Не вступает в реакцию с ингаляционным анестетиком | Наличие |
| 6.5 | Не образует вещества А | Наличие |
| 6.6 | Гранулы сферической формы с поперечной медианой размером | Не менее 3 мм и не более 4 мм |
| 6.7 | Объемная плотность гранул | Не менее 800 г/л |
| 6.8 | Цветовая индикацией свежий-зеленый | Наличие |
| 6.9 | Цветовая индикацией истощенный-фиолетовый | Наличие |
| 6.10 | Содержание пыли | Не более 0,18% |
| 6.11 | Производительность | Не менее 118 л/кг |
| 6.12 | Канистра | Не менее 5 литров |
| 6.13 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 6.14 | Количество, канистра | 10 |
| 7 | Устройство для сбора трахеобронхиального секрета |  |
| 7.1 | Прозрачный контейнер обеспечивает легкую визуальную оценку аспирата | Наличие |
| 7.2 | Навинчивающаяся крышечка обеспечивает герметичное закрытие контейнера и удобную транспортировку в лабораторию | Наличие |
| 7.3 | Наклейка в комплекте | Наличие |
| 7.4 | Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |
| 7.5 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 7.6 | Количество, шт. | 100 |
| 8 | Лезвие одноразовое хирургическое |  |
| 8.1 | Материал | Высококачественная хирургическая нержавеющая сталь |
| 8.2 | Стерилизация Гамма-излучением | Наличие |
| 8.3 | Размер | № 11 |
| 8.4 | Одноразовое, стерильное | Наличие |
| 8.5 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 8.6 | Количество, шт. | 1000 |
| 9 | Катетер Фолея 2-х ходовой |  |
| 9.1 | Стерильный | Наличие |
| 9.2 | Однократного применения | Наличие |
| 9.3 | Материал | нейтральный латекс – каучук |
| 9.4 | Покрытие | силиконовая смазка |
| 9.5 | Два боковых отверстия на дистальном конце | Наличие |
| 9.6 | Материал клапана в раструбе для раздувания | латекс |
| 9.7 | Цветовой код раструба раздувания манжетки в соответствии с размером | Наличие |
| 9.8 | Цилиндрический наконечник типа Нелатон | Наличие |
| 9.9 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие |
| 9.10 | Баллон объемом | Не менее 30 мл |
| 9.11 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 9.11.1 | Ch 14 | 50 шт. |
| 9.12 | Упаковка | индивидуальная |
| 9.13 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 10 | Эндобронхиальная трубка для раздельной интубации бронхов |  |
| 10.1 | Материалы: | Термопластичный поливинилхлорид, полипропилен |
| 10.2 | Трубка двухпросветная: | Наличие |
| 10.3 | Стандартно изогнутая с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала | Наличие |
| 10.4 | Трубка двухпросветная: | Наличие |
| 10.5 | Крючок Карленса | Наличие |
| 10.6 | Скошенные, атравматичные выходные отверстия дистального окончания трахеального и бронхиального каналов | Наличие |
| 10.7 | Несмываемая разметка длины | Наличие |
| 10.8 | Rg-контрастные маркеры над бронхиальной манжетой | Наличие |
| 10.9 | Rg-контрастные маркеры у дистального отверстия бронхиального канала; | Наличие |
| 10.10 | Манжеты низкого давления со встроенными в боковые стенки трубки воздушными линиями манжеток: шт. | 2 |
| 10.11 | Пилотные баллоны манжеток с несмываемой маркировкой каналов (трахеальный и бронхиальный) и автоматическими клапанами герметизации; | Наличие |
| 10.12 | Указание размера трубки на трахеальном канале | Наличие |
| 10.13 | Коннекторы 15М с пальцевыми упорами вставлены в проксимальные отверстия каналов; | Наличие |
| 10.14 | Дополнительные принадлежности набора: | Наличие |
| 10.14.1 | - вертлюжный коннектор с портом для бронхоскопии и санации: шт. | 2 |
| 10.14.2 | - Y- образный коннектор 15М: шт. | 1 |
| 10.14.3 | - алюминивый интубационный стилет: шт. | 1 |
| 10.14.4 | - санационный катетер с вакуум – контролем: шт. | 2 |
| 10.15 | Стерильная упаковка | Наличие |
| 10.16 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 10.16.1 | CH 37 | 4 шт. |
| 10.16.2 | CH39 | 4 шт. |
| 10.16.3 | CH39 | 4 шт. |
| 10.17 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 11 | Зонд дуоденальный |  |
| 11.1 | Стерильный | Наличие |
| 11.2 | Однократного применения | Наличие |
| 11.3 | Материал | поливинилхлорид медицинского назначения |
| 11.4 | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адапторами; | Наличие |
| 11.5 | Дренажных отверстия | Не менее 4 |
| 11.6 | Просвет не перекрывается при скручивании; | Наличие |
| 11.7 | Специальная обработка поверхности, снижающая потребность в применении смазывающих средств; | Наличие |
| 11.8 | Маркировка размера изделия на коннекторе | Наличие |
| 11.9 | Эффективная длина изделия, мм | Не менее 125 см |
| 11.10 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 11.10.1 | СН12 | 20 шт. |
| 11.10.2 | СН14 | 10 шт. |
| 11.10.3 | СН16 | 70 шт. |
| 11.10.4 | СН18 | 30 шт. |
| 11.10.5 | СН35 | 20 шт. |
| 11.11 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 12 | Игла для спинномозговой пункции |  |
| 12.1 | Материал | нержавеющая сталь |
| 12.2 | Атравматичный карандашный кончик | Наличие |
| 12.3 | Павильон иглы с увеличивающим эффектом | Наличие |
| 12.4 | В просвете иглы представленный металлический мандрен | Наличие |
| 12.5 | Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. | Наличие |
| 12.6 | Интродьюсер с полностью прозрачным павильоном, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев | Наличие |
| 12.7 | Размеры, в том числе, |  |
| 12.7.1 | G 22 , длина 90 мм | 150 шт. |
| 12.7.2 | G 25 , длина 103 мм | 200 шт. |
| 12.7.3 | G 25 , длина 120 мм | 100 шт. |
| 12.7.4 | G 27 , длина 120 мм | 100 шт. |
| 12.8 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная |
| 12.9 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 13 | Игла для регионарной анестезии |  |
| 13.1 | Игла стимуляционная | Наличие |
| 13.2 | Атравматичный карандашный кончик | Наличие |
| 13.3 | Длина иглы | Не менее 150 мм |
| 13.4 | Диаметр иглы | 22G |
| 13.5 | Изоляционное покрытие иглы | Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика |
| 13.6 | Толщина изоляционного покрытия | Не более 0,013 мм |
| 13.7 | Несмываемая сантиметровая разметка, с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы | Наличие |
| 13.8 | Пластиковый павильон, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев | Наличие |
| 13.9 | Длина электрического кабеля интегрированного в павильон иглы | Не менее 60 см |
| 13.10 | Инъекционная трубка с разъемом луэр-лок длиной | Не менее 60 см |
| 13.11 | Разъемы инъекционной трубки с боковыми крыльями для удобного вращения | Наличие |
| 13.12 | Упаковка | Индивидуальная, нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности хранения. |
| 13.13 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 13.14 | Количество, шт. | 5 |
| 14 | Устройство для дренирования ран |  |
| 14.1 | Вместимость гофрированного баллона | 250 куб.см |
| 14.2 | Длина дренажных трубок | 380 и 500 мм |
| 14.3 | Наружный диаметр трубок | 5,5 мм |
| 14.4 | Стерилизация радиационная | Наличие |
| 14.5 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 14.6 | Количество, шт. | 100 |
| 15 | Устройство для дренирования ран |  |
| 15.1 | Вместимость гофрированного баллона | 500 куб.см |
| 15.2 | Длина дренажных трубок | 380, 500 и 700 мм |
| 15.3 | Наружный диаметр трубок | 5,5 и 12 мм |
| 15.4 | Стерилизация радиационная | Наличие |
| 15.5 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 15.6 | Количество, шт. | 100 |
| 16 | Жгут венозный |  |
| 16.1 | Материал жгута | мягкая упругая резинотканевая лента |
| 16.2 | Защелка | Наличие |
| 16.3 | Длина жгута | Не менее 400 мм |
| 16.4 | Ширина жгута | Не менее 10 мм |
| 16.5 | Количество, шт. | 100 |

- Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, указанными в техническом задании  товаров.

- Остаточный срок годности товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80%.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______ /ЭА

на поставку медицинских расходных материалов

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2011  года

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ронзина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику медицинские расходные материалы  (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование товара функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки товара в полном объеме и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар.

Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

Оплата по Договору производится за счет средств ОМС.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ и требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору.  Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларация о соответствии) и регистрационное удостоверение.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж) до экспедиционной, с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется в течение 5-и календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет;

- счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.  Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол открытого аукциона в электронной форме № _ от «____»_______ 2011 г.

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 # ИНН 5906014900 # КПП 590601001 Получатель: УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02563000380, МУЗ ГКБ №4 л/с 02920010616) Р\с 40204810300000000006 – Б/т Р\с 40703810300001000001 – В/бт в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 Счет ОМС Р\с 40404810300000030025 в РКЦ г. Перми # БИК 045744000 # ИНН 5906014900/КПП 590601001 ______________________ А.В. Ронзин МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация на медицинские расходные материалы

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена 1 ед. товара (руб.) | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 ______________________ А.В.Ронзин МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |