Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 10 ноября 2011 года №0356300079211000224

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Стол медицинский для оборудования СВ-01 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 2 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры не менее, мм |  |
|  | длина | 600 |
|  | ширина | 600 |
|  | высота | 750 |
| 2 | Характеристики: |  |
|  | Стол на металлокаркасе без полок и тумбочек. | наличие |
|  | Столешница постформинг матовый, цвета светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. | наличие |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее, 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
|  | Опоры регулируемые. | наличие |
|  | Требование к качеству: ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 | наличие |
| 3 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6 | Требование к качеству | Соответствие ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 |
| 7 | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 8 | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 9 | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уборка и вывоз упаковки товара | наличие |

| Стол медицинский для оборудования СВ-02 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 1 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры не менее, мм |  |
|  | длина | 800 |
|  | ширина | 600 |
|  | высота | 750 |
| 2 | Характеристики: |  |
|  | Стол на металлокаркасе без полок и тумбочек. | наличие |
|  | Столешница постформинг матовый, цвета светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. | наличие |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее, 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
|  | Опоры регулируемые. | наличие |
| 3 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6 | Требование к качеству | Соответствие ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 |
| 7 | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 8 | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 9 | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уборка и вывоз упаковки товара | наличие |
| Стол медицинский лабораторный ЛСК-03 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 1 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Габаритные размеры не более, мм |  |
|  | длина | 12000 |
|  | ширина | 600 |
|  | высота | 750 |
| 2 | Характеристики: |  |
|  | Стол на металлокаркасе с 1-ой закрытой дверцей, внутри посередине полка. | наличие |
|  | Столешница постформинг матовый, цвета светло-серый «мрамор», толщиной не менее 28мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. | наличие |
|  | Фасад и корпус ЛДСП не менее 16 мм. Кромка ПВХ не менее 0,4 мм | наличие |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля не менее, 25*25мм с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
|  | Опоры регулируемые. | наличие |
| 3 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6 | Требование к качеству | Соответствие ГОСТ 19917-93 п.п.2.2.15, ГОСТ 16371-93 п.п.2.2.29,2.2.30 |
| 7 | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 8 | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 (двенадцать) |
| 9 | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уборка и вывоз упаковки товара | наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) календарных дней с момента подписания договора.

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, биохимическая лаборатория.

Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 7 (Семь) календарных дней от даты поставки товара.

Поставляемый товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», иметь сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт и инструкцию по применению на русском языке. Поставка товара Заказчику должна осуществляется транспортом Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

- Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                           О.Г. Токмакова