## Лист1
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "11" ноября 2011 года
на поставку инструментов медицинских для МУЗ "МСЧ № 9"
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Наружный диаметр, мм | G 25
| 4 | Длина , мм | G 25
| 5 | Количество, шт. | G 25
| 6 | Наружный диаметр, мм | 88
| 7 | Длина , мм | 75
| 8 | Количество, шт. | G 26
| 9 | Наружный диаметр, мм | 90
| 10 | Длина , мм | 100
| 11 | Количество, шт. | G 27
| 12 | Игла для спинномозговой пункции со срезом Квинке | 88
| 13 | Состав: | 200
2 | 1 | Производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 2 | Страна происхождения | Указать
| 3 | Наружный диаметр, мм | 25G
| 4 | Длина , мм | 25G
| 5 | Количество, шт. | 25G
| 6 | Наружный диаметр, мм | 88
| 7 | Длина , мм | 500
| 8 | Количество, шт. | 26G
| 9 | Наружный диаметр, мм | 90
| 10 | Длина , мм | 100
| 11 | Количество, шт. | 27G
| 12 | Трахеостомическая трубка с манжетой стерильная | 88
| 13 | Материал | 125
3 | 1 | Чувствительный пилотный баллон большого размера | Наличие
| 2 | Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номером лота производителя. | Наличие
| 3 | Манжета большого обьема / низкого давления. | Наличие
| 4 | Присоединенные в заводских условиях к крыльям трубки, фиксирующие шелковые ленты. | Наличие
| 5 | Фиксирующие ленты свернуты и упакованы в легко удаляемые прозрачные чехлы с двумя рядами вертикальных насечек. | Наличие
| 6 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки. | Наличие
| 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет. | Наличие
| 8 | Вращающийся 15-мм коннектор | Наличие
| 9 | Размер, мм | Наличие
| 10 | Количество, шт. | Наличие
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | 9
| 12 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | 30
4 | 1 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 2 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
| 3 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
| 4 | Двойная шкала глубины | Наличие
| 5 | Сантиметровая разметка | Наличие
| 6 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
| 7 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие
| 8 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие
| 9 | Коннектор | Наличие
| 10 | Упаковка
| 11 | Размер, CH/FR | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 12 | ID (mm) | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 13 | OD(mm) | 33
| 14 | Количество, шт. | 11,0
| 15 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №7.5 | 11,0
| 16 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №7.5 | 50
5 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №7.5 | Торговое наименование с указанием каталожного номера
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
| 5 | Наличие | Наличие
| 6 | Двойная шкала глубины | Наличие
| 7 | Сантиметровая разметка | Наличие
| 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
| 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие
| 10 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя
| 11 | Коннектор | 15мм
| 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 13 | Размер, CH/FR | 31
| 14 | ID (mm) | 7.5
| 15 | OD(mm) | 10.3
| 16 | Количество, шт. | 50
6 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №4.0 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
| 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
| 6 | Двойная шкала глубины | Наличие
| 7 | Сантиметровая разметка | Наличие
| 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
| 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие
| 10 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя
| 11 | Коннектор | 15мм
| 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 13 | ID (mm) | 4
| 14 | OD(mm) | 5.4
| 15 | Количество, шт. | 30
7 | 1 | Зеркало по Куско | Инструмент атравматичный, тактильно комфортный для пациента и медицинского персона
| 2 | Размер | средний
| 3 | Фиксатор | Поворотный, жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии).
| 4 | Створки | Оптически прозрачны. На поверхностях деталей зеркал не должно быть трещин, раковин, заусенцев, колющих, режущих и острых кромок, царапин и других дефектов.
| 5 | Ручка | Удлиненная с упором для пальца, не менее 90 мм.
| 6 | Количество, шт. | 300
8 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999
| 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999
| 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О.
| 6 | Компрессионный объем, мл | 92
| 7 | Тип фильтрации | механический
| 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500
| 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M
| 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие
| 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие
| 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие
| 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие
| 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С | Наличие
| 15 | Время использования, не менее час. | 24
| 16 | Количество, шт | 250
9 | 1 | Датчик пульсоксиметрический | Датчик пульсоксиметрический, тип Nellcor, «Oximax», Malinckrodt Dar S.r.L, Max-N-I
| 2 | Датчик гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг
| 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм
| 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед.
| 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом
| 6 | Напряжение питания | 1,5 В
| 7 | Разъем датчика | трапециевидный
| 8 | Количество, шт | 12
10 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 50
11 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70%
12 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара
13 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара