## Лист1
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "18" октября 2011 года
на поставку дезинфицирующих средств
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие
| 6 | Жидкий концентрат | Наличие
| 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), для предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие
| 8 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие
| 9 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие
| 10 | дидецилдиметиламмония хлорид-в диапазоне, % | от 2,5 до 2,7
| 11 | глутаровый альдегид - в диапазоне, % | от 1,7 до 1,9
| 12 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы | Наличие
| 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации при проведении генеральных уборок , мл | не более 2,5
| 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 14
| 15 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, введении в брюшную полость | не менее 4
| 16 | Фасовка: канистра 3,5 литра | Наличие
| 17 | Требуемое количество, шт. | 2
| 18 | Срок поставки | В течение 3-х рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора
2 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие
| 6 | Готовый раствор | Наличие
| 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т. ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие
| 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие
| 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие
| 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие
| 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4
| 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5
| 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие
| 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0
| 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23
| 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13
| 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие
| 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5
| 15 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5
| 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие
| 17 | Требуемое количество, шт. | 200
3 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 2 | Торговое наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Страна происхождения | Указать
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие
| 6 | Средство предназначено:
| 6.1 | для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей | Наличие
| 6.2 | для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие
| 6.3 | для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов с обозначением границ обработки | Наличие
| 7 | Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие
| 8 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие
| 8.1 | - пропанол -2 в диапазоне, % | от 33,9 до 37,9
| 8.2 | - пропанол -1 в диапазоне, % | от 25,4 до 29,4
| 8.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно) в диапазоне, % | от 0,18 до 0,22
| 8.4 | - функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты | Наличие
| 9 | Время выдержки после обработки инъекционного поля, сек. | не более 20
| 10 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4
| 11 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5
| 12 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие
| 13 | Требуемое количество, шт. | 100
4 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70%
5 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара
6 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара