## Лист1
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "11" ноября 2011 года
на поставку инструментов медицинских для МУЗ "МСЧ № 9"
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Шприц 3-х компонентный для шприцевого насоса Перфузор компакт, без иглы | Наличие
| 2 | Вместимость | 50мл
| 3 | Общая характеристика | Винтовая насадка Луер-Лок, цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит латекса, нестираемая четкая гравировка. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера, прозрачный цилиндр. Насадка для канюль центральной ориентации
| 4 | Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера | 14 мм
| 5 | Производитель, каталожный номер производителя | Указать - должен быть внесен в таблицу совместимых шприцов руководства по эксплуатации шприцевого насоса Perfusor compakt
| 6 | Количество, шт. | 3680
2 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД | Манжеты для мониторного измерения АД - Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Манжеты для мониторного измерения, АД МПН "Декор", Медтехника, Россия
| 3 | Количество подключений | 2
| 4 | Пневматическая камера | Пневматическая камера - Наличие
| 5 | Коннектор для подключения к монитору | Коннектор для подключения к монитору - Наличие
| 6 | Пленка по окружности руки | Пленка по окружности руки - Наличие
| 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см
| 8 | Количество
| 9 | № 2 | 40 шт.
| 10 | № 3 | 50 шт.
| 11 | № 4 | 50 шт.
3 | 1 | Дыхательный контур 22мм 1.6м | Наличие
| 2 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный, неразборный, диаметр 22мм, длина 1.6м х 2 + переходник Y-образный, переходник прямой 22М-22М/15F; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. | Наличие
| 3 | Количество, шт. | 225
4 | 1 | Трубка дыхательная 22мм (лимб 0.8м) | Наличие
| 2 | Трубка гофрированная дыхательная, 22мм, длина 0.8м; встроенные коннекторы с обеих сторон 22F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. | Наличие
| 3 | Количество, шт. | 50
5 | 1 | Электроды для оперативного мониторирования стерильные | Наличие
| 2 | Встречный импеданс | 110 Ом
| 3 | Фоновая разность потенциалов электродов, мВ | 5,3
| 4 | Восстановление электропроводных свойств электрода, менее мВ | 3,9
| 5 | Устойчивость при длительном пропускании малых токов | 3,1
| 6 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до, мВ | 23
| 7 | Сверхсильная клеевая основа | Полиэтиленовая пена медицинского назначения
| 8 | Отшелушивающая терка | Наличие
| 9 | Коннектор | Никелированная кнопка
| 10 | Датчик Ag/AgCl | Наличие
| 11 | Электропроводный слой | Влажный гель
| 12 | Поднимающийся козырек электрода | Наличие
| 13 | Размер в диаметре, мм | 50
| 14 | Эффективное время функционирования, часа | 24
| 15 | Количество, шт. | 510
6 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70%
7 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара
8 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (Копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара