Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 98 от 14 ноября 2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 480 определений (96 × 5) |  |
|  | 5 | Стрипированный | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка (плазма) крови человека | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализируемого образца | не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Метод анализа | одностадийный |  |
|  | 9 | Время инкубации | не более 1 часа |  |
|  | 10 | Два режима инкубации с образцом и конъюгатом | Наличие |  |
|  | 11 | Срок годности тест-системы после вскрытия | не менее 5 мес. |  |
|  | 12 | Срок хранения реагентов тест-системы после вскрытия | на протяжении срока годности |  |
|  | 13 | Готовый к использованию конъюгат | Наличие |  |
|  | 14 | Промывочный раствор | Наличие |  |
|  | 15 | Стабильность рабочего промывочного раствора | не менее 28 суток |  |
|  | 16 | Стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 17 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 18 | Валидированные протоколы выполнения теста на автоматических анализаторах | Наличие |  |
|  | 19 | Штрих-код на реагентах | Наличие |  |
|  | 20 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | не менее 10 суток |  |
|  | 21 | Количество, набор | 3 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса | Наличие |  |
|  | 5 | Метод анализа непрямой ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Двухстадийный вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов | не менее 96 × 5 |  |
|  | 8 | Стрипированный | Наличие |  |
|  | 9 | Исследуемый образец: сыворотка (плазма) крови человека, ликвор | Наличие |  |
|  | 10 | Количество анализируемого образца | не более 10 мкл |  |
|  | 11 | Возможность определение титра антител путем максимального разведения или по коэффициенту позитивности | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 13 | Суммарное время инкубации | не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 14 | Срок хранения тест-системы после вскрытия | не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 4 | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 5 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 6 | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |
|  | 7 | Объём образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 10 | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 12 | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |
|  | 13 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 14 | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 16 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 4 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к возбудителю сифилиса Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 4 | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 5 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 6 | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |
|  | 7 | Объём образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 10 | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 12 | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |
|  | 13 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 14 | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 16 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 4 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Тохорlasma gondii в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Тип иммуноферментной реакции | Непрямая ИФА |  |
|  | 6 | Трехстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Чувствительность по СПП+ | не менее 100% |  |
|  | 8 | Возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 10 | Количество определений | Не менее 96 |  |
|  | 11 | Время реакции | Не более 1 ч 35 мин |  |
|  | 12 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов | Наличие |  |
|  | 13 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов | Наличие |  |
|  | 14 | ФСБ-Т | 1 фл. |  |
|  | 15 | РПРС | 2 фл. |  |
|  | 16 | СБР | 1 фл. |  |
|  | 17 | ТМБ | 1 фл. |  |
|  | 18 | Конъюгат - концентрат | 1 фл. |  |
|  | 19 | Штатив | Наличие |  |
|  | 20 | Наконечники | Наличие |  |
|  | 21 | Ванночка для реагентов | Наличие |  |
|  | 22 | Пленка для заклеивания планшетов | Наличие |  |
|  | 23 | Планшет | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 7 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | не менее 3х64 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца на 1 инфекцию | не менее 10 мкл |  |
|  | 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Условия транспортирования при температуре до 25°С не менее 10 суток | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 2 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8 ºС | не менее 5 суток |  |
|  | 11 | Возможность определения титра антител | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 14 | Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 20 | СБР | Наличие |  |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 2 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 12х8 анализов |  |
|  | 6 | ИФА без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл (конечное разведение 1:100) |  |
|  | 8 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т при 2-8˚С | не менее 5 суток |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 25 мин. |  |
|  | 11 | Дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 9 мес. |  |
|  | 13 | Схемы проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 17 | СБР | Наличие |  |
|  | 18 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | не менее 12х8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не более 3 час. |  |
|  | 12 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ при 2-8 ºС | не менее 3 час. |  |
|  | 13 | Стабильность ФСБ-Т при 2-8 ºС | не менее 5 суток |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 2 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 12х8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Метод «Сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | не более 20 мкл |  |
|  | 8 | Унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 9 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 10 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 13 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 14 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 8 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 9 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 8 | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие |  |
|  | 9 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |

_______________________                                     ___________________________                      ___________________

(должность) м.п.	               (подпись)	(расшифровка)