Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходного материала для КДЛ для МУЗ «ГКБ № 7» г.Пермь

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Трис | Не менее 125 ммоль/л |  |
|  | 8 | Глицил-глицин | Не менее 125 ммоль/л |  |
|  | 9 | азид натрия | Не менее 0,09 % |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид | Не менее 20 ммоль/л |  |
|  | 12 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | Не менее 8,0 – 230 Е/л |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка: |  |  |
|  | 17 | R 1 | Не менее 5 × 20 мл |  |
|  | 18 | R 2 | Не менее 1 × 25 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор | 6 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал | сыворотка и плазма крови |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | Фосфатный буфер | Не менее 100 ммоль/л |  |
|  | 9 | Фенол | Не менее 20 ммоль/л |  |
|  | 10 | Холестеролэстераза | Не менее 400 U/л |  |
|  | 11 | Холестеролоксидаза | Не менее 250 U/л |  |
|  | 12 | POD | Не менее 500 U/л |  |
|  | 13 | Хромогены | Наличие |  |
|  | 14 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 15 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Холестерин | Не менее 5,17 ммоль/л (200 /100 мг/мл) |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне концентраций | 0,5-25,8 ммоль/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 0,3 ммоль/л |  |
|  | 19 | Рабочий реагент | Не менее 500 мл (2 × 250 мл) |  |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тимоловая проба | Наличие |  |
|  | 5 | Метод турбидиметрический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | Реактивы 1: |  |  |
|  | 8 | Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС | Не менее 11 ммоль/л |  |
|  | 9 | Малеиновая кислота | Не менее 3,36 ммоль/л |  |
|  | 10 | Тимол | Не менее 6,66 ммоль/л |  |
|  | 11 | Реактивы 2: |  |  |
|  | 12 | Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота | Не менее 2,5 ммоль/л |  |
|  | 13 | Реактивы 3: |  |  |
|  | 14 | Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый | Не менее 48 ммоль/л |  |
|  | 15 | Состав реакционной смеси: |  |  |
|  | 16 | Буфер ТРИС | Наличие |  |
|  | 17 | pHp 7,55 (25°C) | Не менее 0,16 ммоль/л |  |
|  | 18 | Тимол | Не менее 0,098 ммоль/л |  |
|  | 19 | Соотношение сыворотка/реакционная смесь – 1/61 | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ɑ-Амилаза | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагента при температуре 2 – 8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2 – 8 °С | Не менее 12 недель |  |
|  | 10 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 15 – 25 °С | Не менее 4 недель |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | ● реагент | Не менее 6 × 50 мл |  |
|  | 13 | - MES буфер (рН = 6,0) | Не менее 36 ммоль/л |  |
|  | 14 | - CNPG3, ммоль/л | Не менее 1,6 ммоль/л |  |
|  | 15 | - ацетат кальция | Не менее 3,6 ммоль/л |  |
|  | 16 | - хлорид натрия | Не менее 37 ммоль/л |  |
|  | 17 | - тиоцианат калия | Не менее 253 ммоль/л |  |
|  | 18 | - азид натрия | Не менее 0,00095 % |  |
|  | 19 | Длина волны | Не менее Hg 405 (400–410) нм |  |
|  | 20 | Линейность | Не менее 0,3 |  |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 24 | - моча | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 8 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Магний | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод с ксилидиновым синим | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | этаноламин рН 11,0 | Не менее 0,75 моль/л |  |
|  | 8 | ГЭДТА | Не менее 60 мкмоль/л |  |
|  | 9 | ксилидиновый синий | Не менее 110 мкмоль/л |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стандарт | Не менее 2 мг/дл (0,82 ммоль/л) |  |
|  | 12 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2 – 8 С° | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность стандарта после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2 – 25 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Определение концентраций магния в диапазоне | Не менее 0,05 – 5 г/дл |  |
|  | 15 | Чувствительность — нижний предел определения | Не менее 0,5 мг/дл |  |
|  | 16 | Фасовка: |  |  |
|  | 17 | R1 | Не менее 5 фл. × 25 мл |  |
|  | 18 | Стандарт | Не менее 1 фл. × 3 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор | 6 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH | Не менее 500 ммоль/л |  |
|  | 9 | тетрафенилборат | Не менее 260 ммоль/л |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 14 | Объем набора | Не менее 100 мл |  |
|  | 15 | Длина волны | Не менее 578 (ФЭК – 590) нм |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций | Не менее 2,0 – 10,0 ммоль/л |  |
|  | 17 | Отклонение | Не более 10 % |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не менее 1 ммоль/л |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации | Не более 10 % |  |
|  | 20 | Время проведения анализа | Не более 5 мин |  |
|  | 21 | Количество, набор | 10 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Диэтаноламин | Не менее 1000 ммоль/л |  |
|  | 8 | рН | Не менее 9,8 |  |
|  | 9 | Хлорид магния | Не менее 0,5 ммоль/л |  |
|  | 10 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 11 | Состав R 2: |  |  |
|  | 12 | п-Нитрофенилфосфат | Не менее 10 ммоль/л |  |
|  | 13 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне | Не менее 40 – 700 Е/л |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка: |  |  |
|  | 18 | R1 | Не менее 5 фл. × 20 мл |  |
|  | 19 | R2 | Не менее 1 фл. × 25 мл |  |
|  | 20 | Количество, набор | 8 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкий монореагент | Наличие |  |
|  | 6 | Глюкозооксидазный метод GOD-PAP | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 8 | Исследуемый материал: сыворотка и плазма крови, моча проба 10 мкл | Наличие |  |
|  | 9 | Исследуемый материал: цельная кровь | Наличие |  |
|  | 9 | Объем пробы | Не более 20 мкл |  |
|  | 10 | Время исследования | Не менее 5 мин |  |
|  | 11 | Линейность | Не более 28 ммоль/л |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 4 фл. × 250 мл |  |
|  | 13 | Количество, набор | 6 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | УФ-кинетический метод с иммуноингибированием | Наличие |  |
|  | 6 | Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка | Не менее 4 фл. × 20 мл; 4 фл. × 5 мл |  |
|  | 9 | Количество, набор | 18 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Лактатдегидрогеназа | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Фосфатный буфер | Не менее 63 ммоль/л |  |
|  | 8 | рН 7,5 | Наличие |  |
|  | 9 | пируват | Не менее 0,75 ммоль/л |  |
|  | 10 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 11 | Состав R2: |  |  |
|  | 12 | Трис буфер | Не менее 250 ммоль/л |  |
|  | 13 | рН 9,6 | Наличие |  |
|  | 14 | НАДН | Не менее 0,9 ммоль/л |  |
|  | 15 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне | Не менее 60 – 2300 Е/л |  |
|  | 17 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 18 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 19 | Фасовка: |  |  |
|  | 20 | R1 | Не менее 5 фл. × 20 мл |  |
|  | 21 | R2 | Не менее 1 фл. × 25 мл |  |
|  | 22 | Количество, набор | 12 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Триглицериды | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие |  |
|  | 7 | Состав R 1: |  |  |
|  | 8 | TRIS буфер | Не менее 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | 4-хлорфенол | Не менее 4 ммоль/л |  |
|  | 10 | MgC² | Не менее 1 ммоль/л |  |
|  | 11 | Детергенты | Наличие |  |
|  | 12 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 13 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 14 | Состав R 2: |  |  |
|  | 15 | АТФ | Не менее 2 ммоль/л |  |
|  | 16 | Пероксидаза | Не менее 5000 U/л |  |
|  | 17 | Липаза | Не менее 150 U/л |  |
|  | 18 | Глицерокиназа | Не менее 1200 U/л |  |
|  | 19 | Глицерофосфатоксидаза | Не менее 4000 U/л |  |
|  | 20 | 4-аминоантипирин | Не менее 0,4 ммоль/л |  |
|  | 21 | Детергенты | Наличие |  |
|  | 22 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 23 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 24 | Состав R 3: |  |  |
|  | 25 | Триглицериды | Не менее 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) |  |
|  | 26 | Линейность | Не менее 8 ммоль/л |  |
|  | 27 | Чувствительность | Не более 0,25 ммоль/л |  |
|  | 28 | Количество определений | Не менее 400 |  |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | С-реактивный белок | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: |  |  |
|  | 7 | Р1 | Не менее 1 × 40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | Не менее 1 × 10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | Не менее 1 × 1 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ревматоидный фактор | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: |  |  |
|  | 7 | Р1 | Не менее 1 × 40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | Не менее 1 × 10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Антистрептолизин О | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: |  |  |
|  | 7 | Р1 | Не менее 1 × 40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | Не менее 1 × 10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | Не менее 1 × 1 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 4 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество тестов | Не менее 300 |  |
|  | 6 | Объем флакона | Не менее 5 мл |  |
|  | 7 | Количество, набор | 3 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области нормы более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2 – 8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2 – 8 °С | Не менее 10 дней |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20 °С | Не менее 90 дней |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | конрольный материал | Не менее 5 фл. |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 15 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области патологии, более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2 – 8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2 – 8 °С | Не менее 10 дней |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20 °С | Не менее 90 дней |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | конрольный материал | Не менее 5 фл. |  |
|  | 12 | Количество, флакон | 15 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество показателей | Не менее 26 |  |
|  | 6 | Нормальный уровень активности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до 5 суток 2 – 8 °С, 1 мес. – 20 °С | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности при температуре ниже 0 °С | Не менее 18 месяцев |  |
|  | 9 | Количество флаконов | Не менее 5 |  |
|  | 10 | Объем флакона | Не менее 5 мл |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество показателей | Не менее 26 |  |
|  | 6 | Патологический уровень активности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до 5 суток 2 – 8 °С, 1 мес. – 20 °С | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности при температуре ниже 0 °С | Не менее 18 месяцев |  |
|  | 9 | Количество флаконов | Не менее 5 |  |
|  | 10 | Объем флакона | Не менее 5 мл |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для электрофореза белка на ацетатцеллюлозной пленке | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | буферный раствор 4-кратный концентрат | Не менее 2 фл. × 125 мл |  |
|  | 9 | краситель пунцовый С | Не менее 125 мл |  |
|  | 10 | контрольная сыворотка лиофилизированная | 1 фл. |  |
|  | 11 | растворитель | Не менее 2 мл |  |
|  | 12 | Объем флакона | Не менее 1000 мл |  |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2 – 8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 15 – 25 °С | Не менее 2 недель |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | Ферментативный реагент | Не менее 400 мл |  |
|  | 14 | фосфатный буфер (рН 6,5) | Не менее 100 ммоль/л |  |
|  | 15 | 4-аминофеназол | Не менее 0,3 ммоль/л |  |
|  | 16 | фенол | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 17 | пероксидаза | Не менее 5 КЕ/л |  |
|  | 18 | холестеринэстераза | Не менее 150 Е/л |  |
|  | 19 | холестериноксидаза | Не менее 100 Е/л |  |
|  | 20 | азид натрия | Не менее 0,05 % |  |
|  | 21 | Стандарт холестерина | Не менее 3 мл |  |
|  | 22 | холестерин | Не менее 5,17 ммоль/л (200мг/дл) |  |
|  | 23 | Длина волны | Не менее 500, Hg 546 нм |  |
|  | 24 | Линейность | Не менее 750 мг/дл (19,3 ммоль/л) |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: | сыворотка, плазма |  |
|  | 26 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 3 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Эритротест | Наличие |  |
|  | 5 | Реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В | Наличие |  |
|  | 7 | Температура хранения от 2 °С до 8 °С | Наличие |  |
|  | 8 | Форма выпуска: |  |  |
|  | 9 | Флакон–капельница | Наличие |  |
|  | 10 | Объем флакона | Не менее 5 мл |  |
|  | 11 | Количество, флакон | 10 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Эритротест | Наличие |  |
|  | 5 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM, направленные к эпитопу D 6.4 | Наличие |  |
|  | 6 | Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. | Наличие |  |
|  | 7 | Форма выпуска: |  |  |
|  | 8 | Флакон-капельница | Наличие |  |
|  | 9 | Объем флакона | Не менее 10 мл |  |
|  | 10 | Температура хранения от 2 °С до 8 °С | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, флакон | 30 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл | Не менее 1 фл. |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 20 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |  |
|  | 4 | Время фиксации мазка | Не более 5 мин |  |
|  | 5 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1000 мл |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 20 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сульфосалициловая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | 2-водная | Наличие |  |
|  | 6 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 7 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 8 | Количество, кг | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 4 | Терпеновое | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | Не менее 100 мл |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 10 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Гемоглобин + контроль + калибратор | Наличие |  |
|  | 4 | Гемиглобинцианидный метод | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Ацетонциангидрин | Не менее 3 амп. × 0,5 мл |  |
|  | 7 | Калибровочный раствор гемиглобинцианида | Не менее 1 фл. × 5 мл |  |
|  | 8 | Сухая смесь: | Не менее 3 уп. |  |
|  | 9 | ● натрий углекислый кислый | Не менее 1 гр. |  |
|  | 10 | ● калий железосинеродистый | Не менее 0,2 гр. |  |
|  | 11 | Концентрация гемоглобинцианида | Не более 120 г/л |  |
|  | 12 | Количество определений | Не менее 600 |  |
|  | 13 | Чувствительность | Не более 10 г/л |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне | Не менее 20 − 200 г/л |  |
|  | 15 | Отклонение от линейности | Не более 2 % |  |
|  | 16 | Воспроизводимость КВ | Не более 2 % |  |
|  | 17 | Время проведения анализа | Не более 15 мин |  |
|  | 18 | Коэффициент вариации | Не более 2 % |  |
|  | 19 | Количество, набор | 15 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для окраски ретикулоцитов в крови | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор бриллиантового крезилового синего | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 50 мл |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 1000 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 8 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие |  |
|  | 4 | Белок двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкоза двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 6 | Кетоновые тела двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | Не менее 3 × 25 мл; 3 × 25 мл |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Билирубин | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | кофеин | Не менее 52 ммоль/л |  |
|  | 8 | натрия бензоат | Не менее 104 ммоль/л |  |
|  | 9 | натрия ацетат | Не менее 184 ммоль/л |  |
|  | 10 | сульфаниловая кислота | Не менее 29 ммоль/л |  |
|  | 11 | HCl | Не менее 170 ммоль/л |  |
|  | 12 | натрия нитрит | Не менее 72 ммоль/л |  |
|  | 13 | натрия хлорид | Не менее 154 ммоль/л |  |
|  | 14 | билирубин, | Не менее 171 мкмоль/л |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций | Не менее 8 – 410 мкмоль/л |  |
|  | 16 | Чувствительность | Не более 5 мкмоль/л |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации | Не более 8 % |  |
|  | 18 | Время проведения анализа | Не более 20 мин |  |
|  | 19 | Количество, набор | 15 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | КФК ФС | Наличие |  |
|  | 5 | Метод IFCC/DGКС, УФ, кинетический | Наличие |  |
|  | 6 | Биреактив | Наличие |  |
|  | 7 | Линейность | Не менее 1000 Е/л |  |
|  | 8 | Длина волны | Не менее 340, Hg 334, Hg 365 |  |
|  | 9 | Фасовка | Не менее 5 × 20 мл Р1 + + 1 × 25 мл Р2 |  |
|  | 10 | Объем | Не менее 125 мл |  |
|  | 11 | Количество, набор | 10 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для контроля качества в клинических лабораториях | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофилизированный | Наличие |  |
|  | 6 | Аттестованные значения компонентов в области нормы | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | Не менее 6 × 5 мл |  |
|  | 8 | Количество, набор | 3 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для контроля качества в клинических лабораториях | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофилизированный | Наличие |  |
|  | 6 | Аттестованные значения компонентов в области патологии | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | Не менее 6 × 5 мл |  |
|  | 8 | Количество, набор | 3 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Натрий | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | трис | Не менее 300 ммоль/л |  |
|  | 8 | криптанд | Не менее 8,4 ммоль/л |  |
|  | 9 | активаторы, хелаторы | Наличие |  |
|  | 10 | ONPG | Не менее 1,5 ммоль/л |  |
|  | 11 | β-галактозидаза | Не менее 0,8 KU/л |  |
|  | 12 | натрий хлористый | Не менее 150 ммоль/л |  |
|  | 13 | Объем набора | Не менее 40 мл |  |
|  | 14 | Длина волны | Не менее 420 (405–436) нм |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций | Не менее 110 – 160 ммоль/л |  |
|  | 16 | Отклонение | Не более 7 % |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 100 ммоль/л |  |
|  | 18 | Коэффициент вариации | Не более 7 % |  |
|  | 19 | Время проведения анализа "по конечной точке" | Не более 17 мин |  |
|  | 20 | Время проведения анализа методом двухточечной псевдокинетики | Не более 3,5 мин |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колибровочный набор для количественного определения гемоглобина в крови человека унифицированным гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л с добавлением этиленгликоля 30 об% | Наличие |  |
|  | 6 | Отклонение от аттестованной величины | Не более 2 % |  |
|  | 7 | Коэффициент вариации | Не более 2 % |  |
|  | 8 | Объем | Не менее 2 мл |  |
|  | 9 | Количество | 1 флакон |  |
|  | 10 | Раствор гемоглобина с концентрацией 70 г/л с добавлением этиленгликоля 30 об% | Наличие |  |
|  | 11 | Отклонение от аттестованной величины | Не более 2 % |  |
|  | 12 | Коэффициент вариации | Не более 2 % |  |
|  | 13 | Объем | Не менее 2 мл |  |
|  | 14 | Количество | 1 флакон |  |
|  | 15 | Раствор гемоглобина с концентрацией 160 г/л с добавлением этиленгликоля 30 об% | Наличие |  |
|  | 16 | Отклонение от аттестованной величины | Не более 2 % |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации | Не более 2 % |  |
|  | 18 | Объем | Не менее 2 мл |  |
|  | 19 | Количество | 1 флакон |  |
|  | 20 | Количество, набор | 3 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АЛТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2 – 8 °С | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2 – 8 °С | Не менее 4 недель |  |
|  | 12 | - при температуре 15 – 25 °С | Не менее 5 дней |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер | Не менее 4 × 200 мл |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,5) | Не менее 150 ммоль/л |  |
|  | 16 | - L-аланин | Не менее 750 ммоль/л |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа | Не более 1,2 кЕ/л |  |
|  | 18 | ● субстрат | Не менее 4 × 50 мл |  |
|  | 19 | - 2-оксоглутарат | Не менее 90 ммоль/л |  |
|  | 20 | - NADH | Не менее 0,9 ммоль/л |  |
|  | 21 | Длина волны | Не менее Hg 365, 340 или Hg 334 нм |  |
|  | 22 | Линейность | Не менее 280 Е/л при 37 °С |  |
|  | 23 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 24 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 25 | - плазма | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 8 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2 – 8 °С | Не менее 4 недель |  |
|  | 12 | - при температуре 15 – 25 °С | Не менее 5 дней |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер | Не менее 4 × 200 мл |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,5) | Не менее 100 ммоль/л |  |
|  | 16 | - L-аспартат | Не менее 290 ммоль/л |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа | не менее 0,6 кЕ/л |  |
|  | 18 | - малатдегидрогеназа | не менее 0,6 кЕ/л |  |
|  | 19 | ● субстрат | Не менее 4 × 50 мл |  |
|  | 20 | - 2-оксоглутарат | Не менее 65 ммоль/л |  |
|  | 21 | - NADH | Не менее 0,18 ммоль/л |  |
|  | 22 | Длина волны | Не менее Hg 365, 340 или Hg 334 нм |  |
|  | 23 | Линейность | Не менее 150 Е/л при 25/30 °С |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | - плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 8 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Общий белок | Наличие |  |
|  | 5 | Биуретовый метод | Наличие |  |
|  | 6 | Окрашивающий реагент и стандарт готовы к применению | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2 – 25 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | ● реагент | Не менее 1000 мл |  |
|  | 10 | - гидроксид натрия | Не менее 200 ммоль/л |  |
|  | 11 | - калий-натрий тартрат | Не менее 32 ммоль/л |  |
|  | 12 | - сульфат меди | Не менее 12 ммоль/л |  |
|  | 13 | - иодид калия | Не менее 30 ммоль/л |  |
|  | 14 | - белок | Не менее 80 г/л |  |
|  | 15 | - азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 16 | Длина волны | Не менее Hg 546 нм |  |
|  | 17 | Линейность | Не менее 12 г/дл |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 20 | Стабильность в сыворотке при температуре 2 – 8 °С | Не менее 1 месяца |  |
|  | 21 | Стабильность в сыворотке при температуре 15 – 25 °С | Не менее 1 недели |  |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Железо | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: | Наличие |  |
|  | 8 | однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2 – 25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | Реагент ХЗБ: | Не менее 2 × 100 мл |  |
|  | 12 | ХЗБ | Не менее 0,18 ммоль/л |  |
|  | 13 | ЦТАБ | Не менее 2,2 ммоль/л |  |
|  | 14 | гунидинхлорид | Не менее 2,6 моль/л |  |
|  | 15 | ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) | Не менее 45 ммоль/л |  |
|  | 16 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 17 | активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Стандарт железа: | Не менее 1 × 5 мл |  |
|  | 19 | железо (ионизированное) | Не менее 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) |  |
|  | 20 | Длина волны | Не менее 623, Hg 623 нм |  |
|  | 21 | Линейность | Не менее 500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л) |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 23 | сыворотка | Наличие |  |
|  | 24 | гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 10 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Кальций | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический тест, метод с о-крезолфталеинкомплексоном | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Буфер | Не менее 1 × 100 мл |  |
|  | 8 | лизиновый буфер (pH = 11,1) | Не менее 0,2 моль/л |  |
|  | 9 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 10 | Окрашивающий реагент | Не менее 1 × 100 мл |  |
|  | 11 | 8 – гидроксихинолин | Не менее 14 ммоль/л |  |
|  | 12 | о-Крезолфталеинкомплексон | Не менее 0,1 ммоль/л |  |
|  | 13 | соляная кислота | Не менее 40 ммоль/л |  |
|  | 14 | Стандарт кальция | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 15 | кальций (II) | Не менее 2 ммоль/л |  |
|  | 16 | азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 17 | Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение 3 дней при хранении при температуре от 15 до 25 °C или в течение 7 дней при температуре хранения от 2 до 8 °C | Наличие |  |
|  | 18 | Длина волны | Не менее 570, 546; Hg 578 нм |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинин | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Реагент: | Не менее 225 мл |  |
|  | 8 | Пикриновая кислота | Не менее 26 ммоль/л |  |
|  | 9 | Гидроксид натрия | Не менее 1,6 моль/л |  |
|  | 10 | Стандарт креатинина | Не менее 177 мкмоль/л (2 мг/дл) |  |
|  | 11 | Длина волны | Не менее Hg 492 (490-510) нм |  |
|  | 12 | Линейность | Не менее 15 мг/дл (1150 мкмоль/л) |  |
|  | 13 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 14 | сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 15 | Стабильность в сыворотке при температуре 2 – 8 °С | Не менее 1 месяца |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 15 – 25 °С | Не менее 1 недели |  |
|  | 17 | Количество, набор | 12 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный уриказный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● ферментативный реагент | Не менее 4 × 30 мл |  |
|  | 8 | - фосфатный буфер | Не менее 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | - 4-аминофеназон | Не менее 0,3 ммоль/л |  |
|  | 10 | - ДХГБС | Не менее 4 ммоль/л |  |
|  | 11 | - уриказа | Не менее 200 Е/л |  |
|  | 12 | - пероксидаза | Не менее 1000 Е/л |  |
|  | 13 | ● стандарт мочевой кислоты | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 14 | - мочевая кислота | Не менее 476 мкмоль/л |  |
|  | 15 | Длина волны | Не менее 520, Hg 546 нм |  |
|  | 16 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 15 – 25 °С | Не менее 2 недель |  |
|  | 17 | Стабильность реагентов при температуре 2 – 8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | - гепаринизированная или ЭДТА-плазма | Наличие |  |
|  | 21 | - моча | Наличие |  |
|  | 22 | Линейность | Не менее 20 мг/дл |  |
|  | 23 | Количество, набор | 2 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевина | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: энзиматический колориметрический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Реагент № 1: | Не менее 100 мл |  |
|  | 8 | - фосфатный буфер (рН 7,0) | Не менее 120 ммоль/л |  |
|  | 9 | - салицилат натрия | Не менее 60 ммоль/л |  |
|  | 10 | - нитропруссид натрия | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 11 | - ЭДТА | Не менее 1 ммоль/л |  |
|  | 12 | Реагент № 2: | Не менее 100 мл |  |
|  | 13 | - фосфатный буфер (рН< 13) | Не менее 120 ммоль/л |  |
|  | 14 | - гипохлорит натрия | Не менее 10 ммоль/л |  |
|  | 15 | Реагент № 3: | Не менее 1 мл |  |
|  | 16 | - уреаза | Не менее 500 кЕ/л |  |
|  | 17 | Стандарт мочевины | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 18 | - мочевина | Не менее 13,3 ммоль/л |  |
|  | 19 | - азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 20 | Линейность: |  |  |
|  | 21 | В сыворотке/плазме | Не менее 66,6 ммоль/л |  |
|  | 22 | В моче | Не менее 6600 ммоль/л |  |
|  | 23 | Количество, набор | 6 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ОЖСС | Наличие |  |
|  | 5 | Расчетный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 15 – 25 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Количество определений | Не менее 100 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | хлорид железа (III) | Не менее 0,09 ммоль/л |  |
|  | 12 | оксид аллюминия | Не менее 50 г |  |
|  | 13 | измерительная ложка для оксида аллюминия | Наличие |  |
|  | 14 | Исследуемый образец | сыворотка или плазма, обработанная гепарином |  |
|  | 15 | Стабильность в сыворотке при температуре 4 °С | Не менее 7 дней |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 15 – 25 °С | Не менее 4 дней |  |
|  | 17 | Количество, набор | 6 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Триглицериды | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Монореагент | Не менее 100 мл |  |
|  | 8 | PIPES буфер (рН 7.5) | Не менее 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | 4-хлорфенол | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 10 | 4-аминоантипирин | Не менее 0,25 ммоль/л |  |
|  | 11 | Ионы магния | Не менее 4,5 ммоль/л |  |
|  | 12 | АТФ | Не менее 2 ммоль/л |  |
|  | 13 | Липаза | Не менее 1,3 Е/мл |  |
|  | 14 | Пероксидаза (ПОД) | Не менее 0,5 Е/мл |  |
|  | 15 | Глицеролкиназа (ГК) | Не менее 0,4 Е/мл |  |
|  | 16 | Глицерол-3-фосфат оксидаза (ГФО) | Не менее 1,5 Е/мл |  |
|  | 17 | Стандарт триглицеридов | Не менее 1 фл. × 3 мл |  |
|  | 18 | Триглицериды | Не менее 2,28 ммоль/л (200мг/дл) |  |
|  | 19 | Количество определений | Не менее 4 фл. × 100 мл |  |
|  | 20 | Реагенты стабильны после вскрытия вплоть до указанной даты при температуре хранения от 2 до 8 °С | Наличие |  |
|  | 21 | Монореагент сохраняет стабильность в течение 4 недель при температуре хранения от 20 до 25 °С | Наличие |  |
|  | 22 | Длина волны | Не менее 500, Hg 546 нм |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПВП | Наличие |  |
|  | 5 | Метод осаждения фосфовольфрамовой кислотой и хлоридом магния | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал: сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2–25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | Осаждающий реагент | Не менее 4 фл. × 80 мл |  |
|  | 10 | Фосфовольфрамовая кислота | Не менее 0,55 ммоль/л |  |
|  | 11 | Хлорид магния | Не менее 25,0 ммоль/л |  |
|  | 12 | Стандарт холестерина | Не менее 1 фл. × 3 мл |  |
|  | 13 | Холестерин | Не менее 1,29 ммоль/л |  |
|  | 14 | Длина волны | Не менее 500 нм, Hg 546 нм |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест для оценки протромбинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) | Не менее 4 фл. |  |
|  | 6 | МИЧ | 1.1 - 1.2 |  |
|  | 7 | Контрольная плазма — лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл | 1 фл. |  |
|  | 8 | Линейность | В диапазоне не менее 11 – 90 с |  |
|  | 9 | Коэффициент вариации | Не более 6 % |  |
|  | 10 | Количество, набор | 30 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент) | 2 фл. |  |
|  | 6 | Каолин (концентрированная суспензия 200:1 в дистилированной воде), 1 мл | 1 фл. |  |
|  | 7 | Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 8 | Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 5М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 15 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тромбин человека | Наличие |  |
|  | 5 | Набор предназначен для выполнения нескольких коагуляционных тестов (тромбинового времени, определения активности антитромбина III, концентрации фибриногена и др.) | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: | Наличие |  |
|  | 7 | Тромбин человека (лиофильно высушенный, 500 NIH во флаконе) | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, набор | 12 |  |
| 51 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Флаконный вариант: орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг | 2 фл. |  |
|  | 6 | Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 7 | Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 8 | Количество, набор | 22 |  |
| 52 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Буфер | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка: |  |  |
|  | 5 | Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 6 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Количество флаконов в наборе | 5 фл. |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 53 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив для активации плазминогена в методах оценки количества рплазминогена, фибринолитической активности плазмы крови или ее эуглобулинов | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка: | Наличие |  |
|  | 5 | Стрептокиназа - лиофильно высушенная (5000МЕ) | 1 фл. |  |
|  | 6 | Растворитель для стрептокиназы 5,5 мл | 1 фл. |  |
|  | 7 | Количество, набор | 3 |  |
| 54 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка: |  |  |
|  | 5 | Компонент набора контрольных плазм для исследования гемостаза - референтная нормальная пулированная плазма (лиофильно высушенная) | Наличие |  |
|  | 6 | Объем в 1 флаконе | Не менее 10 мл |  |
|  | 7 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Количество флаконов в наборе | 5 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 4 |  |
| 55 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Патологическая плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Реагент – лиофилизированная специально приготовленная бедная тромбоцитами плазма крови | Наличие |  |
|  | 5 | Объем в 1 флаконе | Не менее 2 мл |  |
|  | 6 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Количество флаконов в наборе | 5 фл. |  |
|  | 8 | Количество, набор | 4 |  |
| 56 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Цитрат натрия | Наличие |  |
|  |  | Лимоннокислый натрий | Наличие |  |
|  | 5 | 3-х замешенный | Наличие |  |
|  | 6 | 5,5-водный (на 50 мл 3,8 % раствора) | Наличие |  |
|  | 7 | Во флаконе | Не менее 50 мл |  |
|  | 8 | Количество, упаковка | 10 |  |