УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«11» ноября 2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 17а, Ленина, 23.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | ischenko-yua@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 17а, Ленина, 23. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 292502 (Двести девяносто две тысячи пятьсот два) рубля 49 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23, ул.Сибирская,15, ул.Сибирская,17а. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания контракта |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 24 месяца |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем электронного аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 5850, 04 рубля. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» ноября 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» ноября 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25» ноября 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Определение объемов работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика. |
|  | Работы должны выполняться с обеспечением нормального функционирования объектов. |
|  | Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты. |
|  | Продолжительность гарантийного периода на выполненные работы составляет 24 месяца с даты сдачи работ заказчику. Объем гарантии – 100% (все работы, материалы, установленное оборудование и т.д.). |
|  | Требования к используемым материалам: |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 26 мм |
|  | Радиаторы отопительные стальные выс. 588 мм |
|  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |
|  | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм |
|  | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм |
|  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм |
|  | раковина фаянсовая разм. 330х150х330 |
|  | Труба канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |
|  | Труба канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |
|  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.15мм |
|  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.32мм |
|  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.20мм |
|  | Кран шаровый Ду-20 мм (3/4) в/н с полусгоном |
|  | Муфта (наружная резьба), NМТ 26 мм х 1" |
|  | Тройник NМT 20 х 20 мм |
|  | Крестовина 3/4 никель GF |
|  | Переходник 1/2-1 GF |
|  | Муфта (наружная резьба), NМТ 26 мм х 3/4" |
|  | Муфта (наружная резьба), NМТ 16 мм х 3/4", 20 мм х 3/4 |
|  | Муфта (наружная резьба), NМТ 20 мм х 1/2" |
|  | Тройники прямые 25 мм |
|  | Муфта (наружная резьба), NМТ 26 мм х 1" |
|  | Муфта (внутренняя резьба), NМТ 26 мм х 3/4" |
|  | Ниппель-переходник 3/4-1/2 |
|  | Ниппель-переходник 1"-1/2 |
|  | Пробка н.р.1/2" |
|  | смывной бачок фаянсовый |
|  | унитаз типа "Компакт" фаянсовый |
|  | сифон гофрированный д.50 мм |
|  | гибкие подводки дл.500 мм |
|  | Тройник (наружная резьба), NМT 26 х 3/4" х 26 мм |
|  | Тройник (наружная резьба), NМT 32 х 1/2" х 32 мм |
|  | Муфта (внутренняя резьба), NМТ 26 мм х 3/4" |
|  | Муфта (внутренняя резьба), NМТ 32 мм х 1" |
|  | Муфта (наружная резьба), ММТ 16 мм х 1/2" |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в зданиях по ул.Сибирская,15 к. 103, 117, 204, 310; Сибирская,17а; Ленина,23 к. 322, 402-413

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

г. Пермь                                 					  «      »                       2011год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника хозяйственного управления Пантелеева Андрея Германовича, действующего на основании распоряжения администрации города от 24.11.2008 г. № 301-р (ред. распоряжение от 01.11.2010 г. №165-р)., с одной стороны и  _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения открытого аукциона  в электронной форме (протокол от «     »              2011 г. №                      ).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту системы отопления в зданиях, расположенных по адресам: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, 17а, Ленина, 23 (далее по тексту «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном сметном расчете (приложение №2)  в соответствии с требованиями технического задания (приложение №1) и действующего законодательства,  в том числе: ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, "СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование", "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование", "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  далее по тексту «СНиП, ГОСТ, рекомендации».

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1.	 Цена контракта, формируется на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме и составляет _______________________________________, с НДС.

3.2.	 Коэффициент снижения составляет______.

3.3.	 Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.4.	 Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ.

3.5.	 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6.	 Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

4.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

4.3. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

4.4.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

4.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

4.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

5.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

5.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

5.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

5.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

5.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.2. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту.

10.1. Техническое задание

10.2. Локальный сметный расчет

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 РКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |