## Лист1
Приложение №1 к документации открытого аукциона в электронной форме
Техническое задание на биохимические анализаторы для МУЗ "ГКП №4"
№ п/п | № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Полуавтоматический биохимический анализатор | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Технические характеристики:
| 7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
| 8 | Принцип измерения:
| 9 | -фотометрия | Наличие
| 10 | -турбидиметрия | Наличие
| 11 | Стандартные светофильтры: | не менее 7
| 12 | -длина волны, нм | не более 345
| 13 | -длина волны, нм | не более 410
| 14 | -длина волны, нм | не более 505
| 15 | -длина волны, нм | не более550
| 16 | -длина волны, нм | не более 580
| 17 | -длина волны, нм | не более 635
| 18 | -длина волны, нм | не более 675
| 19 | Ширина зон пропускания, нм | не более 8
| 20 | Фотометрическая точность (от 0 до 2,5 OD) в диапазоне, % | не более 2
| 21 | Фотометрическая линейность, % | не более 1
| 22 | Бихроматический метод измерения | Наличие
| 23 | Максимальная производительность, тестов/час | не менее 600
| 24 | Режимы измерения:
| 25 | -Method | Наличие
| 26 | -Random | Наличие
| 27 | -Profile | Наличие
| 28 | Методы исследования:
| 29 | -абсорбция | Наличие
| 30 | -конечная точка | Наличие
| 31 | -кинетика | Наличие
| 32 | -фиксированное время | Наличие
| 33 | -иммунотурбидиметрия | Наличие
| 34 | -дифференциальный режим | Наличие
| 35 | Количество каналов измерения | не менее 15
| 36 | Измерительная мультикювета, секций | не менее 15
| 37 | Встроенный термостат, проб | не менее 60
| 38 | Встроенный программируемый шейкер | Наличие
| 39 | Память:
| 40 | -методик задаваемых пользователем | не менее 60
| 41 | Вывод данных:
| 42 | -на дисплей с подсветкой | Наличие
| 43 | -на встроенный термопринтер, мм | не менее 110
| 44 | -на внешний термопринтер | Наличие
| 45 | Объем дозированной пробы (плазма, сыворотка, ликвор, моча) в диапазоне, мкл | от 2 и до 150
| 46 | Объем реагента на исследование в диапазоне, мкл | от 400 и до 600
| 47 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
| 48 | Комплект поставки:
| 49 | Противопылевой чехол, шт. | не менее 1
| 50 | Термобумага, рулонов | не менее 2
| 51 | Сетевой кабель, шт. | не менее 1
| 52 | Предохранитель, шт. | не менее 2
| 53 | Фотометрическая лампа, шт. | не менее 1
| 54 | Мультикювета, шт. | не менее 10
| 55 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 56 | Количество, шт. | 1 | Указать
2 | 1 | Полуавтоматический биохимический анализатор | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
| 7 | Стандартные светофильтры: | не менее 5
| 8 | -длина волны, нм | не более 345
| 9 | -длина волны, нм | не более 410
| 10 | -длина волны, нм | не более 505
| 11 | -длина волны, нм | не более 550
| 12 | -длина волны, нм | не более 625
| 13 | Позиций для дополнительных фильтров | не менее 2
| 14 | Измерения:
| 15 | -во встроенной термостатируемой проточной кювете, объем, мкл | не менее 32
| 16 | -в наливных кюветах | Наличие
| 17 | Режимы термостатирования:
| 18 | Всасывание пробы с помощью перистальтического насоса | Наличие
| 19 | Расход реагента на измерение программируется в диапазоне, мкл | от 400 и до1000
| 20 | Память результатов, тестов | не менее 2200
| 21 | Память методик:
| 22 | - записанных в меню | не менее 47
| 23 | - задаваемых пользователем | не менее 13
| 24 | Сохранение результатов контроля качества по двум контрольным материалам, результатов | не менее 30
| 25 | Управление и ввод данных со встроенной клавиатуры | Наличие
| 26 | Вывод данных: | Наличие
| 27 | -алфавитно-цифровой ЖК дисплей с подсветкой | Наличие
| 28 | - встроенный термопринтер | Наличие
| 29 | - внешний принтер | Наличие
| 30 | - интерфейс RS-232 (2 порта) | Наличие
| 31 | Методы измерения:
| 32 | - конечная точка | Наличие
| 33 | - кинетика | Наличие
| 34 | - двухточечная кинетика | Наличие
| 35 | - дифференциальный режим | Наличие
| 36 | - двухволновые методы | Наличие
| 37 | Методы расчёта:
| 38 | - по стандарту | Наличие
| 39 | - по фактору | Наличие
| 40 | - с нелинейной калибровкой | Наличие
| 41 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
| 42 | Виды отчётов:
| 43 | - по тестам | Наличие
| 44 | - по пациентам | Наличие
| 45 | - по контролю качества | Наличие
| 46 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 47 | Количество, шт. | 1 | Указать
Все оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным |  |  | Наличие
Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, года |  |  | не ранее 2011
Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, месяцев |  |  | не менее 12 | Указать
Гарантийное обслуживание |  |  | Наличие
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие