Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «15» ноября 2011 года № 0356300000611000208

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Халат хирургический одноразовый стерильный** | |
| 1 | Материал | гипоаллергенный, безворсовый, воздухопроницаемый, водоотталкивающий полипропиленовый нетканый материал |
| 2 | Длина | не менее 140см. |
| 3 | Плотность материала | не менее 42 гр.кв.м. |
| 4 | Рукав «реглан» | Наличие |
| 5 | Низ рукава трикотажная манжета | не менее 3,5 см |
| 6 | Спереди на уровне талии прикреплен пояс, завязывающийся сзади, запахом. | Наличие |
| 7 | Размер | 52-54 |
| 8 | Без боковых швов, плечевой шов и швы рукавов выполнены без применения ниток (сварка ультразвуком), горловина окантована. | Наличие |
| 9 | Упаковка | Индивидуальная (комбинированный пакетиз бумаги медицинской и прозрачной многослойной полимерной пленки) |
| 10 | Однократного применения | Соответствие |
| 11 | Стерилизация | Газовая (диоксидом этилена) |
| 12 | Остаточный срок годности | Не менее 70% |
| 13 | Количество | 2147 шт. |
|  | **Халат хирургический одноразовый не стерильный** |  |
| 1 | Материал | гипоаллергенный, безворсовый, воздухопроницаемый, водоотталкивающий полипропиленовый нетканый материал |
| 2 | Длина | не менее 140 см. |
| 3 | Плотность материала | не менее 42 гр.кв.м. |
| 4 | Рукав «реглан» | Наличие |
| 5 | Низ рукава трикотажная манжета | не менее 3,5 см. |
| 6 | Спереди на уровне талии прикреплен пояс, завязывающийся сзади, запахом. | Наличие |
| 7 | Размер | 52-54 |
| 8 | Без боковых швов, плечевой шов и швы рукавов выполнены без применения ниток (сварка ультразвуком), горловина окантована. | Наличие |
| 9 | Упаковка | Индивидуальная (прозрачный пленочный пакет из полиэтилена низкой плотности) |
| 10 | Однократного применения | Соответствие |
| 11 | Остаточный срок годности | Не менее 70% |
| 12 | Количество | 200 шт. |