Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «15» ноября 2011года

№0156300028711000028

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозного пожарного водоема

Место выполнения работ

Бесхозный пожарный водоем, расположенный по адресу: г.Пермь, Кировский район, ул. Каховская, 73.

Стоимость выполнения работ

Общая максимальная (начальная) цена: 42 810 (Сорок две тысячи восемьсот десять) руб. 60 коп. Обоснованием максимальной (начальной) цены является локальный сметный расчет (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Цель проведения работ

Текущий ремонт для приведения строительных конструкций в работоспособное состояние, обеспечения соответствия действующим нормам, а также для обеспечения условий нормальной эксплуатации.

Характеристика выполняемых работ

| \№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий ремонт пожарного водоема по ул. Каховская, 73 |  |  |  |
| Раздел 1 . Подъезд к водоему |  |  |  |
| 1 | Уплотнение грунта | ЮОмЗ | 0.232 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 1 5 см из щебня фракции 40-70 мм | 1000 м2 | 0.046 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000м2 | 0.046 |
| 4 | Установка бортовых камней | 100м | 0,09 |
| Раздел 2. Ограждение водоема |  |  |  |
| 5 | Установка металлической ограды с воротами по металлическим столбам из сетки высотой 1.5 м | 100м | 0.096 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100м2 | 0.116 |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100м2 | 0,116 |

Требования к выполнению работ

Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с текущим ремонтом пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро - и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 20 декабря 2011 г.

Гарантийный срок:  один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исходные данные

- Техническое заключение об обследовании пожарного водоема;

- Проектно – сметная  документация на текущий ремонт пожарного водоема;

По техническим вопросам проектно-сметной документации, связанных с проведением работ по текущему ремонту пожарного водоема обращаться к главному специалисту по взаимодействию с административными органами администрации района тел (342) 283-29-77 Кашину Сергею Николаевичу.