Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 14 ноября 2011года  №0356300079211000225

- техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристики товаров | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения белка и рН мочи, 50 шт/упак Диапазон определяемых концентраций белка в моче составляет 0,0-10,0г/л. Цветная шкала на этикетке содержит 6 цветовых полей, соответствующих концентрациям белка: 0,0 г/л, 0,1 г/л, 0,3 г/л, 1,0 г/л, 3,0 г/л, 10,0 г/л. Минимально определяемая концентрация белка в моче составляет не более 0,1 г/л. Диапазон определяемых величин рН мочи составляет 5,0-9,0. Цветная шкала на этикетке содержит цветовые поля, соответствующие значениям рН 5,0; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0 и 9,0 | 12шт |
| 2 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче, 50 шт/упак Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче составляет 0,0 - 16,0 ммоль/л. Цветная шкала на этикетке содержит 6 цветовых полей, соответствующих концентрациям кетоновых тел: 0,0 ммоль/л; 0,5 ммоль/л; 1,5 ммоль/л; 4,0 ммоль/л; 8,0 ммоль/л; 16,0 ммоль/л. Минимально определяемая концентрация кетоновых тел в моче составляет 0,5ммоль/л. | 12 шт |
| 3 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче, 50 шт/упак Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,0-112,0млмоль/л. Цветная шкала на этикетке содержит 6 цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы во всем диапазоне исследования. Минимально определяемая концентрация глюкозы в моче составляет 0,05% (2,8 ммоль/л) | 9 шт |
| 4 | Набор реагентов IgG-АТ-ИФА для полуколичественного определения содержания аллергенспецифических IgG в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. В состав набора входят следующие компоненты: планшет полистироловый 96-луночный наборный [один 8-луночный стрип, покрытый анти-IgG-AT (референс-стрип), маркирован Р1, и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов, маркированы Р3] - 2 шт.; калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgG человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgG - 0, 0,88, 8,8, 88 и 880 мкг/мл; калибровочные пробы аттестованны по Второму международному стандарту IgG человека IRP 75/502, маркированы Р2, готовые к применению - 5 флаконов (по 0,07 мл); - коньюгат моноклональных антител к IgG с пероксидазой хрена, 100- кратный концентрат, маркирован Р4 - 1 флакон (0,25 мл); - промывающий раствор, 10-кратный концентрат [трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1 М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин-20, 0,3 мл], pH 7,4, маркирован Р5 - 1 флакон (30 мл); - тетраметилбензидин (ТМБ), маркирован Р6, готовый к применению - 1 флакон (22 мл); - стоп-реагент (1 N раствор серной кислоты), маркирован Р7, готовый к применению - 1 флакон (12 мл); - трафарет для анализа - 1 шт. Чувствительность набора (минимально определяемая концентрация) составляет не менее 0,88 мкг/мл. | 6 наборов |
| 5 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения белка и рН в моче, 50 шт/упак, чувствительность 0,1 г/л | 7шт |
| 6 | Гематологический контроль 16 параметров 1фл*4.,5мл, аттестация на анализатор «Medonic»-M серии | 5 фл |
| 7 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора «Medonic»-530 mimmer, 10л/уп | 4 упак |
| 8 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора «Medonic»-530 mimmer , 10л/уп | 8 упак |
| 9 | Промывающий раствор для гематологического анализатора «Medonic»-530 mimmer, 1л/уп | 4 упак |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови 1набор х 96 опр. | 5 наборов |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 5 наборов |
| 12 | Тест-система иммуноферменная для выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к антигенам лямблий 1х 96 опр. | 9 наборов |
| 13 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori 1х 96 опр. | 5 наборов |
| 14 | Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G к капсидному антигену ВЭБ в сыворотке крови человека 1х 96 опр. | 3 набора |
| 15 | Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М к капсидному антигену ВЭБ в сыворотке крови человека 1х 96 опр. | 2 набора |
| 16 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 2 набора |
| 17 | Набор реагентов для определения антифосфолипидных антител, 10 амп*2 мл/уп | 2 упак |
| 18 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора «Medonic»-M серии, 10л/уп | 8 упак |
| 19 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора «Medonic»-M серии, 20л/уп | 8упак |
| 20 | Контрольная сыворотка m-SRID или эквивалент 1,0мл х 4шт, упак | 12 упак |
| 21 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 3 набора |
| 22 | Аллерген целых куриных яиц; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 23 | Аллерген банана; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 24 | Аллерген коровьего молока; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 25 | Аллерген трески; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 26 | Аллерген пшеничной муки; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 27 | Аллерген ржаной муки; 1 фл на 24 постановки | 1 фл |
| 28 | Диагностические полоски для количественного исследования мочи на белок и рН, с диапазоном определения по белку от 0,1 до 10 г/л. Точность определения рН равна 0,5единицам, в диапазоне от 5 до 9 , 50шт/уп. | 4 упак |
| 29 | Диагностические полоски для количественного исследования мочи на глюкозу, с диапазоном определения от 2,8 до 55 ммоль/л, 50шт/уп. | 3 упак |
| 30 | Диагностические полоски для количественного исследования мочи на кетоны с диапазоном определения от 1,5 до 15 ммольг/л, 50шт/уп. | 1 упак |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3 (Три) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, клинико-диагностическая лаборатория. Время – не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте при температуре от 2 до 8° С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                    И.Ф.Туранская