Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № 100 от 16.11.2011г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №

на поставку мебели медицинской

для МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Пермь                                      		                                                                «___» _____________  2011 года

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Поляковой Людмилы Вадимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Единой комиссии (протокол № __ от _____________) по результату проведения  запроса котировок  заключили договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии,  регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие или паспортом завода-изготовителя на ЛС.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и в не их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в договоре, с момента вступления договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается______________________________ на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение трех месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора  ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о существенном нарушении договора и с требованием уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору  ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку.

8.7.2. Приложение 2 - Технические характеристики.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская клиническая больница №7» 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 ИНН 5904080200 КПП 590401001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ «ГКБ №7», л/с 02920010434 р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 _____________________Л.В.Полякова м.п. «__» ______________ 2011г. | ___________________ (____________) м.п. «__» ______________ 2011г. |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № __ от _____

Спецификация

на поставку мебели медицинской

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 МУЗ ГКБ №7, транспортом поставщика

Сроки поставки товаров: Поставка в течение 20-ти дней с момента подписания Договора

Стоимость составляет:___________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОСТАВЩИК:

________________(Л.В.Полякова)		       ______________ (____________)

М.П.                                                                                    М.П.

«_____»______________2011г.	                                    «______» ________________ 2011г

Приложение №2

к гражданско-правовому договору № __ от _____

Технические характеристики

п. 1. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Материал изготовления: листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Установлен на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении | Наличие |  |
|  | Двухсекционный | Наличие |  |
|  | Двухдверный | Наличие |  |
|  | Верхняя и нижняя секции с двумя металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
|  | Размеры шкафа | Не менее 700 × 320 × 1655 мм |  |
|  | Масса | Не более 40 кг |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Соответствие |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

п. 2. Шкаф металлический двухсекционный однодверный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Материал изготовления: листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Ножки снабжены винтовыми опорами | Наличие |  |
|  | Двухсекционный | Наличие |  |
|  | Однодверный | Наличие |  |
|  | Верхняя и нижняя секции с металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
|  | Размеры | Не менее 600 × 400 × 1750 мм |  |
|  | Масса | Не более 35 кг |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

п. 3. Тумба прикроватная подкатная с открытой нишей

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Изготовлена из ЛДСП толщиной | Не менее 16 мм |  |
|  | Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной | Не менее 2 мм |  |
|  | Тумба имеет открытую верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой | Наличие |  |
|  | Установлена на мебельные колеса | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 50 кг |  |
|  | Масса | Не более 17 кг |  |
|  | Размеры | Не менее 430 × 450 × 660 мм |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 42 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОСТАВЩИК:

________________(Л.В.Полякова)		       ______________ (____________)

М.П.                                                                                    М.П.

«_____»______________2011г.	                                    «______» ________________ 2011г