Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 100 от 16.11.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

п. 1. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Материал изготовления: листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Установлен на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении | Наличие |  |
|  | Двухсекционный | Наличие |  |
|  | Двухдверный | Наличие |  |
|  | Верхняя и нижняя секции с двумя металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
|  | Размеры шкафа | Не менее 700 × 320 × 1655 мм |  |
|  | Масса | Не более 40 кг |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Соответствие |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка, подъем на 4 этаж | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

п. 2. Шкаф металлический двухсекционный однодверный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Материал изготовления: листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Ножки снабжены винтовыми опорами | Наличие |  |
|  | Двухсекционный | Наличие |  |
|  | Однодверный | Наличие |  |
|  | Верхняя и нижняя секции с металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
|  | Размеры | Не менее 600 × 400 × 1750 мм |  |
|  | Масса | Не более 35 кг |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка, подъем на 4 этаж | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

п. 3. Тумба прикроватная подкатная с открытой нишей

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Изготовлена из ЛДСП толщиной | Не менее 16 мм |  |
|  | Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной | Не менее 2 мм |  |
|  | Тумба имеет открытую верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой | Наличие |  |
|  | Установлена на мебельные колеса | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 50 кг |  |
|  | Масса | Не более 17 кг |  |
|  | Размеры | Не менее 430 × 450 × 660 мм |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка, подъем на 4 этаж | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 42 |  |
|  | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)