## ТЗ
Приложение № 4
к документации об аукционе в электронной форме
Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная, стерильная, хирургический шелк | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 1.5
| 10 | Игла колющая 13 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Диаметр иглы, мкм | 0.38
| 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 11
2 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6/6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 30
| 9 | Метрический размер | 0.5
| 10 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Диаметр иглы, мкм | 0.2
| 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 10
3 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6/6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 30
| 9 | Метрический размер | 0.4
| 10 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Диаметр иглы, мкм | 0.2
| 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 15
4 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6/6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 0.7
| 10 | Игла шпательная 8 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Диаметр иглы, мкм | 0.28
| 12 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 13 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 5
5 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить, нерассасывающаяся синтетическая, полипропилен (синтетический полиолефин), монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Длина, см | 20
| 9 | Нить в виде "петли", с обжатыми обоими концами в игле | Наличие
| 10 | Метрический размер | 0.2
| 11 | Игла шпательнаяая, мм | 15.3
| 12 | Диаметр иглы, мм | 0.23
| 13 | Кривизна иглы 1/4 окружности | Наличие
| 14 | Крепление нити в игле с помощью микрозубчиков, без применения клея | Наличие
| 15 | Количество нитей в бластере | 2
| 16 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 18 | Количество, уп. | 3
6 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить плетёная полиэфирная, этилентерофталат, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Белый
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 1
| 10 | Игла шпательная 2 шт., 1/4 окружности | Наличие
| 11 | Профиль режущей части иглы шестигранный | Наличие
| 12 | Длина иглы, мм | 7.92
| 13 | Диаметр иглы, мм | 0.35
| 14 | Крепление нити в игле с помощью микрозубчиков, без применения клея | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 3
7 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить нерассасывающаяся многоволоконная плетёная из полимера этилентерофталата, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Белый
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 1
| 10 | Игла шпательная 8,0 мм х 2 шт., 1/4 окружности | Наличие
| 11 | Диаметр иглы, мкм | 0.33
| 12 | Профиль иглы шестигранный | Наличие
| 13 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 14 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 2
8 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить, нерассасывающаяся синтетическая, полипропилен , монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Длина, см | 20
| 9 | Нить в виде "петли", с обжатыми обоими концами в игле | Наличие
| 10 | Метрический размер | 0.2
| 11 | Игла шпателеобразная, 1/4 окружности | Наличие
| 12 | Длина иглы, мм | 15
| 13 | Диаметр иглы, мкм | 0.24
| 14 | Материал иглы: аустенитовая твердоволоконная сталь | Наличие
| 15 | Лазерное соединение иглы с нитью | Наличие
| 16 | Количество нитей в бластере | 2
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 18 | Количество, уп. | 3
9 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить плетёная полиэфирная, этилентерофталат, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Белый
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 45
| 10 | Метрический размер | 1
| 11 | Игла шпательная 8 мм х 2 шт., 1/4 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 10
10 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из полимера этилентелафталата (полиэстер), стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Зелёный
| 8 | Покрытие нити | Полибутилат
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 0.7
| 11 | Игла колющая 11 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 10
11 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 0.4
| 10 | Игла обратно-режущая 8 мм , 1/2 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 12 | Количество, уп. | 10
12 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 45
| 12 | Метрический размер | 0.7
| 13 | Игла шпательная 8 мм х 2 шт., 1/4 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 23
13 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 45
| 12 | Метрический размер | 0.4
| 13 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 16
14 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 30
| 12 | Метрический размер | 0.5
| 13 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 25
15 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашенный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 45
| 12 | Метрический размер | 1
| 13 | Игла шпательная 11 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 17
16 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 30
| 9 | Метрический размер | 0.3
| 10 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 12 | Количество, уп. | 36
17 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 30
| 9 | Метрический размер | 0.2
| 10 | Игла шпательная 6,5 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 12 | Количество, уп. | 30
18 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие
| 9 | Покрытие нити | Силикон
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 2
| 12 | Игла колюще-режущая, 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Игла имеет особо прочный сплав с повышенным сопротивленим к изгибу | Наличие
| 14 | Состав иглы:
| 14.1 | - титан, % | 0.9
| 14.2 | - молибден, % | 4
| 14.3 | - медь, % | 2
| 14.4 | - хром, % | 12
| 14.5 | - никель, % | 9
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 5
19 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие
| 9 | Покрытие нити | Силикон
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 3
| 12 | Игла колюще-режущая, 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Игла имеет особо прочный сплав с повышенным сопротивленим к изгибу | Наличие
| 14 | Состав иглы:
| 14.1 | - титан, % | 0.9
| 14.2 | - молибден, % | 4
| 14.3 | - медь, % | 2
| 14.4 | - хром, % | 12
| 14.5 | - никель, % | 9
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 20
20 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Состав нити:
| 7.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие
| 8 | Покрытие нити | Силикон
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Количество нитей в 1 бластере, шт. | 8
| 10.1 | - белых, шт. | 4
| 10.2 | - голубых, шт. | 4
| 11 | Прокладки под нить, мм | 1 х 3 х 7
| 12 | Метрический размер | 3
| 13 | Игла колюще-режущая, 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла имеет особо прочный сплав с повышенным сопротивленим к изгибу | Наличие
| 15 | Состав иглы:
| 15.1 | - титан, % | 0.9
| 15.2 | - молибден, % | 4
| 15.3 | - медь, % | 2
| 15.4 | - хром, % | 12
| 15.5 | - никель, % | 9
| 16 | Количество бластеров в упаковке | 6
| 18 | Количество, уп. | 10
21 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 2
| 14 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 243
22 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 2
| 13 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 38
23 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | -триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 2
| 13 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 99
24 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 3.5
| 14 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 99
25 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колющая 43мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 89
26 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колющая 36 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 50
27 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 5
| 13 | Игла колющая 48мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 53
28 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 5
| 13 | Игла колющая с режущим кончиком 45 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 50
29 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 75
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колюще-режущая 31 мм , 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 15 | Количество, уп. | 38
30 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 1.5
| 14 | Игла колющая 22 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 43
31 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 1.5
| 13 | Игла колющая 17 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 33
32 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 1.5
| 13 | Игла колющая 22 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 84
33 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 1
| 14 | Игла колющая 17 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 8
34 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 1
| 13 | Игла колющая 17 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 2
35 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 4
| 14 | Игла колющая 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 63
36 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 4
| 13 | Игла колющая усиленная 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 102
37 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - полибутэфир (кополимер бутилен терефталат и эфиргликоль политетраметилен) | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - рассасывающийся полимер е-капролактон, гликолид, полоксамер 188) | Наличие
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 3
| 12 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Игла имеет повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 14 | Состав иглы:
| 14.1 | - титан, % | 0.9
| 14.2 | - молибден, % | 4
| 14.3 | - медь, % | 2
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 2
38 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - полибутэфир (кополимер бутилен терефталат и эфиргликоль политетраметилен) | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - рассасывающийся полимер е-капролактон, гликолид, полоксамер 188) | Наличие
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 2
| 12 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Игла имеет повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 14 | Состав иглы:
| 14.1 | - титан, % | 0.9
| 14.2 | - молибден, % | 4
| 14.3 | - медь, % | 2
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 2
39 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 4
| 13 | Игла колющая массивная 45 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 59
40 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 150
| 13 | Метрический размер | 3
| 14 | Лигатура | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 16 | Количество, уп. | 15
41 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 3
| 14 | Игла обратно-режущая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 24
42 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 3
| 13 | Игла косметическая режущая 26 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 25
43 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 45
| 13 | Метрический размер | 2
| 14 | Игла косметическая обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 15 | Игла имеет повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 16 | Состав иглы:
| 17 | - титан, % | 0.9
| 18 | - молибден, % | 4
| 19 | - медь, % | 2
| 20 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 21 | Количество, уп. | 20
44 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 45
| 13 | Метрический размер | 1
| 14 | Игла косметическая обратно-режущая 13 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 15 | Игла имеет повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 16 | Состав иглы:
| 17 | - титан, % | 0.9
| 18 | - молибден, % | 4
| 19 | - медь, % | 2
| 20 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 21 | Количество, уп. | 10
45 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая быстро рассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - низкомолекулярный гликолид, % | 90
| 8.2 | - низкомолоекулярный лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 50% через, дней | не менее 5
| 10.2 | - 100% через, дней | не менее 10-14
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 42
| 11 | Отпадание наружных узлов через, дней | 7-10
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 1.5
| 14 | Игла режущая 16 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 22
46 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | - на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | - на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | - полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 3
| 14 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 101
47 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 3
| 13 | Игла колющая 37 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 2
48 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 3
| 13 | Игла колющая 36 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 37
49 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая монофиламентная рассасывающаяся, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити полиглекапрон - 25 | Наличие
| 9 | Потеря прочности:
| 9.1 | - 50% через, дней | не менее 7
| 9.2 | - 80% через, дней | не менее 14
| 9.3 | -полное рассасывание через, дней | 90-120
| 10 | Длина, см | 45
| 11 | Метрический размер 1,5 | 1.5
| 12 | Игла косметическая обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 43
50 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая монофиламентная рассасывающаяся, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити полиглекапрон - 25 | Наличие
| 9 | Потеря прочности:
| 9.1 | - 50% через, дней | не менее 7
| 9.2 | - 80% через, дней | не менее 14
| 9.3 | -полное рассасывание через, дней | 90-120
| 10 | Длина, см | 70
| 11 | Метрический размер | 2
| 12 | Игла обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 55
51 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 2
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 10
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 5
52 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6 и полиамида 6.6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Силикон
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 2
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 7
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 14 | Количество, уп. | 5
53 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 10
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 11
54 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6 и полиамида 6.6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Силикон
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 7
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 14 | Количество, уп. | 10
55 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3.5
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 10
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 10
56 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 4
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 10
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 14 | Количество, уп. | 5
57 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6 и полиамида 6.6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Силикон
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 4
| 11 | Лигатура | Наличие
| 12 | Количество нитей в бластере | 7
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 14 | Количество, уп. | 5
58 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, полифиламентная, плетеная из нейлона, стерильная, на основе полиамида 6/6 | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Покрытие нити | Воск
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 4
| 11 | Игла колющая крючкообразная 31мм | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 58
59 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 150
| 9 | Нить в виде "петли", с обжатыми обоими концами в игле | Наличие
| 10 | Метрический размер | 3.5
| 11 | Игла колющая массивная 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 105
60 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 150
| 9 | Нить в виде "петли", с обжатыми обоими концами в игле | Наличие
| 10 | Метрический размер | 4
| 11 | Игла колющая массивная 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 155
61 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 2
| 10 | Игла обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 12 | Количество, уп. | 67
62 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Длина, см | 75
| 9 | Метрический размер | 1.5
| 10 | Игла косметическая обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 12 | Количество, уп. | 5
63 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6.6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 0.7
| 10 | Игла косметическая режущая 16 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 12 | Количество, уп. | 1
64 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Длина, см | 45
| 9 | Метрический размер | 2
| 10 | Игла косметическая обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 11 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 12 | Количество, уп. | 1
65 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная из натуральных протеиновых волокон, стерильная, хирургический шелк | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Нить покрыта | Воском
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла обратно-режущая 35 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 13 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 86
66 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная, стерильная, хирургический шелк | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Состав нити белок органического происхождения - фиброин | Наличие
| 9 | Нить покрыта | Воском
| 10 | Длина, см | 75
| 11 | Метрический размер | 3
| 12 | Игла обратно-режущая 36 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 14 | Количество, уп. | 55
67 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Материал нерассасывающийся стерильный для остановки кровотечения из костных тканей, хирургический воск, состоящий из белого пчелиного воска, парафина воскового и пальмитата изопропила | Наличие
| 7 | Вес, гр | не менее 2,5
| 8 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 9 | Количество, уп. | 62
68 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 3
| 14 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 35
69 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 4
| 14 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 43
70 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 2
| 14 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 24
71 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 2
| 14 | Игла обратно-режущая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 3
72 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить монофиламентная, рассасывающаяся, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота | Наличие
| 8,2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9 | Однонаправленные насечки на поверхности нити, фиксирующиеся в тканях | Наличие
| 10 | Срок поддержки раны, дней | не менее 42
| 11 | Полное рассасывание, дней | не более 180
| 12 | Длина, см | 15
| 13 | Концевая петля на нити | Наличие
| 14 | Метрический размер | 2
| 15 | Игла обратно-режущая, косметическая, 19 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 16 | Повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 17 | Состав иглы:
| 17.1 | - титан, % | 0.9
| 17.2 | - молибден, % | 4
| 17.3 | - медь, % | 2
| 18 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 19 | Количество, уп. | 2
73 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить монофиламентная, рассасывающаяся, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота | Наличие
| 8,2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9 | Однонаправленные насечки на поверхности нити, фиксирующиеся в тканях | Наличие
| 10 | Срок поддержки раны, дней | не менее 42
| 11 | Полное рассасывание, дней | не более 180
| 12 | Длина, см | 45
| 13 | Концевая петля на нити | Наличие
| 14 | Метрический размер | 2
| 15 | Игла обратно-режущая, косметическая, 24 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 16 | Повышенное сопротивление к изгибу | Наличие
| 17 | Состав иглы:
| 17.1 | - титан, % | 0.9
| 17.2 | - молибден, % | 4
| 17.3 | - медь, % | 2
| 18 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 19 | Количество, уп. | 2
74 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 3
| 13 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 7
75 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 70
| 12 | Метрический размер | 2
| 13 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 13
76 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная из натуральных протеиновых волокон, стерильная, хирургический шелк | Наличие
| 7 | Цвет нити | Чёрный
| 8 | Нить покрыта | Воском
| 9 | Длина, см | 75
| 11 | Метрический размер | 4
| 12 | Лигатура | Наличие
| 13 | Количество нитей в бластере | 5
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 10
77 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 90
| 13 | Метрический размер | 4
| 14 | Игла колющая 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 321
78 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 4
| 13 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 22
79 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 4
| 13 | Игла колющая с режущим кончиком 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 42
80 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая быстро рассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - низкомолекулярный гликолид, % | 90
| 8.2 | - низкомолоекулярный лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 50% через, дней | не менее 5
| 10.2 | - 100% через, дней | не менее 10-14
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 42
| 11 | Отпадание наружных узлов через, дней | 7-10
| 12 | Длина, см | 90
| 13 | Метрический размер | 3.5
| 14 | Игла колюще - режущая 36 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 140
81 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая быстро рассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - низкомолекулярный гликолид, % | 90
| 8.2 | - низкомолоекулярный лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 50% через, дней | не менее 5
| 10.2 | - 100% через, дней | не менее 10-14
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 42
| 11 | Отпадание наружных узлов через, дней | 7-10
| 12 | Длина, см | 90
| 13 | Метрический размер | 3
| 14 | Игла колюще - режущая 36 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 208
82 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая быстро рассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - низкомолекулярный гликолид, % | 90
| 8.2 | - низкомолоекулярный лактид, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 50% через, дней | не менее 5
| 10.2 | - 100% через, дней | не менее 10-14
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 42
| 11 | Отпадание наружных узлов через, дней | 7-10
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 2
| 14 | Игла режущая 16 мм, 3/8 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 16 | Количество, уп. | 23
83 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Неокрашеный
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 90
| 13 | Метрический размер | 3.5
| 14 | Игла колющая 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 76
84 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колющая массивная 40 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 61
85 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 75
| 13 | Метрический размер | 3.5
| 14 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 57
86 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100%
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - е-капролактон | Наличие
| 9.2 | - триметиленкарбонат | Наличие
| 9.3 | - гликолид | Наличие
| 10 | Сохранение прочности нити:
| 10.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 40% через, дней | не менее 21
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 15 | Игла покрыта | Силиконом
| 16 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 17 | Кол-во бластеров в упаковке | 36
| 18 | Количество, уп. | 37
87 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолид, % | 90
| 8.2 | - лактид, % | 10
| 8.3 | - триклозан | Наличие
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - полиглактин 370 | Наличие
| 9.2 | - стеарат кальция | Наличие
| 10 | Потеря прочности:
| 10.1 | - 25% через, дней | не менее 14
| 10.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30
| 10.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70
| 11 | Длина, см | 90
| 12 | Метрический размер | 3.5
| 13 | Игла колющая массивная 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 73
88 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Фиолетовый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - гликолевая кислота, % | 90
| 8.2 | - молочная кислота, % | 10
| 9 | Покрытие нити:
| 9.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие
| 9.2 | - стеароил - лактилата кальция | Наличие
| 10 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3
| 11 | Остаточная прочность нити после наложения швов
| 11.1 | -на 14 день, % | не менее 80
| 11.2 | -на 21 день, % | не менее 30
| 11.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70
| 12 | Длина, см | 90
| 13 | Метрический размер | 3.5
| 14 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 23
89 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Лента плетёная полиэфирная, этилентерофталат, обработанная специальным воском, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Белый
| 8 | Размер 5мм х 30см | Наличие
| 9 | Игла колющая 65 мм х 2, 1/2 окружности | Наличие
| 10 | Количество бластеров в упаковке | 6
| 11 | Количество, уп. | 1
90 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие
| 9 | Покрытие нити | Силикон
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 2
| 12 | Игла колюще-режущая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Специальная заточка иглы, имеющая утончённый профиль | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 3
91 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Белый
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие
| 9 | Покрытие нити | Силикон
| 10 | Длина, см | 90
| 11 | Метрический размер | 3
| 12 | Игла колюще-режущая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 13 | Специальная заточка иглы, имеющая утончённый профиль | Наличие
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 1
92 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 1.5
| 11 | Игла колющая 22 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 16
93 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 1.5
| 11 | Игла колющая со специальной заточкой для кальцинированных сосудов СС-20, 20 мм х 2, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 153
94 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 12
95 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 2
| 11 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 37
96 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная , стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена с неизменной молекулярной структурой по всей длине | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 2
| 11 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 13 | Игла покрыта | Силиконом
| 14 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 3
97 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 2
| 11 | Игла колющая со специальной заточкой для кальцинированных сосудов СС-25, 26 мм х 2, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 43
98 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена с неизменной молекулярной структурой по всей длине | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Указать
| 12 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
| 13 | Игла покрыта | Силиконом
| 14 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Указать
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 5
99 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колюще-режущая 26 мм х 2, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 63
100 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 1
| 11 | Игла колющая 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 55
101 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 1
| 11 | Игла колющая 17 мм х 2, 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 87
102 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колющая 30 мм , 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 13 | Количество, уп. | 64
103 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена с неизменной молекулярной структурой по всей длине | Наличие
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колющая 30 мм., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие
| 13 | Игла покрыта | Силиконом
| 14 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие
| 15 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 16 | Количество, уп. | 2
104 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 3
| 11 | Игла колющая 30 мм., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 12
| 13 | Количество, уп. | 59
105 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 60
| 10 | Метрический размер | 0.4
| 11 | Игла колюще-режущая 8 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Специальная заточка иглы, имеющая утончённый профиль | Наличие
| 13 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 14 | Количество, уп. | 1
106 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Синий
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | - изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена,синтетический линейный полиолефин | Наличие
| 9 | Длина, см | 60
| 10 | Метрический размер | 0.4
| 11 | Игла колющая с режущим кончиком, специальной заточкой, повышеной силиконизацией, для кальцинированных сосудов 9,3 мм х 2, 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Количество бластеров в упаковке | 24
| 13 | Количество, уп. | 2
107 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 90
| 10 | Метрический размер | 1.5
| 11 | Игла колющая 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 2
108 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 1
| 11 | Игла колющая 13 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 9
109 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 60
| 10 | Метрический размер | 0.7
| 11 | Игла колющая 13 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 7
110 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие
| 5 | Инструкция по использованию товара от производителя на русском языке | Наличие
| 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие
| 7 | Цвет нити | Голубой
| 8 | Состав нити:
| 8.1 | -изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена | Наличие
| 8.2 | -полиэтилен | Наличие
| 9 | Длина, см | 75
| 10 | Метрический размер | 0.5
| 11 | Игла колющая 10 мм х 2 шт., 3/8 окружности | Наличие
| 12 | Особо прочный сплав с повышенным сопротивлением к изгибанию | Наличие
| 13 | Состав иглы:
| 13.1 | - титан, % | 0.9
| 13.2 | - молибден, % | 4
| 13.3 | - медь, % | 2
| 14 | Количество бластеров в упаковке | 36
| 15 | Количество, уп. | 2