| Приложение № 11 К извещению №0356300098511000037_ от 15 ноября 2011г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Шприц 1 мл 3-х компонентный U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 мм | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета без содержания природного латекса (LATEX FREE). Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт. | 9000 |
| 2 | Шприц 2 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт. | 32000 |
| 3 | Шприц 3 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт | 25000 |
| 4 | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт | 28800 |
| 5 | Шприц 10 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 1200 |
| 6 | Шприц 20 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 4000 |
| 7 | Перчатки смотровые | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S,M,L по согласованию с заказчиком | пар | 45000 |
|  | • Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России • Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от заказчика. • Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика • Срок поставки: равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней после подписания договора, последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца до 30 июня 2012г. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара). |  |  |  |

И.о.главного врача                                                                                                     Лошкарёва В.Н.