УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«16»  ноября   2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,34.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | ischenko-yua@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,34 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 715591 (Семьсот пятнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение десяти календарных дней с момента заключения контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 36 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, накладная, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончании производства работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем электронного аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям муниципального контракта (приложение № 3 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 14311,82 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24» ноября 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» ноября 2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «01»декабря 2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС в здании, расположенном по адресу:  ул.Ленина,23.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент.

Параметры офисной мини-АТС

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Системный блок мини-АТС Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент (10 слотов для плат расширения) с блоком питания KX-TDA 0103, начальная емкость 0 линий, а предельная может достичь 960 внутренних линий, 640 внешних и до 512 мобильных абонентов (минисотовая связь) | 1 |
| Блок расширения АТС Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент (с 11 слотами для плат расширения) с блоком питания KX-TDA 0103 или эквивалент | 1 |
| Плата подключения блока расширения | 1 |
| Плата на 16 внешних линий | 3 |
| Плата на 24 внутренних аналоговых порта | 7 |
| Плата на 16 внутренних цифровых портов | 1 |
| Плата интерфейса первичного доступа к ISDN (ISDN PRI 30B+D) | 1 |
| KX-TDA0290 XJ Плата для KX-TDA 100/200, плата ISDN РRI, 30 каналов (для установки в мини АТС Panasonic KX-TDA 600 по адресу Ленина, д. 23) | 1 |
| Оптоволоконный мультиплектор Е1 потока с поддержкой кольцевой архитектуры FMUX/S-4E1/ETS-S13/FC-AC 4xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, одномодовый FC, 40-80 км, скорость в линии 100 Мбит/сек, 1U 19" 220VAC | 2 |
| Кабель амфинольный с разъемом Telco 5м. | 11 |
| Кросс-бокс KRONECTION BOX III 100 ПЗ или эквивалент | 6 |
| Плинт размыкаемый 10 пар, маркировка 0, 1, ... 9, крепление под кронштейн | 60 |

Для ввода мини-АТС в эксплуатацию, необходимо  произвести следующие работы:

- Монтаж станционного кросса

- Прозвонка и маркировка существующих  внутренних линий

- Монтаж линейного кросса

- Монтаж цифровой офисной мини-АТС типа  Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент

- Подключение новой мини АТС к уже существующей мини АТС Panasonic KX-TDA 600 находящейся по адресу ул. Ленина 23 по  интерфейсу E1 ISDN PRI30

- Кроссирование  линий  между  линейными кроссами  соединительных  линий и станционными кроссами.

- Автономную  наладку мини-АТС типа  Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент

- Комплексную наладку  и программирование  мини-АТС типа  Panasonic KX-TDE 600 или эквивалент, абонентских  линий.

- Составление проекта  технической   документации.

Результаты настройки и тестирования должны быть оформлены актом, подписанным представителями Подрядчика и Заказчика.

АТС должна быть установлена на стене в кабинете № _____ (серверная); место установки согласуется с Заказчиком.

Кабели от АТС типа Amfenol оконечиваются кроссовым оборудованием.

Составить таблицу согласно монтажу станционного кросса.

Произвести настройку и тестирование товара с составлением акта.

Гарантия качества и безопасности поставляемого товара осуществляется в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, ПСД. Подрядчик при передаче товара Заказчику обязан предоставить сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

Гарантийный срок на АТС должен составлять  три года.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Подрядчиком гарантийного талона (сертификата).

Подрядчик обязуется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) месяцев бесплатно проводить дополнительную настройку (перепрограммирование) АТС.

В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание товара осуществляется Подрядчиком с выездом на место установки оборудования в течение 3-х часов с момента поступления заявки.

Товар поставляется в оригинальной, недеформированной упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.

При сдаче Заказчику товара Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на смонтированное оборудование, которая содержит порядок расположения и маркировку кросса в коммутационном шкафу АТС.

Товар  должен быть полностью совместим с мини – АТС Panasonic KX-TDA 600, для   интеграции в существующую систему внутренней связи Заказчика.

Срок исполнения работ

Поставку и монтаж выполнить в течение 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

На поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС  в здании администрации города Перми

г. Пермь                                 				              «____» _______2011 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в  лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны и   __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от "____"________2011 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,34, (далее по тексту «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1) и техническом задании  (приложение №2), в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда (далее  - СНиП, ГОСТ, правила):

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий.

СНиП 2.09.04-97 Электроустановки административных и бытовых зданий.

ГОСТ 12.1.030  ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.

СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме  и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, накладная, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончании производства работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем электронного аукциона  на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами накладной,  акта сдачи-приемки  выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика,   и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, правила.

4.2. В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 36 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, правила) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.4.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  правила).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой  подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,  и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. Приложение №1. Локальный сметный расчет на монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС здании  по адресу: ул. Ленина,34.

11.2.  Приложение №2. Техническое задание на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровой офисной мини-АТС.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000, ИНН 5902290635 КПП 590201001, БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г. Перми (л/сч. 02975012791) Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |

| Panasonic KX-TDE 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Конфигурация мини-АТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аналоговых 2-х проводных соединительных линий |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 2 | Абонентов с многофункциональными цифровыми телефонными аппаратами |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Абонентов со стандартными телефонными аппаратами |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |
| 4 | Свободные слот/место |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| № | Код | Наименование |  | ед.изм. |  | кол-во |  | Цена в руб. |  | Всего |
| 1 | KX-TDE 600 | Panasonic Базовый блок (с БП типа L KX-TDA0103) 10 слото-мест для плат |  | шт. |  | 1 |  | 113680 |  | 113680 |
| 2 | KX-TDE 620 | Panasonic (с б/п) Блок расширения для TDE 600 10 слото-мест для плат К основному блоку TDE 600 можно подключить до 3 блоков TDE 620 |  | шт. |  | 1 |  | 38290 |  | 38290 |
| 3 | KX-TDA 6110 XJ | Плата мастер-типа для подключения первого блока расширения KX-TDA\ TDE 620 к базовому блоку KX-TDA600\TDE 600 , кабель подключения в компекте, устанавливается в базовый блок KX-TDA600 \TDE 600 |  | шт. |  | 1 |  | 26130 |  | 26130 |
| 4 | KX-TDA 6181 XJ | KX-TDA 6181 XJ Карта 16 городских аналоговых линий для KX-TDA6xx |  | шт. |  | 3 |  | 30690 |  | 92070 |
| 5 | KX-TDA0172 XJ | Panasonic KX-TDA0172 XJ Плата для KX-TDA 100/200, расширение на 16 внутренн цифровых ном ( сист серии KX-T74xx,75хх,76хх) |  | шт. |  | 1 |  | 12560 |  | 12560 |
| 6 | KX-TDA 6178 XJ | Panasonic KX-TDA 6178 XJ Карта 24 внутренних аналоговых линий, с поддержкой Caller ID по внутренним линиям для станций типа KX-TDA6xx |  | шт. |  | 7 |  | 22240 |  | 155680 |
| 7 | KX-TDA0290 XJ | Плата для KX-TDA 100/200, плата ISDN РRI, 30 каналов |  | шт. |  | 2 |  | 25620 |  | 51240 |
| 8 |  | FMUX/S-4E1/ETS-S13/FC-AC 4xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, одномодовый FC, до 40-80 км, скорость в линии 100 Мбит/сек, 1U 19" 220VAC |  | шт. |  | 2 |  | 35950 |  | 71900 |
| 9 |  | Кабель амфинольный с разъемом Telco 5м. |  | шт. |  | 11 |  | 750 |  | 8250 |
| 10 |  | Кросс-бокс на 100 пар (тип Krone) |  | шт. |  | 6 |  | 1500 |  | 9000 |
| 11 |  | Плинт размыкаемый 10 пар, маркировка 0, 1, ... 9, крепление под кронштейн |  | шт. |  | 60 |  | 83 |  | 4980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583780 |
| Локальный сметный расчет (приложение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131811 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715591 |
|  | Источник информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | http://plaza.perm.ru/shop/prices/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | http://www.alpha-company.ru/products/189/135 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены