Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 92 от «16» ноября 2011 года

Техническое задание на мебель медицинскую металлическую

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кушетка медицинская смотровая | Указать |
| 1.2. | Модель | Указать |
| 1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.5. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.6. | Размеры (Д*Ш*В), мм, не более | 1900*625*550 |
| 1.9. | Угол наклона подголовника, град., не менее | 35 |
| 1.10 | Допускаемая нагрузка, кг, не менее | 120 |
| 1.11 | Каркас - изготовлен из стального профиля с полимерно-порошковым напылением, устойчивым к сколам и санитарной обработке. | Наличие |
| 1.12 | Основание кушетки металлическое сварное | Наличие |
| 1.13 | Ложе двухсекционное, пенополиуретан, обтянутый высококачественной искусственной кожей, устойчивой к дезинфекционной обработке. | Наличие |
| 1.14 | Механическая регулировка головной секции по пазам гребенок | Наличие |
| 1.15 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.16 | Количество, шт. | 6 |
| 2.1. | Ширма медицинская 3-х секционная на колесах | Указать |
| 2.2 | Модель | Указать |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.6 | Размеры (Д*В), мм, не более | 2400*1700 |
| 2.7. | Колеса, пластик, шт. | 4 |
| 2.8. | Каркас ширмы медицинской трехсекционной изготовлен из тонкостенной трубы (углеродистая сталь) с нанесением полимерного покрытия | Наличие |
| 2.9 | Количество, шт | 4 |
| 3.1 | Столик манипуляционный | Указать |
| 3.2 | Модель СМ-3 или аналог | Указать |
| 3.3 | Жесткий сварной каркас, выполненный из стали, окрашенной экологически чистым полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к различным дезинфицирующим растворам | Наличие |
| 3.4 | Полки из нержавеющей стали, устойчивые к различным дезинфицирующим средствам, шт. | 3 |
| 3.5 | Ограждения, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений по периметру полок | Наличие |
| 3.6 | Легковыдвигаемый ящик на роликовых направляющих с замком | Наличие |
| 3.7 | Ручки по боковым сторонам столика | Наличие |
| 3.8 | Почкообразный тазик, необходимый для размещения инструментов и приспособлений | Наличие |
| 3.9 | Самоориентирующиеся колеса, шт. | 4 |
| 3.11 | Количество, шт | 2 |
| Вся мебель должна быть новой, ранее неиспользованной |  | Наличие |
| Вся предлагаемая мебель должна быть выпущена, года |  | не ранее 2011 |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, месяцев |  | не менее 12 |

Исполнитель                                                       Меркер В.Г.