Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16 ноября 2011 года №0356300079211000227

- техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристики товаров | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Креатинин Набор для определения Креатинина методом Яффе, 4Х60 мл. Состав. Реагент А: Пикриновая кислота 14,2 ммоль/л, Реагент В: NaOH 520 ммоль/л, Фосфатный буфер 21 ммоль/л, Стабилизатор, герметично упакованные в пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций в сыворотке от 10 - 800 мкмоль/л (0,1 – 9 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 10 - 8000 мкмоль/л (0,1 - 90 мг/дл). Моча: 0,5 - 40.8 ммоль/л (5.7 - 452 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 0,01 - 80.8 ммоль/л (0,1 – 914 мг/дл). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 5 мкмоль/л (0,06 мг/дл) | 5 |
| 2 | Трансферрин 2х3 мл Набор для определения трансферрина, герметично упакованные в пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab | 5 |
| 3 | Гамма ГТ Набор реагентов для фотометрического определения активности ГГТ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 15 - 600 U/l (0.25 - 10 μkat/l). Предел обнаружения 7 U/l (0.12 μkat/l) . Фасовка: Реагент А 10 флаконов по 16 мл Реагент В 10 флаконов по 4 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конела | 5 |
| 4 | АЛТ Набор реагентов для фотометрического определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Фасовка: 7х50. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 9 |
| 5 | АСТ Набор реагентов для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Фасовка: 7х50. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 9 |
| 6 | Щелочная фосфотаза Набор для определения активности целочной фосфатазы состав: Реагент А MgCl 0.5 mmol/l Диэтаноламин буфер, pH 10.0 1.0 mol/l, Реагент B: Паранитрофенилфосфат 0.22 mmol/таблетка. Фасовка Реагент А - 10 флаконов по 20 мл, герметичные пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab. Реагент В - таблетки. Штрих-код содержит информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | 2 |
| 7 | Нортрол Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека.Нормальный диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл. Паспортные данные приведены для методов, используемых на автоматических анализатора | 8 |
| 8 | Абтрол Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека.патологический диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл. Паспортные данные приведены для методов, используемых на автоматических анализатора | 8 |
| 9 | Промывающий раствор Wash/CD Pack для анализатора Rapidlab 348 | 1 |
| 10 | Глюкоза Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации глюкозы в сыворотке крови в видимой части спектра гексокиназным методом. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций0.3 – 40.0 mmol/l (5 – 720 mg/dl) Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 0.3 – 120.0 mmol/l (5 – 2160 mg/dl). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 0.1 mmol/l (2 mg/dl) Фасовка: реагент А: 7х 48 мл Реагент В: 7 х 12 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | 5 |
| 11 | Общий белок Набор реагентов для фотометрического концентрации общего белка в сыворотке крови в видимой части спектра Биуретовым методом. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Состав Реагент А Состав NaOH 1,50 моль/л CuSO4 9 ммоль/л KI 9 ммоль/л Na2-ЭДТК 30 ммоль/л Фасовка: реагент А: 10Х60 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | 3 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3 (Три) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г.Пермь, ул. Лебедева, 44, биохимическая лаборатория. Время - не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте при температуре от 2 до 8° С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская