Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «17» ноября 2011г. № 93

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт системы вентиляции в  поликлинике №3  МУЗ «ГКП №4»

по адресу: г. Пермь,  ул. Куфонина, 12.

- 1. Заказчик: МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4», расположенная по адресу: г. Пермь ул. Академика Вавилова, д. 4.

2. Требования к выполняемой работе: работы по текущему ремонту систем вентиляции в  Поликлинике №3 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих устройства систем вентиляции. СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- Место выполнения работ: Поликлиника №3  МУЗ «ГКП №4», расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, 12.

- Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж прямого участка воздуховода из оцинкованной стали | 1м2 | 0,1 |  |
| Раздел 2 Монтаж |  |  |  |  |
| 5 | Установка переходов из оцинкованной стали б=0,5мм | 1 шт. | 2 | Переходы из оцинкованной стали б=0,5мм d125/305х305 мм |
| 6 | Установка фильтров ячейковых | 1м2 | 0,1 | Фильтр ФяС-Э11Н005.3П* |
| 7 | Крепежные материалы | 1комплект | 1 |  |

* Все товарные марки читать в редакции «или эквивалент»

5 Требование к характеристикам и качеству строительных материалов:

Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию

6.  Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения договора.

7. Гарантийный срок на результат, выполненных работ: не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8. Особые условия:  Работы производятся в действующих  поликлиниках!

9.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с рабочим проектом и разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При выполнении работ Подрядчик должен  вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ

- Журнал по технике безопасности

- Акты скрытых работ

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.