# Приложение №1 к извещению от 17.11.2011

# Техническое задание на проведение работ

# «Текущий ремонт помещений общественного центра Орджоникидзевского района города Перми по ул. Г. Карбышева, 40»

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - goszakupki_ordjo@mail.ru

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку  работ по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Гайва» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Г. Карбышева, 40,  в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение  № 2 к Извещению).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  Г. Карбышева, 40

Сроки выполнения работ: в течение 10  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Извещению)

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося в помещениях общественного центра, обеспечить сохранность несущих конструкций, инженерных сетей здания, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в течение 24 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Начальная (максимальная) цена контракта: 346 684,12 (Триста сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 12 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения работ и подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры (счета),

- предоставления документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО

Стоимость работ должна быть указана с учетом стоимости работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, стоимости материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, затрат на погрузку материалов, транспортировку до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории производства работ (вывоз на полигон ТБО с предоставлением документов), затраты на  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.