Приложение № 1

к Извещению № 0356300120311000022

от «17» ноября 2011г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Значение параметра ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор локтевой УФР-01 или эквивалент | 120 шт |
|  | Привод устройства | ручной |
|  | Режим работы | многократный, циклический |
|  | Максим. усилие на рычаге | не более 35 Н (3,5 кг). |
|  | Масса устройства | не более 0,6 кг |
|  | Габаритные размеры | не более 195 х 100 х 355 |
|  | Объем выдаваемой порции жидкости | не менее 1,5 - 2,5 мл. |