Приложение № 1

к Извещению № 0356300120311000023

от «17» ноября 2011г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Значение параметра ТЗ |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Дозатор дезинфекционный «МИКСМЕТРИКС» или эквивалент | 66 шт |
|  | Тип | Дозатор дезинфекционный |
|  | Режим работы | Предназначен для точной дозировки концентрата для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств. |
|  | Концентрация приготовляемых растворов | не менее 0,4 – 10% |
|  | Объём приготовляемого раствора | не менее 1 – 30 л. |