Приложение №1 к извещению

о запросе котировок  № 0356300149511000024

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Белавест SH (упаковка 16 кг) | фосфатная прецизионная паковочная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. | уп | 1 |
| - 2. | Бор твердосплавный зуботехнический. Шарик. | для прямого наконечника | шт. | 5 |
| - 3. | Бор твердосплавный зуботехнический. Обратный конус. | для прямого наконечника | шт. | 5 |
| - 4. | Бор твердосплавный зуботехнический. Цилиндр. | для прямого наконечника | шт. | 5 |
| - 5. | Бор алмазный. Грубая зернистость (зелёный) | для прямого наконечника | шт. | 10 |
| - 6. | Бор алмазный. Средняя зернистость (синий) | для прямого наконечника | шт. | 10 |
| - 7. | Бор алмазный. Мелкая зернистость (красный) | для прямого наконечника | шт. | 10 |
| - 8. | Воск моделировочный 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40*9*9мм. Упаковка 55гр. | предназначен для моделирования промежуточных звеньев, мостовидных протезов и других элементов несъёмного протеза. | уп | 1 |
| - 9. | Воск моделировочный "ГЕО" или эквивалент. №495-0200. Упаковка 75гр. | Воск универсальный, для моделирования звеньев мостовидных протезов и коронок. Сгорает без остатка. | уп | 1 |
| - 10. | Восковые решетчатые ретенции с отверстиями, прямые. №664-3000. Упаковка 40шт. | для модельного литья, сгорает без остатка. Идеальны для ретенции в нижней челюсти, в том числе и когда недостаточно места. | уп | 1 |
| - 11. | Восковые решетчатые ретенции со смещёнными отверстиями. №662-3000. Упаковка 40шт. | для модельного литья, сгорает без остатка. Благодаря смещённому расположению оптимально место для установки зубов. | уп | 1 |
| - 12. | Гильзы из нержавеющей стали №15. Упаковка 100шт. | гильзы металлические для изготовления зубных коронок. | уп | 1 |
| - 13. | Дентин-паста «Цитрон» или эквивалент. Упаковка-50гр. | временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полсти зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. | уп | 2 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые "Эстедент-02" или эквивалент. Цвет А2-25 передние верхние (480шт) - бабина из 4-х контейнеров. | цвет А2-25 передние верхние в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру, обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп | 1 |
|  | Лак разделительный зуботехнический «Изолак» или эквивалент. Флакон-500гр. | изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. | фл. | 3 |
|  | Круги алмазные зуботехнические "Агри" или эквивалент. Мелкозернистое покрытие, диаметр 9мм. | "Ободок", для сепарации и небольшой контуровки керамики, твёрдых пластмасс | шт. | 2 |
|  | Круги алмазные зуботехнические "Агри" или эквивалент. Мелкозернистое покрытие, диаметр 22мм. | "Сплошной", для сепарации и контуровки металлокерамики, металла, гипса, твёрдых пластмасс | шт. | 1 |
|  | Круги алмазные зуботехнические "Агри" или эквивалент. Мелкозернистое покрытие, диаметр 19мм. | "Косой акрил", для сепарации и контуровки керамики, гипса, твёрдых пластмасс | шт. | 4 |
|  | Круги алмазные зуботехнические "Агри" или эквивалент. Мелкозернистое покрытие, диаметр 19мм. | "Супер", для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки | шт. | 4 |
|  | Масса керамическая "Дуцерам плюс" или эквивалент. ОА3. Упаковка 20гр. | для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. | фл. | 1 |
|  | Нить ретракционная "Джинджи-Пак" или эквивалент. №00. (синяя). Упаковка 2,74м. | с сульфатом алюминия, для ретракции десны. | уп | 1 |
|  | Нить ретракционная "Джинджи-Пак" или эквивалент №1. (зелёная). Упаковка 2,74м. | с эпинефрином, для ретракции десны. | уп | 1 |
|  | Средство изолирующее "Пикосеп" или эквивалент. Флакон 30мл. | жидкотегучее изолирующее средство на основе силикона - специально для работы с погружными восками. | фл. | 1 |
|  | Порошок полировальный зуботехнический "Полисет" или эквивалент. Упаковка 4кг. | порошок зуботехнический, предназначен для зеркальной полировки пластмассовых и металлических съёмных зубных протезов. | уп | 1 |
|  | Проволока припоя серебряного в мотках диаметром 1,0мм. Марки ПСрМЦ-37 или эквивалент. Упаковка 40 гр. | для ортопедической стоматологии. Предназначена для пайки деталей зубных протезов и ортодонтических аппаратов, изготовляемых из нержавеющей стали и кобальто-хромового сплава. | уп | 1 |
|  | Пластмасса стоматологическая самотвердеющая «Протакрил-М» или эквивалент. Комплектность: Порошок - 160гр; Жидкость - 100гр; Лак разделительный - 50гр. Упаковка 310гр. | пластмасса самотвердеющая. Предназначена для починки и реставрации съёмных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съёмных шин-протезов при заболеваниях пародонта. | уп | 1 |
|  | Полир. Для обработки керамики и КХС | полир силиконовый, используется для шлифовки | шт. | 3 |
|  | Полир. Для обработки керамики и КХС | полир силиконовый, используется для полировки | шт. | 3 |
|  | Полир. Для обработки керамики и КХС | полир силиконовый, используется для окончательной полировки | шт. | 3 |
|  | Полир. Для обработки пластмассы и стали | полир силиконовый, используется для предварительной обработки | шт. | 3 |
|  | Полир. Для обработки пластмассы и стали | полир силиконовый, используется для полировки | шт. | 3 |
|  | Полир. Для обработки пластмассы и стали | полир силиконовый, используется для окончательной полировки | шт. | 3 |
|  | Полир. Чечевицеобразной формы. Диаметр колёсика 22мм, толщина 3,2мм. | для грубой полировки керамики и металла | шт. | 10 |
|  | Полир. Прямого профиля. Диаметр колёсика 22мм, толщина 3,2мм. | для грубой полировки керамики и металла | шт. | 10 |
|  | Материал стоматологический - пластмасса для несъёмного протезирования. «Синма-М» или эквивалент. (цвет№16) | пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). | уп | 1 |
|  | Материал стоматологический - пластмасса для несъёмного протезирования. «Синма-М» или эквивалент. (цвет№19) | пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). | уп | 1 |
|  | Слепочный материал "Спидекс" (активатор) или эквивалент. Упаковка 60мл. | на основе силикона. Тип материала: полисилоксан - эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: цвет зелёный. | уп | 4 |
|  | Слепочный материал "Спидекс" (база) или эквивалент. Упаковка 910мл. | на основе силикона. Тип материала: полисилоксан-эласто-мер способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости. Основная масса: светлосерого цвета. | уп | 4 |
|  | Сплав КХС. ТУ 14-406-3-2002 или эквивалент. Упаковка 500гр. | предназначен для изготовления цельнолитых бюгельных протезов, шинирующих аппаратов, кламеров и мостов. Окисная пленка, образующаяся на поверхности металла, позволяет наносить на него металлокерамические покрытия. Химический состав: % Cr-26-28, Ni-3-3,75, Mo-4,75, C-0,25, Mn-0,6, Si-0,5, Fe-1,0, Co-основа. металл выплавлен в индукционной печи по специальной технологии. Физико-химические свойства: интервал плавления-1350-1400*С; модуль упругости-230 кн/мм2; твёрдость-360 HV 10; температура разливки-1450-1500*С. | уп | 1 |
|  | Сплав НХС. 06Х23Н65М10С2 или эквивалент. Упаковка 500гр. | обладает повышенной жидкотегучестью и сниженной на 150*С температурой плавления. Предназначен для изготовления литых одиночных коронок и ненагружных мостов. Химический состав:никель-65%, хром-23%, молибден-10%, марганец, кремний, железо остальное. | уп | 5 |
|  | Спрей для выравнивания и отверждения поверхности моделей. Флакон 75мл. | пикосилк-спрей. Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. | фл. | 1 |
|  | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный, трехцветный "Уницем" или эквивалент. Упаковка(50гр-порошок, 30гр-жидкость). | цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. | уп | 5 |
|  | Штифты Bi-Pin (Би-Пины) или эквивалент. Короткие со втулкой. №326-1000. Упаковка 100шт. | для прецизионных моделей. С двойным направляющим штифтом для точного размещения штампика, с устойчивостью к вращению. Штифт и втулка с блестящим никелевым покрытием. Длинна штифта-13,5 мм; длина головки-5,5 мм; диаметр головки-2,0 мм; ширина втулки максимально-3,6мм. | уп | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук