|  | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК И.о. главы администрации Кировского района города Перми ______________ В.Л. Пономарев ____ _________ 2011 год |
| --- | --- |

- Документация об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пермь,

Кировский район, ул. Шишкина, 3

- (извещение № 0156300028711000030 от 17.11.2011г.)

- г. Пермь, 2011 г.

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном Заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Администрация Кировского района г.Перми |
| Место нахождения |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Адрес электронной почты |  |  | admkirov-lvm@ya.ru |
| Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме |  |  | http://www.sberbank-ast.ru |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 283-30-42, факс (342) 282-77-70 |
| Контактное лицо |  |  | Логинова Василя Минировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 597 200 (Пятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей, 00 коп. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Требования к выполняемым работам содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе), локальным сметным расчётом Заказчика (Приложение №2 к документации об аукционе) и условиями проекта муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об аукционе). |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 |
| Сроки выполнения работ |  |  | начало: с момента подписания муниципального контракта окончание: 30 декабря 2011г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки оплаты: - в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры. Оплата за выполненные работы производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую локальному сметному расчету Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной цены) контракта |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет (Приложение №2 к документации об аукционе) |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом работы |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - согласие, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 41.8. Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05г., а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме: -копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона -12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; - 12.8. Антисептирование деревянных конструкций; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  |  | Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 25.11.2011г. 09-00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 28.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | 01.12.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации

Кировского района г. Перми

__________В.Л. Пономарев

«14» октября 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу:

г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3.

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 6,35 |
| 2 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 6,35 |
| 3 | Профилированный лист оцинкованный: толщина листа 0,8 мм, цвет согласовать с Заказчиком | т | 3,85 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов | 100 м2 | 6,35 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,06 |
| Раздел 2 Ремонт слуховых окон |  |  |  |
| 6 | Обивка стен слуховых окон сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0,053 |
| 7 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0353 |
| 8 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,05 |
| 9 | Переплеты оконные одинарные: площадью 2,07 м2 | м2 | 3,53 |
| 10 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0353 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0353 |
| 12 | Устройство: переходных мостиков /деревянная стремянка/ | 100 п. м переходных мостиков | 0,12 |
| Раздел 3 Огнезащитная обработка деревянных элементов покрытия |  |  |  |
| 13 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6,35 |
| 14 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | кг | 177,8 635*0.28 |
| Раздел 4 Утепление перекрытий |  |  |  |
| 15 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,34 |
| 16 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,34 |
| 17 | Утеплитель "Техноблок" | м3 | 4,202 2.101+2.101 |
| 18 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,88 |
| 19 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0064 0,8*0,8/100 |
| 20 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 |
| Раздел 5 |  |  |  |
| 21 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,7 |
| 22 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 2 |
| 23 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "K-Flex" диаметром 9х76 мм (текущая цена 83,85/1,18/4,55*1,065) | м | 22 1,1*20 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м | 0,08 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,06 |
| 26 | Устройство противоветровой пленки | 100 м2 изолируемой поверхности | 6,35 |
| Раздел 6 Вывоз мусора |  |  |  |
| 27 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 22,98496 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22,98496 |

- Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной  безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

3.	Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3.

| № пп | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180. Кровельные нефтяные битумы - пропиточные и покровные, применяются для производства кровельных материалов. Битум нефтяной кровельный пропиточный производится окислением остатков вакуумной перегонки мазута. Технические требования №п/п; НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ; Норма. БНК 45/180; БНК 45/190. 1; ГЛУБИНА ПРОНИКАНИЯ ИГЛЫ при 25°С. 0.1 мм; 160-210; 160-220. 2; ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ ПО КОЛЬЦУ и ШАРУ, °С; 37-44; 40-50. 3; РАСТВОРИМОСТЬ В ТОЛУОЛЕ ИЛИ ХЛОРОФОРМЕ, %, не менее; 99,5; 99,5. 4; ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА. %. не более; 0,80; 0,80. 5; ГЛУБИНА ПРОНИКАНИЯ ИГЛЫ при 25°С В ОСТАТКЕ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА. % от первоначальной величины, не менее; 60; 60. 6; ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ. °С. не ниже; 240; 240. 7; МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, не более; следы; следы. 8; МАССОВАЯ ПОЛЯ ПАРАФИНА. %. не более; -; 5,0. 9; ИНДЕКС ПЕНЕТРАЦИИ; -; от 1,0 до 2,5. | т | 0,0085 |
|  | Гвозди: толевые круглые 3,0х40 мм Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид) к обрешетке. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая не менее 3,0х40 мм. Гвозди толевые из низкоуглеродистой стали, без покрытия, круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая. Диаметр гвоздя толевого: от 2,0 мм до 3,0 мм Длина гвоздя толевого: от 20 мм до 40 мм. Гвозди толевые круглые. Размер dxL, (мм); Диаметр стержня d (мм); Длина L (мм); Диаметр головки D (мм); Диаметр головки h (мм); Фасовка (штук в упаковке); Вес 1000 шт/кг. 3,0x40; 3; 40; 2,5; 0,25; 1000, 5000, 10000; 2,23. | т | 0,00002131 |
|  | Замазка: оконная на олифе Составы замазок на олифе (по весу) Меловая замазка: Железно-суриковая замазка: Олифа—1 ч. Мел молотый—3,6 ч, Олифа — 1ч. Мел молотый — 5 ч. Сурик железный, сухой—1,3 ч. б. Состав замазки на битуме Раствор битума марки IV — 1 -г- 1,25 ч. Пылевидный наполнитель — 3 -т- 2,75 ч. Раствор битума состоит из 50 — 55% битума марки IV (или смеси битумов марки III и V с температурой размягчения 70°) и 50 — 45% летучего растворителя (керосин, бензин, лигроин и др.) | т | 0,001271 |
|  | Канаты пеньковые пропитанные Канаты пеньковые пропитанные: Конструкция: 3-х рядная крученая В целях предотвращения гниения пряди каната пропитываются противогнилостной антикоррозийной смазкой Е-1. Такой канат долговечнее непропитанного (бельного) каната, прочность его ниже, а масса больше. Как и бельный, пропитанный канат устойчив к солнечной и тепловой радиации, не накапливает статическое электричество, экологически безопасен. Технические данные: Диаметр, мм; Вес, кг/100м; Разрывная нагрузка, кгс. 10; 8,84; 600. 11; 10,6; 710. 13; 14,4; 940. 14; 17,7; 1150. 16; 23; 1480. 19; 31,8; 1990. 22; 44,2; 2700. 26; 56,6; 3360. 29; 72,5; 4200. 32; 90,2; 5080. 37; 119; 6730. 40; 143; 10260. 48; 206; 14710. 56; 280; 20010. | т | 0,0009525 |
|  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 Наименование показателя; Значение для марок. КТ-1; КТ-2. Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, °С; 130-180; 110-180. 50% перегоняется при температуре, °С, не ниже*; 190. 90% перегоняется при температуре, °С, не выше**; 240-275. 98% перегоняется при температуре, °С, не выше; 280; 300. Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина, не более; 0,5; 4,5. Зольность, % масс, не более; 0,003; 0,005. Концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина, не более; 12; 40. Массовая доля серы, %, не более; 0,12; 1,0. Проба на медную пластинку; выдерживает. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже; 38; 28. Плотность при 20° С, кг/м3, не более; 820; 825. | т | 0,01972 |
|  | Кислород: технический газообразный | м3 | 8,89 |
|  | Краски: масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 (ГОСТ 10503 — 71* Краски масляные, готовые к применению. Технические условия) | т | 0,0008649 |
|  | Мастика: битумная кровельная горячая Характеристика; Показатель. Теплостойкость в течение 5 ч, °С; 75 - 100. Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С; 78 - 110. Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм; 20 - 40. Содержание наполнителя, % по массе:. волокнистого; 12 - 15. пылевидного; 25 - 39. | т | 0,47598 |
|  | Мыло: твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,0353 |
|  | Олифа: комбинированная, марки: К-2 (ГОСТ Р 51692-2000 Олифы. Общие технические условия) СОСТАВ: Олифа комбинированная представляет собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите, нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и добавлением различных модификаторов и сиккативов. НАЗНАЧЕНИЕ: Олифа комбинированная предназначается для производства красок масляных, готовых к применению для производства и разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20+0,5) 0С, с 20-60 Кислотное число, мг КОН/г, не более 10 Массовая доля пленкообразующего вещества, %… 71±1 Отстой по объему, %, не более 1 Прозрачность Полная Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее 0,1 Время высыхания до степени 3, ч, не более.. 24 | т | 0,0001059 |
|  | Поковки: из квадратных заготовок, масса... | т | 0,0074 |
|  | - Поковк:и из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0054 |
|  | - Поковки: из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,002 |
|  | Проволока: горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000254 |
|  | Проволока: светлая диаметром: 3,0 мм Механические свойства проволоки светлой ГОСТ 3282-74: | т | 0,00096 |
|  | Рубероид: кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП 350Б Масса покровного состава, г\м2; 500. Разрывная сила при растяжении, Н (кгс); 216(22). Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм при температуре, К (С); 10 291(18). Потеря посыпки г\ образец; 30. Общий вес 1м2,кг; 1. | м2 | 735,9 |
|  | Скобяные изделия: для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 5 |
|  | Швеллеры: №40 из стали марки Ст0 | т | 0,01886 |
|  | Стекло: листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 (ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия) | м2 | 2,753 |
|  | Шурупы: с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0002 |
|  | Шурупы: с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00001024 |
|  | Электроды: диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003874 |
|  | Смола: каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00024 |
|  | Шкурка: шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2,824E-06 |
|  | Шпатлевка: масляно-клеевая | т | 0,0001765 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 1,107 |
|  | Сталь: листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0,02226 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные Высокопрочные болты, гайки и шайбы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия — не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием — не более 0,20 и не менее 0,11. | т | 0,01397 |
|  | Толь: с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ТГ-350. Цифровой показатель марок 350 соответствует весу в граммах 1 м2 применяемого в качестве основания картона при влажности 5%. Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на обеих сторонах слой более тугоплавких дегтевых продуктов с введенными в них минеральными наполнителями и нанесенной на лицевую поверхность крупнозернистой минеральной посыпкой; предназначен для верхнего слоя кровли. Толь гидроизоляционный (ТГ-350 беспокровный материал, более температуроустойчивый и имеет повышенную прочность на разрыв. Применяют для гидроизоляции. Толь выпускается в рулонах с шириной полотна 1000 или 1025 мм. Площадь рулона 10 или 15 м2. Масса рулона от 11 до 15 кг. Толь должен быть гибким. | м2 | 3,1288 |
|  | Ветошь | кг | 63,515179 |
|  | Гвозди строительные Гвозди строительные П 4,0х90 должны иметь плоскую головку. Размеры не менее стержня 4,0 мм. Гвоздя 90 мм. Диаметр головки не менее 8 мм. | т | 0,0455357 |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,667 |
|  | Краска "Армофиниш" либо эквивалент Защитная краска. Один литр краски покрывает 4 м 2 . Краска наносится в два слоя или более для хорошей защиты поверхности. Применяется при температуре между +10 и +30 С. Время высыхания - 6 часов; время до нанесения следующего слоя - минимум 2 часа. | л | 2,876 |
|  | Растворитель: марки Р-4 Растворитель Р-4 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол. Растворитель Р-4 представляет собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Внешний вид - Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 0,7 Летучесть по этиловому эфиру 5-15 Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07 Число коагуляции, %, не менее 24 Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. | т | 0,0005715 |
|  | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм либо эквивалент Каучуковая самоклеющаяся лента предназначена для герметизации швов изоляции при установке на холодных носителях, а также для придания заизолированной системе единообразного эстетически приятного вида. Выпускается шириной 15, 50 и 100 мм. Толщина изоляционного слоя 3 мм | м | 30 |
|  | Лесоматериалы: круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,6608 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,008255 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 3,429 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0576 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0,1584 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,126 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,5184 |
|  | Доски: необрезные хвойных пород длиной... | м3 | 3,312 |
|  | - Доски: необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 3,048 |
|  | - Доски: необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,264 |
|  | Клипсы (зажимы) | шт. | 60 |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Технические характеристики Расход: 100-120 г/м2 на однослойное покрытие Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4мм: 45 с при t=(20±0,5)°С Массовая доля нелетучих веществ: 54-60% Время высыхания до степени 3 при t=105±5°С: не более 35 мин при t=20±2°С: не более 24 мин Адгезия пленки: не более 1 балла Твердость пленки по маятниковому прибору М-3: не менее 0,35 усл. ед. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления | т | 0,002985 |
|  | Клей "Армофлекс" 520 либо эквивалент Высокотемпературный однокомпонентный клей, специально разработанный для эластомерных изоляционных материалов. Отличная адгезия ко всем металлическим поверхностям. Не используется для окрашенных поверхностей, асфальта, битума и других поверхностей на масляной основе. Оптимальная температура нанесения клея: +20°С. Не наносить при отрицательной температуре. Рабочая температура: до +105°С. #### Расход клея Armaflex 520 1 литра хватит на.... Склеиваемый материал; Толщина теплоизоляционного слоя. 6; 9; 13; 19; 25; 32. Самоклеющиеся трубки, или надеваемые без разрезания (только торцевые соединения), погонные метры.; 1700; 1500; 550; 350; 220; 180. Трубки с разрезом (торцевые и продольные соединения), погонные метры.; 190; 170; 130; 90; 60; 40. Листовая изоляция, м²; 3-4. | л | 0,286 |
|  | Очиститель для клея "Армофлекс" Используется для очистки склеиваемых поверхностей от пыли, масел и других загрязнений с целью обеспечения лучшей адгезии. Удобен для очистки от клея рабочих инструментов монтажников теплоизоляции. Может использоваться как растворитель для клея Применяется для обработки поверхностей теплоизоляции перед окрашиванием защитной краской | л | 0,04 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,06985 |
|  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0,64 |
|  | Раствор: готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,168 |
|  | Раствор: готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,001069 |
|  | Кирпич: керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,28 |
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 Гипсовые вяжущие должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации | т | 0,0001651 |
|  | Пемза: шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00001412 |
|  | Вода | м3 | 0,0635 |
|  | Листы: алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм Данный лист выпускается толщиной 0,5-10,5 миллиметров, длина может составлять 2 000 – 7 200 миллиметров. Производится он и в рулонах. В зависимости от качества отделки, можно выделить лист обычной, повышенной и высокой отделки. Алюминиевые листы, изготовленные из сплава данной марки, отличаются высокой стойкостью к коррозии даже при взаимодействии с окислителями, они отличаются прекрасной электропроводностью и теплопроводностью, легко поддаются литью, формовке и механической обработке, также легко свариваются. Используется такой лист в самых разных сферах и областях | кг | 0,066 |
|  | Канат: двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,1016 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "K-Flex" диаметром 9х76 мм либо эквивалент Технические характеристики: Паронепроницаемость: <0,21 мг*м/Н/час Водонепроницаемость: >3000 Теплопроводность: при 0 С - <0,036Вт/м/К; +10С - <0,037 Вт/м/К; +40С – С <0,40 Вт/м/К Группа горючести: Г1 (слабогорючие), способность к затуханию Звукоизоляция: до 32 дБ Общий температурный диапазон применения: от -70 до +150С Плотность: от 65 до 80 кг/м3 | м | 22 |
|  | Утеплитель "Техноблок" Таблица Характеристик материалов либо эквивалент Наименование параметра; ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ; ТЕХНОБЛОК ОПТИМА; ТЕХНОБЛОК ПРОФ. Плотность, кг/м3; 40-50; 50-60; 60-70. Сжимаемость, % не более; 10; 8; 8. Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более; 0,034; 0,034; 0,033. Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более; 0,036; 0,036; 0,035. Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более; 0,043; 0,041; 0,040. Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более; 0,046; 0,044; 0,043. Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее; 0,30; 0,30; 0,30. Влажность по массе, % не более; 0,5; 0,5; 0,5. Водопоглощение по объему, % не более; 1,5; 1,5; 1,5. Содержание органических веществ, % не более; 2,5; 2,5; 2,5. Горючесть, степень; НГ; НГ; НГ. | м3 | 4,202 |
|  | Ручка-скоба: из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 |
|  | Профилированный лист оцинкованный: 0,8 (ГОСТ 24045-94) Характеристики профиля по весу и размерам Толщина листа t, мм; Монтажная ширина листа, мм; Масса 1п/м длины, кг; Масса одного полезного кв.м., кг; Ширина заготовки, мм; Предельное отклонение, мм. По высоте профиля; По ширине профиля; По длине профиля. 0,8; 1000; 9,4; 9,4; 1400; ±1,5; ±8,0; +10. | т | 3,85 |
|  | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины либо эквивалент Основные параметры и характеристики. Агрегатное состояние; Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.. Плотность; 1,21-1,22 при 20°С, г/куб.см.. pН; 1,0…2,5. Расход для 1 группы огнезащитной эффективности, не менее; 280 г/м2. Расход для 2 группы огнезащитной эффективности, не менее; 180 г/м2. | кг | 177,8 |
|  | Переплеты оконные: одинарные: площадью 2,07 м2 | м2 | 3,53 |

*В случае использования эквивалента участник должен предоставить в аукционной документации подробное описание технических и качественных характеристик предлагаемых материалов и оборудования.

Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на их качество и потребительские свойства товаров.

- ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь									«__» ________ 2011 год

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы администрации Пономарева Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения и Распоряжения администрации г.Перми от 12.09.2011г.№ 174-к, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии  от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г.Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения осуществлять совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ;

2.1.2. принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

2.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» контроль за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ, составлять акты контрольных проверок.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приёмку выполненных работ совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

2.3.2. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

2.3.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

2.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

2.3.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.3.6. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком;

2.3.7. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

2.3.8. по требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ;

2.3.9. передать Заказчику сертификаты на используемые материалы, оборудование, сертификаты качества на выполненные работы и иные необходимые документы;

2.3.10. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации. В этом случае Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на осуществление функций генерального подрядчика, а субподрядчик должен иметь лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на основании итогов открытого аукциона в электронной форме и составляет:____________ (_________________) руб. 00 коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчету (Приложение №2) Заказчика, составляет ________.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости работ по форме КС-3;

- счета-фактуры.

3.5.Акты приёмки выполненных работ подписываются Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с одной стороны, Подрядчиком с другой стороны.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта;

4.2. Окончание производства работ: 30 декабря 2011 года.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами;

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику;

5.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик;

5.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за собственную, в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Кировского района г. Перми УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г.Перми, администрация Кировского района г.Перми, л/с 02936014838) 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 283 30 42, факс 282 77 70 ИНН/КПП 5908011006/590801001 р/с. № 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю БИК 045773001 И.о. главы администрации _____________________/В.Л. Пономарев/ м.п. | Подрядчик: Руководитель ____________________/_______________ / м.п. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Приложение №1 к проекту муниципального контракта

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации

Кировского района г. Перми

__________В.Л. Пономарев

«14» октября 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу:

г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3.

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 6,35 |
| 2 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 6,35 |
| 3 | Профилированный лист оцинкованный: толщина листа 0,8 мм, цвет согласовать с Заказчиком | т | 3,85 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов | 100 м2 | 6,35 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,06 |
| Раздел 2 Ремонт слуховых окон |  |  |  |
| 6 | Обивка стен слуховых окон сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0,053 |
| 7 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0353 |
| 8 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,05 |
| 9 | Переплеты оконные одинарные: площадью 2,07 м2 | м2 | 3,53 |
| 10 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0353 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0353 |
| 12 | Устройство: переходных мостиков /деревянная стремянка/ | 100 п. м переходных мостиков | 0,12 |
| Раздел 3 Огнезащитная обработка деревянных элементов покрытия |  |  |  |
| 13 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6,35 |
| 14 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | кг | 177,8 635*0.28 |
| Раздел 4 Утепление перекрытий |  |  |  |
| 15 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,34 |
| 16 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,34 |
| 17 | Утеплитель "Техноблок" | м3 | 4,202 2.101+2.101 |
| 18 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,88 |
| 19 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0064 0,8*0,8/100 |
| 20 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 |
| Раздел 5 |  |  |  |
| 21 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,7 |
| 22 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 2 |
| 23 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "K-Flex" диаметром 9х76 мм (текущая цена 83,85/1,18/4,55*1,065) | м | 22 1,1*20 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м | 0,08 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,06 |
| 26 | Устройство противоветровой пленки | 100 м2 изолируемой поверхности | 6,35 |
| Раздел 6 Вывоз мусора |  |  |  |
| 27 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 22,98496 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22,98496 |

- Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной  безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

3.	Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3.

| № пп | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180. Кровельные нефтяные битумы - пропиточные и покровные, применяются для производства кровельных материалов. Битум нефтяной кровельный пропиточный производится окислением остатков вакуумной перегонки мазута. Технические требования №п/п; НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ; Норма. БНК 45/180; БНК 45/190. 1; ГЛУБИНА ПРОНИКАНИЯ ИГЛЫ при 25°С. 0.1 мм; 160-210; 160-220. 2; ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ ПО КОЛЬЦУ и ШАРУ, °С; 37-44; 40-50. 3; РАСТВОРИМОСТЬ В ТОЛУОЛЕ ИЛИ ХЛОРОФОРМЕ, %, не менее; 99,5; 99,5. 4; ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА. %. не более; 0,80; 0,80. 5; ГЛУБИНА ПРОНИКАНИЯ ИГЛЫ при 25°С В ОСТАТКЕ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА. % от первоначальной величины, не менее; 60; 60. 6; ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ. °С. не ниже; 240; 240. 7; МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, не более; следы; следы. 8; МАССОВАЯ ПОЛЯ ПАРАФИНА. %. не более; -; 5,0. 9; ИНДЕКС ПЕНЕТРАЦИИ; -; от 1,0 до 2,5. | т | 0,0085 |
|  | Гвозди: толевые круглые 3,0х40 мм Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид) к обрешетке. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая не менее 3,0х40 мм. Гвозди толевые из низкоуглеродистой стали, без покрытия, круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая. Диаметр гвоздя толевого: от 2,0 мм до 3,0 мм Длина гвоздя толевого: от 20 мм до 40 мм. Гвозди толевые круглые. Размер dxL, (мм); Диаметр стержня d (мм); Длина L (мм); Диаметр головки D (мм); Диаметр головки h (мм); Фасовка (штук в упаковке); Вес 1000 шт/кг. 3,0x40; 3; 40; 2,5; 0,25; 1000, 5000, 10000; 2,23. | т | 0,00002131 |
|  | Замазка: оконная на олифе Составы замазок на олифе (по весу) Меловая замазка: Железно-суриковая замазка: Олифа—1 ч. Мел молотый—3,6 ч, Олифа — 1ч. Мел молотый — 5 ч. Сурик железный, сухой—1,3 ч. б. Состав замазки на битуме Раствор битума марки IV — 1 -г- 1,25 ч. Пылевидный наполнитель — 3 -т- 2,75 ч. Раствор битума состоит из 50 — 55% битума марки IV (или смеси битумов марки III и V с температурой размягчения 70°) и 50 — 45% летучего растворителя (керосин, бензин, лигроин и др.) | т | 0,001271 |
|  | Канаты пеньковые пропитанные Канаты пеньковые пропитанные: Конструкция: 3-х рядная крученая В целях предотвращения гниения пряди каната пропитываются противогнилостной антикоррозийной смазкой Е-1. Такой канат долговечнее непропитанного (бельного) каната, прочность его ниже, а масса больше. Как и бельный, пропитанный канат устойчив к солнечной и тепловой радиации, не накапливает статическое электричество, экологически безопасен. Технические данные: Диаметр, мм; Вес, кг/100м; Разрывная нагрузка, кгс. 10; 8,84; 600. 11; 10,6; 710. 13; 14,4; 940. 14; 17,7; 1150. 16; 23; 1480. 19; 31,8; 1990. 22; 44,2; 2700. 26; 56,6; 3360. 29; 72,5; 4200. 32; 90,2; 5080. 37; 119; 6730. 40; 143; 10260. 48; 206; 14710. 56; 280; 20010. | т | 0,0009525 |
|  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 Наименование показателя; Значение для марок. КТ-1; КТ-2. Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, °С; 130-180; 110-180. 50% перегоняется при температуре, °С, не ниже*; 190. 90% перегоняется при температуре, °С, не выше**; 240-275. 98% перегоняется при температуре, °С, не выше; 280; 300. Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина, не более; 0,5; 4,5. Зольность, % масс, не более; 0,003; 0,005. Концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина, не более; 12; 40. Массовая доля серы, %, не более; 0,12; 1,0. Проба на медную пластинку; выдерживает. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже; 38; 28. Плотность при 20° С, кг/м3, не более; 820; 825. | т | 0,01972 |
|  | Кислород: технический газообразный | м3 | 8,89 |
|  | Краски: масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 (ГОСТ 10503 — 71* Краски масляные, готовые к применению. Технические условия) | т | 0,0008649 |
|  | Мастика: битумная кровельная горячая Характеристика; Показатель. Теплостойкость в течение 5 ч, °С; 75 - 100. Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С; 78 - 110. Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм; 20 - 40. Содержание наполнителя, % по массе:. волокнистого; 12 - 15. пылевидного; 25 - 39. | т | 0,47598 |
|  | Мыло: твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,0353 |
|  | Олифа: комбинированная, марки: К-2 (ГОСТ Р 51692-2000 Олифы. Общие технические условия) СОСТАВ: Олифа комбинированная представляет собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите, нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и добавлением различных модификаторов и сиккативов. НАЗНАЧЕНИЕ: Олифа комбинированная предназначается для производства красок масляных, готовых к применению для производства и разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20+0,5) 0С, с 20-60 Кислотное число, мг КОН/г, не более 10 Массовая доля пленкообразующего вещества, %… 71±1 Отстой по объему, %, не более 1 Прозрачность Полная Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее 0,1 Время высыхания до степени 3, ч, не более.. 24 | т | 0,0001059 |
|  | Поковки: из квадратных заготовок, масса... | т | 0,0074 |
|  | - Поковк:и из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0054 |
|  | - Поковки: из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,002 |
|  | Проволока: горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000254 |
|  | Проволока: светлая диаметром: 3,0 мм Механические свойства проволоки светлой ГОСТ 3282-74: | т | 0,00096 |
|  | Рубероид: кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП 350Б Масса покровного состава, г\м2; 500. Разрывная сила при растяжении, Н (кгс); 216(22). Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм при температуре, К (С); 10 291(18). Потеря посыпки г\ образец; 30. Общий вес 1м2,кг; 1. | м2 | 735,9 |
|  | Скобяные изделия: для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 5 |
|  | Швеллеры: №40 из стали марки Ст0 | т | 0,01886 |
|  | Стекло: листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 (ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия) | м2 | 2,753 |
|  | Шурупы: с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0002 |
|  | Шурупы: с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00001024 |
|  | Электроды: диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003874 |
|  | Смола: каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00024 |
|  | Шкурка: шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2,824E-06 |
|  | Шпатлевка: масляно-клеевая | т | 0,0001765 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 1,107 |
|  | Сталь: листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0,02226 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные Высокопрочные болты, гайки и шайбы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия — не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием — не более 0,20 и не менее 0,11. | т | 0,01397 |
|  | Толь: с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ТГ-350. Цифровой показатель марок 350 соответствует весу в граммах 1 м2 применяемого в качестве основания картона при влажности 5%. Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на обеих сторонах слой более тугоплавких дегтевых продуктов с введенными в них минеральными наполнителями и нанесенной на лицевую поверхность крупнозернистой минеральной посыпкой; предназначен для верхнего слоя кровли. Толь гидроизоляционный (ТГ-350 беспокровный материал, более температуроустойчивый и имеет повышенную прочность на разрыв. Применяют для гидроизоляции. Толь выпускается в рулонах с шириной полотна 1000 или 1025 мм. Площадь рулона 10 или 15 м2. Масса рулона от 11 до 15 кг. Толь должен быть гибким. | м2 | 3,1288 |
|  | Ветошь | кг | 63,515179 |
|  | Гвозди строительные Гвозди строительные П 4,0х90 должны иметь плоскую головку. Размеры не менее стержня 4,0 мм. Гвоздя 90 мм. Диаметр головки не менее 8 мм. | т | 0,0455357 |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,667 |
|  | Краска "Армофиниш" Защитная краска. Один литр краски покрывает 4 м 2 . Краска наносится в два слоя или более для хорошей защиты поверхности. Применяется при температуре между +10 и +30 С. Время высыхания - 6 часов; время до нанесения следующего слоя - минимум 2 часа. | л | 2,876 |
|  | Растворитель: марки Р-4 Растворитель Р-4 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол. Растворитель Р-4 представляет собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Внешний вид - Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 0,7 Летучесть по этиловому эфиру 5-15 Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07 Число коагуляции, %, не менее 24 Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. | т | 0,0005715 |
|  | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм Каучуковая самоклеющаяся лента предназначена для герметизации швов изоляции при установке на холодных носителях, а также для придания заизолированной системе единообразного эстетически приятного вида. Выпускается шириной 15, 50 и 100 мм. Толщина изоляционного слоя 3 мм | м | 30 |
|  | Лесоматериалы: круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,6608 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,008255 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 3,429 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0576 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 0,1584 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,126 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,5184 |
|  | Доски: необрезные хвойных пород длиной... | м3 | 3,312 |
|  | - Доски: необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 3,048 |
|  | - Доски: необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,264 |
|  | Клипсы (зажимы) | шт. | 60 |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Технические характеристики Расход: 100-120 г/м2 на однослойное покрытие Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4мм: 45 с при t=(20±0,5)°С Массовая доля нелетучих веществ: 54-60% Время высыхания до степени 3 при t=105±5°С: не более 35 мин при t=20±2°С: не более 24 мин Адгезия пленки: не более 1 балла Твердость пленки по маятниковому прибору М-3: не менее 0,35 усл. ед. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления | т | 0,002985 |
|  | Клей "Армофлекс" 520 Высокотемпературный однокомпонентный клей, специально разработанный для эластомерных изоляционных материалов. Отличная адгезия ко всем металлическим поверхностям. Не используется для окрашенных поверхностей, асфальта, битума и других поверхностей на масляной основе. Оптимальная температура нанесения клея: +20°С. Не наносить при отрицательной температуре. Рабочая температура: до +105°С. #### Расход клея Armaflex 520 1 литра хватит на.... Склеиваемый материал; Толщина теплоизоляционного слоя. 6; 9; 13; 19; 25; 32. Самоклеющиеся трубки, или надеваемые без разрезания (только торцевые соединения), погонные метры.; 1700; 1500; 550; 350; 220; 180. Трубки с разрезом (торцевые и продольные соединения), погонные метры.; 190; 170; 130; 90; 60; 40. Листовая изоляция, м²; 3-4. | л | 0,286 |
|  | Очиститель для клея "Армофлекс" Используется для очистки склеиваемых поверхностей от пыли, масел и других загрязнений с целью обеспечения лучшей адгезии. Удобен для очистки от клея рабочих инструментов монтажников теплоизоляции. Может использоваться как растворитель для клея Применяется для обработки поверхностей теплоизоляции перед окрашиванием защитной краской | л | 0,04 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,06985 |
|  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0,64 |
|  | Раствор: готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,168 |
|  | Раствор: готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,001069 |
|  | Кирпич: керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,28 |
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 Гипсовые вяжущие должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации | т | 0,0001651 |
|  | Пемза: шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00001412 |
|  | Вода | м3 | 0,0635 |
|  | Листы: алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм Данный лист выпускается толщиной 0,5-10,5 миллиметров, длина может составлять 2 000 – 7 200 миллиметров. Производится он и в рулонах. В зависимости от качества отделки, можно выделить лист обычной, повышенной и высокой отделки. Алюминиевые листы, изготовленные из сплава данной марки, отличаются высокой стойкостью к коррозии даже при взаимодействии с окислителями, они отличаются прекрасной электропроводностью и теплопроводностью, легко поддаются литью, формовке и механической обработке, также легко свариваются. Используется такой лист в самых разных сферах и областях | кг | 0,066 |
|  | Канат: двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,1016 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "K-Flex" диаметром 9х76 мм Технические характеристики: Паронепроницаемость: <0,21 мг*м/Н/час Водонепроницаемость: >3000 Теплопроводность: при 0 С - <0,036Вт/м/К; +10С - <0,037 Вт/м/К; +40С – С <0,40 Вт/м/К Группа горючести: Г1 (слабогорючие), способность к затуханию Звукоизоляция: до 32 дБ Общий температурный диапазон применения: от -70 до +150С Плотность: от 65 до 80 кг/м3 | м | 22 |
|  | Утеплитель "Техноблок" #### Таблица Характеристик материалов Наименование параметра; ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ; ТЕХНОБЛОК ОПТИМА; ТЕХНОБЛОК ПРОФ. Плотность, кг/м3; 40-50; 50-60; 60-70. Сжимаемость, % не более; 10; 8; 8. Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более; 0,034; 0,034; 0,033. Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более; 0,036; 0,036; 0,035. Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более; 0,043; 0,041; 0,040. Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более; 0,046; 0,044; 0,043. Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее; 0,30; 0,30; 0,30. Влажность по массе, % не более; 0,5; 0,5; 0,5. Водопоглощение по объему, % не более; 1,5; 1,5; 1,5. Содержание органических веществ, % не более; 2,5; 2,5; 2,5. Горючесть, степень; НГ; НГ; НГ. | м3 | 4,202 |
|  | Ручка-скоба: из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 |
|  | Профилированный лист оцинкованный: толщина листа 0,8 (ГОСТ 24045-94) Характеристики профиля по весу и размерам Толщина листа t, мм; Монтажная ширина листа, мм; Масса 1п/м длины, кг; Масса одного полезного кв.м., кг; Ширина заготовки, мм; Предельное отклонение, мм. По высоте профиля; По ширине профиля; По длине профиля. 0,8; 1000; 9,4; 9,4; 1400; ±1,5; ±8,0; +10. | т | 3,85 |
|  | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины Основные параметры и характеристики. Агрегатное состояние; Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.. Плотность; 1,21-1,22 при 20°С, г/куб.см.. pН; 1,0…2,5. Расход для 1 группы огнезащитной эффективности, не менее; 280 г/м2. Расход для 2 группы огнезащитной эффективности, не менее; 180 г/м2. | кг | 177,8 |
|  | Переплеты оконные: одинарные: площадью 2,07 м2 | м2 | 3,53 |

Материалы, указанны на основании  согласия Участника размещения заказа.

| Заказчик: _______________________/В.Л. Пономарев/ м.п. | Подрядчик: ________________/____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к проекту муниципального контракта

от           №

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к проекту муниципального контракта

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |