## Лист1
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "18" ноября 2011 года
на поставку инструментов медицинских (изделий медицинского назначения) для МУЗ "МСЧ № 9"
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Игла для спинномозговой пункции с карандашной заточкой | Наличие
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Состав | Игла из нержавеющей стали с карандашной заточкой, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Может поставляться в наборе. Набор может комплектоваться проводниковой иглой
| 4 | Размер | 25G
| 5 | Длина , мм | 88
| 6 | Количество, шт. | 75
| 7 | Размер | 26G
| 8 | Длина , мм | 90
| 9 | Количество, шт. | 100
| 10 | Размер | 27G
| 11 | Длина , мм | 88
| 12 | Количество, шт. | 200
2 | 1 | Игла для спинномозговой пункции со срезом Квинке | Наличие
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Состав | Игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Может поставляться в наборе. Набор может комплектоваться проводниковой иглой.
| 4 | Размер | 25G
| 5 | Длина , мм | 88
| 6 | Количество, шт. | 500
| 7 | Размер | 26G
| 8 | Длина , мм | 90
| 9 | Количество, шт. | 100
| 10 | Размер | 27G
| 11 | Длина , мм | 88
| 12 | Количество, шт. | 125
3 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная | Предназначена для трахеальной интубации
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 4 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
| 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
| 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, | Наличие
| 7 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки, номера лота и производителя
| 8 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие
| 9 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие
| 10 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие
| 11 | Коннектор | Вращающийся 15мм
| 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 13 | Размер:
| 13.1 | ID (mm) | 9,0
| 13.2 | OD(mm) | 12.3
| 14 | Количество, шт. | 30
4 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
| 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
| 6 | Двойная шкала глубины | Наличие
| 7 | Сантиметровая разметка | Наличие
| 8 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
| 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие
| 10 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя
| 11 | Коннектор | 15мм
| 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 13 | Размер:
| 13.1 | ID (mm) | 7.5
| 13.2 | OD(mm) | 10.3
| 13.3 | Количество, шт. | 50
5 |  | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации
|  | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
|  | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
|  | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
|  | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
|  | Двойная шкала глубины | Наличие
|  | Сантиметровая разметка | Наличие
|  | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие
|  | Чувствительный пилотный баллон большого размера, | Наличие
- маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя
|  | Коннектор | 15мм
|  | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
Размер:
|  | ID (mm) | 8,0
|  | OD(mm) | 11,0
|  | Количество, шт. | 50
6 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие
| 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие
| 5 | Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие
| 6 | Двойная шкала глубины | Наличие
| 7 | Сантиметровая разметка | Наличие
| 8 | Манжета низкого давления | Наличие
| 9 | - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя
| 10 | Коннектор | 15мм
| 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет
| 12 | Размер
| 12.1 | ID (mm) | 4
| 12.2 | OD(mm) | 5.4
| 13 | Количество, шт. | 30
7 | 1 | Зеркало по Куско | Инструмент атравматичный, тактильно комфортный для пациента и медицинского персона
| 2 | Размер | средний
| 3 | Фиксатор | Поворотный, жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии).
| 4 | Створки | Оптически прозрачны. На поверхностях деталей зеркал не должно быть трещин, раковин, заусенцев, колющих, режущих и острых кромок, царапин и других дефектов.
| 5 | Ручка | Удлиненная с упором для пальца, не менее 90 мм.
| 6 | Количество, шт. | 300
8 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный | Наличие
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999
| 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999
| 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О.
| 6 | Компрессионный объем, мл | 92
| 7 | Тип фильтрации | механический
| 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500
| 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M
| 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие
| 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие
| 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие
| 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие
| 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С | Наличие
| 15 | Время использования, не менее час. | 24
| 16 | Количество, шт | 250
9 | 1 | Датчик пульсоксиметрический, гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг
| 2 | Производитель, каталожный номер производителя, страна происхождения | Указать
| 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм
| 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед.
| 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом
| 6 | Напряжение питания | 1,5 В
| 7 | Разъем датчика | трапециевидный
| 8 | Количество, шт | 12
10 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Количество, шт. | 50
11 |  | Остаточный срок годности, не менее | 70%
12 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара
13 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара