ИЗВЕЩЕНИЕ от 17 ноября 2011 года № 80

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа «Айрис Мейт»

для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3») |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | zakupki.muzgkb3@yandex.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г.Перми |
| Наименование, характеристики оказываемых услуг | В соответствии с Приложением №1 к извещению. |
| Место оказания услуг | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Срок оказания услуг | Со дня заключения гражданско-правового договора в течение 5 (Пяти) календарных дней. |
| Сведения о включенных в цену услуг расходах | Расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (макс.) цены договора | Приложение №3 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 9-ти этажное здание, 2 этаж, каб.5 – экономический отдел |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17.00 час. (время местное) 28 ноября 2011 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы (с 8.30 час. до 16.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме (Приложение № 2), либо по эл.почте за подписью ЭЦП. |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора (Приложение № 2) | от 7 до 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты оказания услуг | В течение 20 (двадцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									                         А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 17.11.2011 года № 80

Техническое задание на сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа «Айрис Мейт»

Характеристики требуемых услуг

- Проверка гомогенности постоянного магнитного поля с помощью специализированного оборудования производителя.

- Проверка фиксации соединительных разъемов

- Осмотр электрических частей на повреждение

- Проверка работоспособности световых маркеров

- Проверка функционирования настроечных конденсаторов  приемных катушек

- Проверка головной и коленной катушки

- Проверка гибкой катушки тела

- Проверка количества запасных защелок

- Проверка суставной катушки

- Проверка функционирования продольного, поперечного  и вертикального перемещения

- Проверка роликов и их замена

- Проверка фиксации разъемов

- Чистка верхней части стола

- Проверка функционирования индикаторной лампы кнопки EMERGENCY

- Проверка цветоискажения и дисторсии монитора

- Проверка работоспособности  и контроль клавиатуры

- Проверка работоспособности и контроль мыши

- Проверка работоспособности и контроль переговорного устройства

- Контроль лазерного принтера

- Контроль оптического диска

- Контроль выполнения контрольных программ RAM

- Контроль выполнения контрольных программ DSP

- Контроль выполнения контрольных программ PSC

- Проверка работоспособности  и контроль кнопок:

PAT

INTERCOM

START

PAUSE

ABORT

- Проверка работоспособности  и контроль зуммера клавиатуры

- Очистка от пыли

- Осмотр на наличие повреждений электрических компонентов

- Калибровка приемных катушек

- Калибровка передающих катушек

- Ремонт ДВД привода

- Контроль, проверка вращения и чистка вентиляторов

- Ремонт двери рч-кабины

- Контроль и проверка на обрыв соединительных кабелей

- Контроль и проверка разъемов

- Контроль и проверка напряжений источников питания

- Чистка электронных плат

- Общая проверка, чистка пыли внутри

- Чистка воздушного фильтра

- Контроль и проверка на повреждение электрических компонентов

- Контроль, чистка, проверка вращения 13 вентиляторов

- Контроль и проверка на обрыв соединительных кабелей

- Контроль разъемов

- Контроль и проверка напряжений источников постоянного тока радиочастотного блока

- Контроль и проверка напряжений источников постоянного тока для GC блока (GCCTL2 PCB)

- Контроль и проверка напряжений на плате источников постоянного тока

- Контроль источников постоянного тока для блока распределения

- Контроль и проверка напряжения между +HV и GND в GC блоке основного источника питания

- Контроль, чистка и проверка вращения вентилятора  GC

- Контроль и проверка напряжений источника постоянного тока для РСВ блока

- Чистка плат РСВ

- Контроль и проверка светодиодов и заряда батарей UPS

- Контроль рабочей станции

- Контроль NVRAM

- Общая проверка

- Контроль и проверка на повреждение электрических компонентов

- Контроль разъемов

- Контроль соединительных винтов

- Контроль и настройка передающей катушки

- Контроль и настройка приемных катушек

- Контроль по фантому FOV

- Контроль экранирующей комнаты

- Контроль кабелей синхронизации