УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального учреждения         «Содержание муниципального имущества»

___________________ / И. Р. Хайдаров

«____» _____________2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом на объектах нежилого муниципального фонда города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Содержание муниципального имущества» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского,27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского,27 |
| Адрес электронной почты |  | tender@smi.perm. ru |
| Контактный телефон |  | (342) 217-10-18, 217-11-24 |
| Контактное лицо |  | Михайлова Наталья Александровна - по вопросам размещения муниципального заказа; Филиппов Сергей Георгиевич (начальник технического отдела) – по техническим вопросам. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом на объектах нежилого муниципального фонда города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 184 845,03 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 03 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальные сметные расчеты (Приложения №2,3,4,5,6 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Все работы должны быть оказаны в полном объеме и в соответствии с требованиями документации об аукционе, в том числе техническим заданием, в котором указаны конкретные показатели товара, который используется при выполнении работ (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №7 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в техническом задании, в критериях качества работ содержатся указания на товарные знаки, торговые марки, читать такие товарные знаки и торговые марки в редакции «…или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч. 1 ст. 41.6 от 21.07.2005 №94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Нежилые помещения города Перми, согласно технического задания (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Условия и сроки выполнения работ |  | До 20 декабря 2011 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата производиться в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта (Приложение №7 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных аукционной документацией и муниципальным контрактом. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, с учетом стоимости материалов, оборудования, транспортных расходов, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 242,25 руб. (Девять тысяч двести сорок два рубля 25 коп.). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.11.2011 10:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 05.12.2011 |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом

на объектах нежилого муниципального фонда города Перми.

Объект: ул. Краснофлотская,29 лит.А

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Установка прибора сигнализации на 4 луча | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж автоматического извещателя охранной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Устройство оптико-электрического прибора | шт. | 22 |
| 4 | Прокладка провода по кирпичной стене | 100 м | 4 |
| Материалы и оборудование: |  |  |  |
| 5 | Прибор радиоканальный «STRGEANT-2M» | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 |
| 7 | Антенна | шт. | 1 |
| 8 | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ТМ | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный инфракрасный RX-40QZ | шт. | 22 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 400 |
| 13 | Комплект крепежей | компл | 3 |

Объект: ул. Нефтяников,40 лит. А

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Установка прибора сигнализации на 4 луча | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж автоматического извещателя охранной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Устройство оптико-электрического прибора | шт. | 24 |
| 4 | Прокладка провода по кирпичной стене | 100 м | 2 |
| Материалы и оборудование: |  |  |  |
| 5 | Прибор радиоканальный «STRGEANT-2M» | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 |
| 7 | Антенна | шт. | 1 |
| 8 | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ТМ | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный инфракрасный RX-40QZ | шт. | 24 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 200 |
| 13 | Комплект крепежей | компл | 3 |

Заказчик______________                                                               Подрядчик_________________

Объект: ул. Никитина,18б лит.А

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Установка прибора сигнализации на 4 луча | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж автоматического извещателя охранной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Устройство оптико-электрического прибора | шт. | 30 |
| 4 | Прокладка провода по кирпичной стене | 100 м | 4 |
| Материалы и оборудование: |  |  |  |
| 5 | Прибор радиоканальный «STRGEANT-2M» | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 |
| 7 | Антенна | шт. | 1 |
| 8 | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ТМ | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный инфракрасный RX-40QZ | шт. | 30 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 400 |
| 13 | Комплект крепежей | компл | 3 |

Объект:    ул. Революции ¾ лит. А

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Установка прибора сигнализации на 4 луча | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж автоматического извещателя охранной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Устройство оптико-электрического прибора | шт. | 12 |
| 4 | Прокладка провода по кирпичной стене | 100 м | 1 |
| Материалы и оборудование: |  |  |  |
| 5 | Прибор радиоканальный «STRGEANT-2M» | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 |
| 7 | Антенна | шт. | 1 |
| 8 | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ТМ | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный инфракрасный RX-40QZ | шт. | 12 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 100 |
| 13 | Комплект крепежей | компл | 3 |

Заказчик______________                                                                Подрядчик_________________

Объект: ул. Чкалова,30 лит. А, Б

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы: |  |  |  |
| 1 | Установка прибора сигнализации на 4 луча | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж автоматического извещателя охранной сигнализации | шт. | 2 |
| 3 | Устройство оптико-электрического прибора | шт. | 30 |
| 4 | Прокладка провода по кирпичной стене | 100 м | 2 |
| Материалы и оборудование: |  |  |  |
| 5 | Прибор радиоканальный «STRGEANT-2M» | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 |
| 7 | Антенна | шт. | 1 |
| 8 | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ТМ | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель охранный инфракрасный RX-40QZ | шт. | 30 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 | шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 200 |
| 13 | Комплект крепежей | компл | 3 |

Основные требования к монтажу сигнализации:

- определение технических особенностей установки охранной сигнализации;

- функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

- проведение пусконаладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах;

- работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правил устройств электроустановок (ПУЭ-2002г), правилами техники безопасности;

- передача сигнала по радиоканалу в соответствии с техническим заданием.

Конкретные показатели «STRGEANT-2M»:

Объектовый блок охраны, 4 входа типа «сухой контакт». Индикация состояния зон на лицевой панели блока. Мощный 2А блок питания. На базе одного блока возможна организация охраны 2-х независимых объектов.

Заказчик:                                                                                      Подрядчик:

____________/____________                                                     ______________/___________

МП                                                                                                    МП

Приложения №№2,3,4,5,6 к документации об открытом аукционе в электронной форме.

Локальные сметные расчеты прикреплены отдельными файлами.

Приложение №7

к документации об открытом аукционе

в эл. форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №

г. Пермь                                                                                                      «____»_______2011 г.

Муниципальное учреждение «Содержание муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________, действующего на основании__________, с одной стороны, и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании решения Единой комиссии (протокол  № _____от_______2011г.) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом на  объектах нежилого муниципального фонда города Перми (далее –  охранной сигнализации).

1.2. Перечень объектов, содержание и объем работ определяются в техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ: до 20 декабря 2011г. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ;

2.1.2. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. До начала выполнения работ в срок до ________2011 года согласовать и передать Заказчику локально-сметный расчет по цене Контракта в соответствии с техническим заданием Заказчика. В случае не предоставления или несоответствия подготовленного Подрядчиком локально-сметного расчета подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться Соглашением о расторжении настоящего Контракта;

2.2.2. выполнить работы в полном объеме в срок, предусмотренный настоящим контрактом;

2.2.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

2.2.4. безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все дефекты и недостатки, выявленные в ходе выполнения или приемки работ, гарантийной эксплуатации результата выполненных работ;

2.2.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 5 (пяти) дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работ Подрядчик  письменно уведомляет Заказчика о готовности систем охранной сигнализации к сдаче в эксплуатацию

____________________ Заказчик                                   ____________________ Подрядчик

и предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2 в двух экземплярах.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2:

- назначает срок приемки объекта;

- направляет Подрядчику подписанный акт или его мотивированный отказ.

Во время приемки объекта Подрядчик демонстрирует Заказчику работоспособность всех составляющих системы охранной сигнализации.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена контракта составляет _________________________руб. (_____________________) руб.

4.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, с учетом стоимости материалов, оборудования, транспортных расходов, страхования, налогов,  сборов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата производится по цене контракта пропорционально объему принятых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение десяти рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и получения от Подрядчика счета и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. качество результата выполненных работ и используемых материалов в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ и используемых материалов устанавливается в течение двух лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5-и дней с момента заявления об этом Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) дней отказывается подписывать Акт, указанный в п.2.2.1. настоящего Контракта, в соответствии с п.2 и п. 3 ст. 157 гражданского кодекса РФ настоящий контракт будет считаться расторгнутым.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ, устранения период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере  0,1% от цены контракта за каждый  день просрочки. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

____________________ Заказчик                      ____________________ Подрядчик

6.4. Взыскание пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения лежащих на них обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

6.5. Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего контракта, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2011г. В части гарантий и взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

7.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru.

8.2. Бумажная версия настоящего Контракта составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписывается Исполнителем и передается Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Исполнителем электронной версии настоящего Контракта.

8.3.Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры или разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

8.5.Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении юридического, почтового адреса и банковских реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента совершения указанных изменений.

8.6.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменном виде почтовым отправлением или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

8.7.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

8.8.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: МУ «СМИ» 614000, г. Пермь, ул. Н. Островского,27 л/счет 02163010062, в Департаменте финансов администрации г.Перми , р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ИНН 5904082670, КПП 590201001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

____________/______________                                 ____________/____________

МП                                                                                 МП